AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público que RETIFICA a licitação a seguir caracterizada, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Executivo nº 3.986/07 e aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações, e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria:

| PREGÃO PRESENCIAL | 125/2018 |
| --- | --- |

| PROCESSO | 698/2018 |
| --- | --- |

| OBJETO | Registro de preços de materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. |
| --- | --- |

| ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| --- | --- |

| DATA DO PREGÃO | 13/08/18 |
| --- | --- |

| HORÁRIO | 09h00min |
| --- | --- |

| LOCAL | SALA DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM) RUA DO COMÉRCIO, Nº 921, ESQUINA COM A RUA IRMÃOS PERSON, CENTRO, IJUÍ/RS. |
| --- | --- |

1) Altera-se a descrição dos itens 380 a 387 do referido edital. Onde consta “Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm2” leia-se “Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2”. Os demais itens e subitens constantes do Edital Pregão Presencial nº 125/2018 permanecem inalterados.

2) Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min, pelo telefone (55) 3331-8227 e/ou telefone/fax (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações”.

Ijuí/RS, 01 de agosto de 2018.

Priscila Maurer Leviski

Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

# AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Ijuí – Poder Executivo TORNA PÚBLICO que RETIFICA o Edital do Pregão Presencial nº 125/2018 – Processo nº 698/2018. Objeto: Registro de preços de materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. RETIFICA a descrição dos itens 380 a 387 do edital; onde consta “Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm2” leia-se “Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2”. Os demais itens e subitens constantes do Edital Pregão Presencial nº 125/2018 permanecem inalterados. Informações pelo telefone/fax (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br.

Ijuí/RS, 01 de agosto de 2018.

Valdir Heck

Prefeito

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

# PROCESSO Nº 698/2018

# EDITAL

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a realização da seguinte licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, para registro de preços de materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Executivo nº 3.986/07 e aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações, e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria:

# SESSÃO	13/08/18

# HORÁRIO	09h00min

LOCAL		SALA DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM)

# RUA DO COMÉRCIO, Nº 921, ESQUINA COM A RUA IRMÃOS PERSON,

# CENTRO, IJUÍ/RS.

- DO OBJETO

  - Constitui objeto deste pregão a implantação do Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme rol de produtos indicados no Anexo VI deste edital (Formulário para preenchimento da proposta).

  - Das amostras:

    - O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após a convocação, 01 (uma) AMOSTRA ORIGINAL dos seguintes produtos:

| Item | PRODUTO / MATERIAL | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 13 | Álcool Gel 70% | Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS DISPENSE NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS EM FORMA DE COMODATO. |
| 17 | Antisséptico em Espuma para higienização das mãos | Antisséptico instantâneo em espuma, contendo álcool etílico a 70% e álcool isopropílico. Possuir emolientes: Vitamina E, Aloe Vera, glicerina e propilenoglicol. Acondicionado em frasco semi - rígido de 1000 mL com válvula anti- vazamento e anti- entupimento, proporcionando dispensação de 0,4 ml a 0,7 ml por procedimento. Apresentando Laudos Reblas de eficácia frente aos seguintes microrganismos: Pseudomonas aeruginosa, Estafilococus aureus, Salmonela choleraesuis, E. Coli, H1N1 (gripe suína), MRSA, Protheus hauseri, Arpergillus niger e Salmonella thiphimiruim. Tempo de contato máximo de 30 segundos. Apresentar também Laudos Reblas como não irritante cutâneo e dermatologicamente testado em humanos e fototoxicidade. Dados de identificação do produto: marca, fabricação, prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Deverá ser entregue em forma de comodato a quantidade de dispensadores de acordo com a necessidade da Instituição. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS DISPENSE NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS EM FORMA DE COMODATO. |
| 19 | Aspirador Cirúrgico Dreno de Sucção para Coletor à Vácuo 12mts | Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos Ponteira de 12 cm com extensão de 3 metros. |
| 20 | Aspirador Cirúrgico Dreno de Sucção para Coletor à Vácuo 18mts | Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos. Ponteira de 18 cm com extensão de 3 metros. |
| 23 | Atadura de 20 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 20 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc. |
| 24 | Atadura de 25 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 25 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |
| 25 | Atadura de 30 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 30 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |
| 26 | Atadura de 15 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 15 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |
| 27 | Atadura de 12 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 12 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |
| 28 | Atadura de 10 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 10 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc. |
| 29 | Atadura de 8 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc. |
| 30 | Atadura de 4 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 04 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |
| 31 | Bacia Redonda | Bacia redonda em aço inoxidável para lavagem de pacientes, com dimensões de 35x7cm. Capacidade de 4.700ml. |
| 46 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 2,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 2,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 47 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 3,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 48 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 3,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 49 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 4,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 50 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 4,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 51 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 5,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 52 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 5,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 53 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 6,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 54 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 6,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 55 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 7,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 7,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 56 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 7,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 7,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 57 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 8,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 8,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 58 | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 8,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 8,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| 66 | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 0 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 0, 5,5cm de comprimento, cor cinza, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |
| 67 | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 00 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 00, 5cm de comprimento, cor azul, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa |
| 68 | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 000 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 000, 3,5cm de comprimento, cor rosa, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |
| 69 | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 1 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 1, 6,5cm de comprimento, cor branca, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |
| 70 | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 2 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 2, 8cm de comprimento, cor verde, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |
| 71 | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 3 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 3, 9cm de comprimento, cor laranja, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |
| 72 | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 4 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 4, 10cm de comprimento, cor vermelha, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |
| 73 | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 5 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 5, 12cm de comprimento, cor lilás, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |
| 74 | Cânula Supraglótica Tamanho 1 | Cânula Supraglótica tamanho 1 para pacientes de 2Kg a 5Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |
| 75 | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 1,5 | Cânula Supraglótica tamanho 1,5 para pacientes de 5Kg a 12Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |
| 76 | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 2 | Cânula Supraglótica tamanho 2 para pacientes de 10Kg a 25Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |
| 77 | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 2,5 | Cânula Supraglótica tamanho 2,5 para pacientes de 25Kg a 35Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |
| 78 | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 3 | Cânula Supraglótica tamanho 3 para pacientes de 30Kg a 60Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |
| 79 | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 4 | Cânula Supraglótica tamanho 4 para pacientes de 50Kg a 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |
| 80 | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 5 | Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |
| 81 | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 6 | Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |
| 84 | Catéter Intravenoso Periférico calibre 14 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 14. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 14G x 2”; Fluxo = 345 ml por minuto / L = 50mm / Diâmetro = 2,2mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 85 | Cateter Intravenoso Periférico calibre 16 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 16. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 16G x 2”; Fluxo = 210 ml por minuto / L = 50mm / Diâmetro = 1,7mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 86 | Cateter Intravenoso Periférico calibre 18 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 18. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 18G x 1 ¾”; Fluxo = 100 ml por minuto / L = 45mm / Diâmetro = 1,3mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 87 | Cateter Intravenoso Periférico calibre 20 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 20. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 20G x 1 ¼”; Fluxo = 60 ml por minuto / L = 32mm / Diâmetro = 1,1mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 88 | Cateter Intravenoso Periférico calibre 22 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 22. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 22G x 1”; Fluxo = 35 ml por minuto / L = 25mm / Diâmetro = 0,9mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 89 | Cateter Intravenoso Periférico calibre 24 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 14. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 24G x ¾”; Fluxo = 22 ml por minuto / L = 19mm / Diâmetro = 0,7mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 95 | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 24G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 24. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 96 | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 22G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 22. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 97 | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 20G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 20. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 98 | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 18G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 18. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 99 | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 16G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 16. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 100 | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 14G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 14. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 108 | Colar Cervical GG | Colar cervical tamanho grande, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Verde. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 14cm. Altura posterior 14cm. Abertura frontal 7,5 x 10cm. |
| 109 | Colar Cervical Grande | Colar cervical tamanho grande, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Verde. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 14cm. Altura posterior 14cm. Abertura frontal 7,5 x 10cm. |
| 110 | Colar Cervical Médio | Colar cervical tamanho médio, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Laranja. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 12cm. Altura posterior 14cm. Abertura frontal 5,0 x 10cm. |
| 111 | Colar Cervical PP | Colar cervical tamanho PP, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Lilás. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 8,8cm. Altura posterior 13,3cm. Abertura frontal 3,5 x 5,5cm. |
| 112 | Colar Cervical Neonatal | Colar cervical tamanho Neonatal, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Rosa. Circunferência 30 a 45cm. Altura Anterior 5,7cm. Altura posterior 12cm. Abertura frontal 2,5 x 4,5cm. |
| 113 | Colar Cervical Neonatal RN | Colar cervical tamanho Neonatal, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Rosa. Circunferência 30 a 45cm. Altura Anterior 5,7cm. Altura posterior 12cm. Abertura frontal 2,5 x 4,5cm. |
| 114 | Colar Cervical Pediátrico | Colar cervical tamanho Pediatrico, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Azul Claro. Circunferência 30 a 45cm. Altura Anterior 7,6cm. Altura posterior 12,7cm. Abertura frontal 3,5 x 5,5cm. |
| 115 | Colar Cervical Pequeno | Colar cervical tamanho pequeno, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Azul Royal. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 10,1cm. Altura posterior 13,3cm. Abertura frontal 4,5 x 8,5cm. |
| 118 | Comadre | Coletor de urina feminino, confeccionado em Aço inoxidável de alta qualidade. Indicado para pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção. |
| 119 | Compressa de Campo Operatório | Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadarço, alva ,não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra , as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadarço dupla em tecido quadrúplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e numero de registro na Anvisa. |
| 120 | Conector adulto T de AYRE | Conector adulto, T de AYRE Conector 22 m x 22 f x 26 m com saída em PP, material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo. |
| 121 | Conector infantil T de AYRE | Conector infantil, T de AYRe; Conector 15 m x 15 f x 22 m com saída em PP; material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo. |
| 122 | Cuba Redonda | Cuba redonda de inox, tamanho: 9cm x 5,5cm. Capacidade de 300ml. |
| 123 | Cuba Rim | Cuba rim de inox, 26x12cm. Peso por unidade: 0,18kg. |
| 124 | Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto | Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto; lâmina de aço inox para cortar cinto de segurança e roupas grossas; pino de aço temperado com mola de alta pressão; quebre vidros temperados para uma fuga rápida; quatro cores disponíveis ; dimensões : comprimento total com argola inseridas : 7,3cm; comprimento da argola removível: 3,5cm; comprimento da ferramenta sem argola removível: 6,3cm; diâmetro externo da cabeça: 1,2cm; diâmetro interno da cabeça ( pino ); 4mm; comprimento da capa de proteção da lâmina :5,2cm; abertura para acesso a lâmina : 3mm. |
| 127 | Detector Fetal | Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Desligamento automático após 1 minuto sem uso. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,2 5 MHz. Display com contador numérico digital. Faixa de medida do BCF de 60 a 210 bpm. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Bateria de 9 v x 200 mAh alcalina recarregável. Carregador para bateria utiliza rede elétrica 220 v ou bivolt. Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mAh recarregável. Deve acompanhar fone de ouvido biauricular para ausculta individual, alça bolsa transporte. Dimensões: (L. P.A.) 100 x 33 x 130 mm. Peso líquido: 260 gr. Produto deve estar em conformidade com os requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |
| 130 | Dispositivo Automático de Punção Intra-Óssea Adulto | Dispositivo Automático de Punção Intra-óassea Adulto (Tíbia, Maléolo, Umero e Rádio) capacidade de administração de fluídos, medicamentos e sangue através; agulha 15G; de uso único, descartável e estéril;Agulha Trocar Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304;Diâmetro: 15G ou 1,70mm (ABNT);Comprimento: 33,3mm;A “Agulha” e a “Agulha Trocar” permanecem dentro do Corpo de Plástico e não ficam expostas até o momento em que o produto é acionado;Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 1,5cm -2,5 cm. A empresa vencedora deve fornecer treinamento para médicos e enfermeiros, com certificado de habilitação e o treinamento deve acontecer em Ijuí. |
| 131 | Dispositivo Automático de Punção Intra-Óssea Pediatrico | Dispositivo Automático de Punção Intra-óassea Pediatrico (Tíbia) capacidade de administração de fluídos, medicamentos e sangue através; agulha 18G; de uso único, descartável e estéril;Agulha Trocar Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304;Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT);Comprimento: 23,6mm;A “Agulha” e a “Agulha Trocar” permanecem dentro do Corpo de Plástico e não ficam expostas até o momento em que o produto é acionado;Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 – 1,5cm. A empresa vencedora deve fornecer treinamento para médicos e enfermeiros, com certificado de habilitação e o treinamento deve acontecer em Ijuí. |
| 135 | Eletrodo descartável para ECG Adulto | Eletrodo descartável para eletrocardiograma composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergenico para aplicações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco aluminizado vedado e selado com 50 unidades. Dimensões do eletrodo 42 x 37 x 2 mm. Deve ter Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). |
| 136 | Eletrodo descartável para ECG Pediátrico | Eletrodo descartável para eletrocardiograma composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergenico para aplicações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco aluminizado vedado e selado com 50 unidades. Deve ter Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). |
| 137 | Equipo microgotas com Injetor Lateral | Dispositivo para a administração de infusão de soluções parenterais, em conformidade com a Norma Técnica Brasileira NBR ISO 8536-4, garantindo eficácia aos procedimentos de terapia venosa em sistema fechado e segurança ao usuário em conformidade com NR-32 (Min.Trabalho). Com Injetor Lateral Valvulado, uso livre de agulhas em sistema fechado. Acionado por conectores luer slip. Em conformidade com a norma NR32, elimina riscos para o profissional. CARACTERÍSTICAS: Câmara gotejadora: microgotas (60 gotas = 1mL) flexível; Conexão luer slip reversível, em conformidade com NBR ISO 594-1/2; pinça rolete com excelente controle e manutenção do gotejamento; Extensão em PVC flexível, cristal atóxico; Perfurador adaptável a qualquer recipiente de solução (frasco ou bolsa); deve ter respiro de ar com filtro; Embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |
| 139 | Equipo Macrogotas Valvulado | Equipo Macrogotas Valvulado. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *Injetor Lateral em “Y” destinado à aplicação injeções de medicamento, através de um sistema valvulado sem a necessidade de agulha atendendo a NR 32. *Conector luer slip com tampa protetora. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 140 | Equipo Multivia Valvulado | Equipo Multivia Valvulado. Indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais. DESCRIÇÃO: *Conector luer slip. *Pinça Clamp destinadas a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa administrada. *Tubo Flexível (PVC) flexível, transparente, com presença de Extensões Distais para duas vias. *Tampas Protetoras acessórios adaptáveis aos Conectores Terminais do Equipo Multivia garantem a esterilidade do produto até o momento do uso. *Atóxico e Apirogênico. *Embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. *Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a Norma de referência ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 141 | Equipo para bomba de infusão LIFEMED | Equipo para bomba de infusão macrogotas, compatível com a bomba de infusão LIFEMED. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *dispositiso flexível ,para encaixe em bomba de infusão. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 142 | Escalpe nº 19 | Dispositivo denominado “escalpe”, calibre 19, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. Indicação: É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Descrição: É um dispositivo de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades cada. |
| 143 | Escalpe nº 21 | Dispositivo denominado “escalpe”, calibre 21, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. Indicação: É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Descrição: É um dispositivo de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades cada. |
| 144 | Escalpe nº 23 | Dispositivo denominado “escalpe”, calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. Indicação: É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Descrição: É um dispositivo de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades cada. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 146 | Esfigmomanômetro Adulto | Esfigmomanômetro aneróide Adulto. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de ± 3 mmhg. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de Circunferência do braço. Braçadeira tamanho adulto: 29 a 42 cm. Pêra de insuflação com válvula. Deve acompanhar bolsa para acondicionamento do produto. Deve ter Registro no Ministério da Saúde e aferição no INMETRO. A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |
| 147 | Esfigmomanômetro Pediátrico | Esfigmomanômetro aneróide Pediátrico (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 18 a 23cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |
| 148 | Esfigmomanômetro INFANTIL | Esfigmomanômetro aneróide Infantil (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 18 a 23cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |
| 149 | Esfigmomanômetro Obeso | Esfigmomanômetro aneróide para Obeso (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 32 a 43cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |
| 150 | Esfigmomanômetro Neonatal | Esfigmomanômetro aneróide Neonatal. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de ± 3 mmhg. Preferencialmente com aneróide e pêra não acoplados. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Tamanho pediátrico: 14 a 20 cm. Peça principal: aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Deve ter Registro no Ministério da Saúde e aferição no INMETRO. A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |
| 151 | Esparadrapo cirúrgico Impermeável | Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 10 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |
| 152 | Esparadrapo cirúrgico Impermeável | Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |
| 161 | Fio catgut simples 4.0 (1/2 – 22mm) | Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. CARACTERISTICAS: Fio de 70cm agulhado, diâmetro 4-0, agulha de 1/2 circulo cilíndrica de 22mm. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 162 | Fio catgut simples 3.0 (3/8 – 31mm) | Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. CARACTERISTICAS: Fio de 70cm agulhado, diâmetro 3-0, agulha de 3/8 circulo cilíndrica de 31mm. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 163 | Fio catgut simples 3.0 (1/2 – 22mm) | Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. CARACTERISTICAS: Fio de 70cm agulhado, diâmetro 3-0, agulha de 1/2 circulo cilíndrica de 22mm. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 164 | Fio catgut simples 2.0 (3/8 – 31mm) | Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. CARACTERISTICAS: Fio de 70cm agulhado, diâmetro 3-0, agulha de 1/2 circulo cilíndrica de 22mm. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 165 | Fio de Sutura Absorvível Poliglactina 3-0 | Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. * A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise. * A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa. |
| 166 | Fio de Sutura Absorvível Poliglactina 4-0 | Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. * A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise. * A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa. |
| 167 | Fio de Sutura Nylon 6.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 6-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 168 | Fio de Sutura Nylon 2.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 2-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 169 | Fio de Sutura Nylon 3.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 3-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 170 | Fio de sutura Nylon 4.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 4-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 171 | Fio de sutura Nylon 5.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 5-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 172 | Fio de Sutura Linho TAMANHO 0 | Fio de Sutura Linho TAMANHO 0 - A sutura de Linho é uma sutura cirúrgica do tipo não absorvível de origem vegetal. Suas fibras são processadas resultando em fios de polifilamentos de cor branca, torcidos de alta resistência tênsil providos de agulhas cirúrgicas de aço inox.O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.Indicação Incisões cirúrgicas; Cirurgias Gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Plásticas.Absorção Não absorvível A sutura é apresentada estéril em comprimentos preestabelecidos validade de 5 anos, após a data de fabricação.CAIXA COM 24 ENVELOPES PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR. DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410011. |
| 179 | Fita para Autoclave | Fita Adesiva para Autoclave confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, com listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto, rolo com 60 mts. Deve conter registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |
| 180 | Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo | Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo formada por filme de polietileno linear de baixa densidade com impressão diagonal nas cores amarela e preta sucessivamente. Ela não é adesivada e deve ser usada para demarcação e limitação de acesso à áreas de risco. |
| 189 | Kit Completo Epap - Adulto | Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Uso único. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex. |
| 190 | Kit Completo Epap - Pediátrico | Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Uso único. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex. |
| 196 | Lâmina de bisturí nº11 | Lâmina de bisturi numero 11, fabricada em aço carbono, utilizada para corte de pele e tecidos e retirada de pontos. Confeccionada em aço carbono a partir da fita cirúrgica SF 100, com 0,015” de espessura (0,40mm). Composição do aço carbono de acordo com as normas ISO 7153 e ISO 7740. A rigidez da lâmina não deve ser inferior a 800HV. Esterilizadas por Raio Gama (Cobalto 80), com dose mínima de 25KGy (2,5M/rads). As lâminas são embaladas individualmente em papel com película laminada, de fácil abertura. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 197 | Lâmina de bisturí nº15 | Lâmina de bisturi numero 15, fabricada em aço carbono, utilizada para corte de pele e tecidos e retirada de pontos. Confeccionada em aço carbono a partir da fita cirúrgica SF 100, com 0,015” de espessura (0,40mm). Composição do aço carbono de acordo com as normas ISO 7153 e ISO 7740. A rigidez da lâmina não deve ser inferior a 800HV. Esterilizadas por Raio Gama (Cobalto 80), com dose mínima de 25KGy (2,5M/rads). As lâminas são embaladas individualmente em papel com película laminada, de fácil abertura. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 198 | Lanterna clinica | Lanterna clínica com luz de LED com corpo de metal de alta resistência; contendo clips de segurança de metal para fixar no bolso; interruptor emborrachado na parte superior. Na cor preta ou prata. Fonte de energia: 02 (duas) pilhas palito “AAA” alcalinas. Lâmpada de LED BRANCA. Foco de LED de 3,2V/130 mA. Consumo de energia de 0,42w. Iluminação de 11 Lumes. Peso aproximado de 43 gramas já contendo as pilhas. Dimensões: Comprimento 14,5 cm e Diâmetro 1,7cm. Deverá acompanhar 02 (duas) pilhas alcalinas do tipo palito “AAA”. Prazo de garantia mínima de 01 (um) ano. |
| 199 | Lanterna Big 30cm Recarregável Com 15 LEDS | BIG LANTERNA 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS Características; Alto brilho; refletores especiais; Bateria (interna); Plug de carregamento embutido; Voltagem: Bivolt; Chave de 3 posições; 2 opções de acendimento: 5 ou 15 LED's; Peso Bruto 0,400; Alimentação Bateria; Garantia (Fabricante). Contra defeitos de fabricação. |
| 201 | Lanterna Mini Tática Profissional Recarregável | Mini Lanterna Tática Profissional Recarregável; Potência 158000w 268000 lumens; Peso aprox; 76 gm; Botão on/off traseiro; Proteção ambiental; Impermeável; À Prova de explosão; Aerometal alta intensidade; Resistência ao desgaste; Tecnologia especial de galvonoplastia; Irradiação na distância de até 100 metros; Visibilidade de aprox; 800 metros; tamanho 9x5 2x5; Foco deslizante; 3 modos de operação: luz baixa, alta e strobo pisca; Tempo para carregar a bateria apro: 2 horas; Possivel carregar aprox: 500 vezes; Tempo de duração em uso aprox: 3 horas; a Prova dágua; a prova de explosão;ITENS INCLUSOS: 1 Bateria recarregavel; 1 Carregador bivolt; 1 Ponta estroboscópica. |
| 202 | Lanterna Recarregável 23 LEDS Bivolt | Lanterna Recarregável 23 Leds; dois ajustes de luminosidade: 9 Leds ou 23 Leds; com bateria interna recarregável; 23 Leds de longa durabilidade; ajuste de intensidade da liminosidade; Bivolt (127V e 220V); Tecnologia led; Bateria recarregável; Autonomia: 9 Leds: 20 horas de autonomia; 23 Leds: 8 horas de autonomia. |
| 203 | Laringoscópio Adulto | Laringoscópio de Fibra Ótica LED portátil empregado para facilitar a visualização durante os procedimentos de laringoscopia e entubação endotraqueal. O aparelho deve ser dotado de LED (Light Emission Diode) com as seguintes características: temperatura de cor 5500 graus Kelvin (K), tensão elétrica de 3,0 Volts (V), corrente elétrica de 350 Ampéres(A), potencia elétrica de 1 Watt (W), iluminação 90 lumens e vida útil de 30.000 horas (h)). Cabo com cabeçote para adaptação em lâminas curvas e retas. Deve acompanhar 1 jogo de lâminas curvas e 1 jogo de lâminas retas dos seguintes tamanhos: 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, todas com fibras óticas. O aparelho já deve estar montado com o LED. Deve acompanhar bolsa ou embalagem que e manual de instruções e pilhas compatíveis. |
| 205 | Lixeira Com Pedal e Balde Removível Aço Inox - 20 litros | Composição: lixeira inox com pedal e balde removível; Dimensões do produto: 295 mm x 460 mm; Capacidade: 20 litros; Tipo do aço: ALSL 430. Deve possuir balde interno removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal cromado para facilitar o transporte. O pedal deve ter apoio de borracha. |
| 206 | Lixeira Com Pedal e Balde Removível Aço Inox - 30 litros | Lixeira em aço inox tipo “D” de 30L. Inox 430. Possui tratamento anti-digitais. Acompanha balde interno removível. Fechamento suave da tampa com amortecedor. Espessura mínima de 0,4mm. Dimensões do produto: 47cm comp x 30cm larg x 68cm altura. |
| 207 | Lona Preta | Lona plástica fabricada com polietileno de baixa densidade; recicláveis,largura 8 mts, comprimento 100 mts, espessura 70u; |
| 217 | Luva de raspa | Luva de raspa com reforço - Punho 15 cm; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; com teste e aprovação pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4. |
| 231 | Máscara de Oxigênio de Média Concentração com válvula Venturi | Máscara facial de oxigênio tamanho adulto a baixo fluxo, com válvula de Venturi que proporciona administração ajustável de fração inspirada de oxigênio a 24% com fluxo máximo de 8l/min de O2 diretamente no fluxômetro, estrias nasais que promovam vedação segura com menor quantidade de pressão sobre o rosto do paciente,extensão de 1.8m, posição inferior à linha auricular da fita elástica de fixação e livre de látex e PVC, válvula de encaixe no oxigênio, com KIT de ponteiras coloridas com fração inspiratória de oxigênio de : 24%, 28%,31%,35%,40%,60%. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 232 | Micropore 25mm x 10m | Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel. |
| 233 | Micropore 50mm x 10m | Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. |
| 234 | Óculos de Proteção | Óculos em peça única de policarbonato óptico virgem com tratamento anti-riscos, resistente a impactos e choques físicos, Arco superior com revestimento de borracha macia e hastes também com revestimento em borracha e reguláveis em comprimento e em ângulo, ajuste à face do usuário; com proteção contra raios UVA e UVB. Apoio Nasal, do mesmo material da lente. |
| 238 | Otoscópio | Otoscópio compacto e leve .Características: iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Fibra óptica para transmissão de luz fria, que evite formação de sombra e aquecimento. Cabo metálico com acabamento liso , preto, alimentando por duas pilhas alcalinas AAA. Acompanha 5 espéculos sendo: um jogo com 4 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2,5 – 3 – 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espéculo de 4mm. Acompanha estojo e duas pilhas AA alcalinas , imprescindivel pilhas AAA Uliliza lâmpada Halógena de 2,5V. Detalhes Técnicos : iluminação: Halógena .Transmissão: fibra óptica até a ponta . Pilhas : duas pilhas AAA. Lente de focalização: grande angular e removível. Material do cabo; inteiramente metálico. Deve ter registro no MS/Anvisa. |
| 240 | Oxímetro de Pulso Portátil | Visor LCD colorido de alta resolução Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis Memória interna dos eventos e conexão USB para computador Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional) Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal Sensor de SpO2 padrão Nellcor Acompanha cabo para pediatrico adulto e neonatal Certificado pelo INMETRO |
| 265 | Protetor Solar FPS 50 | Protetor solar FPS 50 com finalidade de proteger a pele contra a radiação UVB e UVA. Deve estar de acordo com a Resolução RDC n. 30 de junho/2012 da ANVISA. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Embalagem de 120ml. |
| 266 | Reanimador Manual Neonatal | Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134ºC incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de latex neonatal de 250ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de pecas de reposição individual. |
| 267 | Reanimador Manual Infantill | Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134ºC incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de latex neonatal de 500ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de pecas de reposição individual. |
| 268 | Reanimador Manual Adulto | Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134ºC incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de latex neonatal de 1600ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 2500ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de pecas de reposição individual. |
| 274 | Saco para Lixo Hospitalar 100 L | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 100 litros, com medidas: 75 x 105 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades. |
| 275 | Saco para Lixo Hospitalar 15 L | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 15 litros, com medidas: 39 x 58 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades. |
| 276 | Saco para Lixo Hospitalar 30 L | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 30 litros, com medidas: 59 x 62 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades. |
| 277 | Saco para Lixo Hospitalar 50 L | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 50 litros, com medidas: 63 x 80 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades. |
| 278 | Seringa INSULINA com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade 1 ml – 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 13x0,33, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 279 | Seringa 3 ML com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 3 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 280 | Seringa 5 ML com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 5 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 281 | Seringa 10 ML com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 10 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 282 | Seringa 20 ML com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 20 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 289 | Sistema de Oxigenação e Aspiração sem Cilindro | Sistema de Oxigenação e Aspiração com válvula redutora de pressão, com duas saídas, para cilindro de oxigênio; fluxômetro 0-15 lpm, fêmea para oxigênio; Umidificador 250ml e Aspirador Venturi para Oxigênio com frasco de vidro de 500ml. |
| 298 | SONDA FOLEY Número 8 | SONDA FOLEY Número 8, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 299 | SONDA FOLEY Número 10 | SONDA FOLEY Número 10, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 300 | SONDA FOLEY Número 12 | SONDA FOLEY Número 12, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 301 | SONDA FOLEY Número 14 | SONDA FOLEY Número 14, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 302 | SONDA FOLEY Número 16 | SONDA FOLEY Número 16, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 303 | SONDA FOLEY Número 18 | SONDA FOLEY Número 18, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 304 | SONDA FOLEY Número 20 | SONDA FOLEY Número 20, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 305 | SONDA FOLEY Número 22 | SONDA FOLEY Número 22, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 306 | SONDA FOLEY Número 24 | SONDA FOLEY Número 24, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 314 | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Infantil 08FR 60cm | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Infantil 08FR 60cm, 100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Produzidos conforme Boas práticas de Fabricação da ANVISA; Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. |
| 315 | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 10FR | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 10FR 105cm, 100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Produzidos conforme Boas práticas de Fabricação da ANVISA; Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. |
| 316 | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 12FR | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 12FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Produzidos conforme Boas práticas de Fabricação da ANVISA; Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. |
| 317 | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Produzidos conforme Boas práticas de Fabricação da ANVISA; Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. |
| 318 | SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 16 | SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 16 Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros. Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 319 | SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 18 | SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 18 Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros. Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |
| 344 | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho PP | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 30x08 cm. |
| 345 | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho P | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 53x08 cm. |
| 346 | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho M | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré- hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 63x09 cm. |
| 347 | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho G | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 86x10 cm. |
| 348 | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho GG | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 102x11,5 cm. |
| 349 | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho XG | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 120x12 cm. |
| 350 | Termômetro Digital | Termômetro Digital de alta precisão, á prova d´água, possui display digital com visor LCD que facilita a leitura e a compreensão da temperatura, memorização da última leitura, rígido e ergonômico ao manuseio, com sinalização sonora, botão de zeragem e desligamento automático apos 10 minutos. Com leitura em 30 segundos da temperatura. Características: Leitura da temperatura em 30 segundos. Sinal sonoro quando estiver pronto para ler. Precisão profissional entre 0.1°C (+/-). Pra uso oral, retal ou axilar. Botão liga-desliga. Sem vidro para quebrar. Visor LCD grande. Impermeável. Desliga automático após 10 minutos sem uso. |
| 351 | Termômetro infravermelho | Termômetro infravermelho projetado para medição da temperatura do corpo humano em pessoas de todas as idades e a temperatura de objetos em geral. Termômetro sem contato,Design compacto, Visor com iluminação, Leitura em 1 segundo, Memoriza as 10 últimas medições, Sinaliza a distância correta para medição 4 ~ 6cm, Preciso e confiável, Indicador de pilha com carga baixa, faixa de medição: Objeto: 0°C a 100°C e Corpo Humano: ±0,3°C de 22°C a 40°C, Sensor com infravermelho, Peso: 120 gramas, Alimentação: 02 Pilhas tipo AAA 1,5V, Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. |
| 356 | Tesoura Tipo Ponta Romba para Resgate | Tesoura Tipo Ponta Romba para Resgate; Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de aço inoxidável Totalmente autoclavável à 143ºC; Tamanho 19 cm. |
| 358 | Torniquete (Garrote) | Torniquete em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem: rolo com 25 unidades. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |
| 359 | Torniquete alça | Torniquete alça para estancar sangramento; materiais de alta resistência; O torniquete alça fabricado a partir de um pedaço sólido de alumínio; mantér a sua força nas temperaturas mais extremas; Tri-anéis moldados acetil; Sistemas de bloqueio duplo garantir que a tensão; parafuso de ajuste de segurança impede a liberação acidental de pressão durante o movimento tático paciente;clipe de metal de fixação com parafuso de segurança para manter a tensão constante; molinete de alumínio para controle do sangramento;dois tri-anéis de plástico para proteger os Molinete; alça longa para acomodar uma variedade de tamanhos 'extremidades; estofamento macio na parte de trás para evitar a pele beliscar ou puxar cabelo; Tamanho embalado: 100x5 cm; Peso: 100 g . |
| 380 | ATADURA DE 30 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 30 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc. |
| 381 | ATADURA DE 25 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 25 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |
| 382 | ATADURA DE 20 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 20 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |
| 383 | ATADURA DE 15 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 15 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |
| 384 | ATADURA DE 12 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 12 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |
| 385 | ATADURA DE 10 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 10 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |
| 386 | ATADURA DE 08 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |
| 387 | ATADURA DE 04 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 04 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |
| 389 | APÓSITO 10 X 15 CM | Apósito, tamanhos 10X15 CM. Cobertura para curativo tipo de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor. |
| 390 | APÓSITO 10 X 30 CM | Apósito, tamanhos 10X30 CM. Cobertura para curativo tipo de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor |
| 391 | APÓSITO 15 X 25 CM | Apósito, tamanhos 15 X 25 CM. Cobertura para curativo tipo de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor. |
| 392 | APÓSITO 16 X 24 CM | Apósito, tamanhos 16 X 24 CM. Cobertura para curativo tipo de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor. |

    - As amostras deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis após a convocação, na Secretaria Municipal da Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min.

    - As amostras deverão estar devidamente identificadas com os seguintes dados:

[<nome da empresa fornecedora>]

[<CNPJ da empresa fornecedora>]

[<CONTATO da empresa fornecedora>]

PREGÃO PRESENCIAL nº 125/2018

Item nº xx (obedecendo a numeração do Anexo VI deste edital)

MARCA XXXX

    - As amostras serão submetidas aos seguintes critérios para avaliação:

- Identificação das amostras, as amostras que não possuam identificação do fornecedor constante na embalagem não serão submetidas à avaliação;

- Concordância das características das amostras em relação à descrição do produto;

1.3.5. Os produtos serão analisados por uma Comissão de Análise de amostras da Secretaria Requisitante, que verificará o atendimento ao exigido no edital, aprovando ou não a amostra.

1.3.6. Caso algum item tenha a amostra reprovada, apresentar alguma irregularidade ou inconformidade, ou ainda que não tiver sido apresentada amostra, ou que a empresa cotar na proposta marca diferente da apresentada para amostra, será desclassificado, neste caso poderá ser convocado o segundo colocado, nas mesmas condições, e assim sucessivamente.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação a presente licitação ou impugnar o edital, em conformidade com o disposto no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93.

  - O pedido de impugnação deverá ser encaminhado, obrigatoriamente, por via física e original à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.

    - O pedido de impugnação poderá ser encaminhado, também, através do e-mail copam.editais@ijui.rs.gov.br, não eximindo o interessado do encaminhamento do pedido original, para que este conste nos autos do processo licitatório, em conformidade com o disposto no item 3.2 deste edital.

  - Quando o acolhimento da impugnação implicar a alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas será, então, designada nova data para a realização desta licitação.

  - A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante, não obstará sua participação nesta licitação, até a decisão definitiva.

- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências deste edital.

  - Será vedada a participação de interessados declarados inidôneos para licitar e contratar com o poder público e/ou suspensos de participar de licitações realizadas pela Administração Pública.

- DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

  - Os documentos inerentes ao presente certame licitatório deverão ser entregues diretamente ao pregoeiro, no momento da abertura da sessão de pregão, que ocorrerá no dia 13/08/18 às 09h00min, na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, não sendo admitida a participação de licitante que se apresente após a abertura da sessão de pregão.

    - O licitante que não participar da sessão de abertura da licitação deverá protocolar os envelopes no Setor de Protocolo da COPAM, localizado na Rua do Comércio, nº 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, impreterivelmente, até as 09h00min do dia 13/08/18.

    - Os envelopes poderão ser remetidos via serviço postal, endereçados à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, os quais serão recebidos, impreterivelmente, até as 09h00min do dia 13/08/18, a fim de ser procedido o protocolo dos envelopes no setor indicado no item anterior.

    - O licitante que remeter os envelopes via serviço postal assumirá os riscos de problemas ou defeitos que porventura impossibilitem a entrega tempestiva dos envelopes.

  - No horário e local indicados no item 4.1 deste edital será realizada a sessão de pregão.

    - Inicialmente será realizado o credenciamento dos representantes dos licitantes, mediante a apresentação dos seguintes documentos, fora dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação:

- Em se tratando do responsável legal da empresa: o documento original ou cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresário individual; contrato ou estatuto social em vigor do licitante, no caso de sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios ou assemelhados responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima;

- Em se tratando do representante constituído: instrumento público ou particular, pelo qual o licitante tenha lhe outorgado poderes para representá-lo em todos os atos do certame, conforme modelo constante do Anexo I deste edital, além do documento original ou cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresário individual; contrato ou estatuto social em vigor do licitante, no caso de sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios ou assemelhados responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.

      - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante, sob pena de exclusão sumária de seus representados.

      - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados, sendo que a ausência do representante do licitante no decurso da sessão pública implicará na decadência de todo e qualquer direito atribuído aos licitantes.

  - Os licitantes deverão apresentar, separada de qualquer dos envelopes relacionados no subitem 5.1, declaração, sob as penas da Lei, de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, conforme modelo contido no Anexo II deste edital.

  - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, junto à declaração indicada no subitem 4.3, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

    - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope da proposta, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

  - A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao previsto no subitem 5.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

    - O benefício de que trata o subitem 4.5 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

    - O prazo de que trata o subitem 4.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

    - A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 4.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

  - Em seguida serão recebidos os envelopes contendo a proposta e a documentação relativa à habilitação, descritos nos itens 6 e 7 deste edital, devendo o pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes dos licitantes rubricar os seus fechos.

  - Após, o pregoeiro fará a abertura dos envelopes contendo as propostas, para verificar o atendimento destas às especificações e formalidades contidas no edital, desclassificando as propostas que não atenderem estas exigências e classificando as demais, provisoriamente, em ordem crescente de preços unitários, por item.

  - Realizada a classificação das propostas, será iniciada a sessão de lances verbais e sucessivos com os licitantes cujas propostas estejam classificadas, no intervalo compreendido entre o menor preço unitário e as ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço unitário apresentado, até a proclamação do vencedor.

    - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas no intervalo compreendido entre o menor preço unitário e o valor até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço unitário apresentado poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

  - As rodadas de lances verbais começarão sempre a partir do maior preço unitário, classificado conforme o item anterior, e prosseguirão em ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não ocorra a apresentação de novos lances inferiores àqueles já ofertados.

  - Não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do último lance apresentado, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes.

  - Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às penalidades previstas neste edital.

  - Declarada encerrada a sessão de lances, a comissão procederá na classificação definitiva das propostas, em ordem crescente de preços unitários, consignando-se o resultado em ata.

  - Apenas o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar terá aberto o envelope contendo a documentação relativa à habilitação.

  - Se o licitante for inabilitado, ser-lhe-á aplicada a multa prevista neste edital, devendo o pregoeiro prosseguir com a abertura do envelope de documentação do licitante classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até que um dos licitantes classificados preencha todos os requisitos de habilitação.

  - O pregoeiro, para declarar o licitante vencedor do certame, utilizará o critério de menor preço - empreitada por preço unitário.

  - Proclamado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde então intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, a partir do término do prazo da recorrente, sendo assegurada a imediata vista dos autos do processo aos licitantes.

  - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Decidido o recurso, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

  - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante implicará a decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto da licitação ao licitante vencedor, devendo após, os autos do processo serem encaminhados à autoridade competente para homologação do certame.

  - É facultada à Administração, quando o adjudicatário não formalizar a contratação, no prazo e condições estabelecidos, a convocação dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e, preferencialmente, nas mesmas condições ofertadas pelo primeiro adjudicatário.

  - O envelope contendo a documentação relativa à habilitação do licitante desclassificado e do classificado não declarado vencedor permanecerá apenso aos autos do certame até a efetiva formalização da contratação.

- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO

  - No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa as seguintes informações:

| NO ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA) | NO ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO) |
| --- | --- |
| MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018 SESSÃO DE PREGÃO: 13/08/18 HORÁRIO: 09h00min ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA) NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE CONTATO DO LICITANTE | MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018 SESSÃO DE PREGÃO: 13/08/18 HORÁRIO: 09h00min ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO) NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE CONTATO DO LICITANTE |

    - Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

    - Não caberá desistência da proposta pelo licitante, em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo envelope contendo a proposta comercial.

- DO ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA)

  - O envelope nº 01 (Proposta) deverá conter a proposta comercial.

    - O licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, a proposta em via impressa, obedecendo à forma contida no formulário para preenchimento da proposta (Anexo VI deste edital).

      - O licitante deve observar todas as especificações/exigências indicadas no Memorando Interno n°  018/2018 – SMS (Anexo VIII deste edital).

    - Deverá ser entregue junto à proposta impressa, preferencialmente, uma cópia da proposta em VIA MAGNÉTICA (CD-ROM, DVD ou pendrive) que deverá conter toda proposta financeira digitada no Sistema de Digitação de Propostas oferecido pela Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio (COPAM) do Município.

      - Para apresentação da proposta financeira em meio magnético, o licitante deverá obter o Sistema de Digitação de Propostas junto ao site do Município de Ijuí (www.ijui.rs.gov.br), link “Licitações” e posteriormente solicitar suporte técnico junto ao telefone (55) 3331-8278 e/ou através do e-mail comissaolicitacoes@ijui.rs.gov.br.

      - Se o arquivo apresentado não for o mesmo ou se houver alteração da estrutura do arquivo o licitante será desclassificado.

      - Quando houver discordância entre dados da proposta impressa e da proposta apresentada através de meio magnético, prevalecerão os dados da proposta apresentada na forma impressa.

  - Não serão consideradas as propostas impressas:

- Apresentadas após a abertura dos trabalhos;

- Manuscritas ou conterem emendas, rasuras e/ou entrelinhas nos preços;

- Que apresentarem preços acima dos praticados no mercado regional;

- Que não se ajustem às condições deste edital.

  - A comprovação técnica dos produtos deverá obedecer os requisitos exigidos no descritivo de cada item solicitado, conforme consta no Anexo VI deste edital (Formulário para preenchimento da proposta).

    - Para comprovação técnica do produto deverá o licitante efetuar a apresentação da documentação do respectivo item, sendo que somente serão aceitos em original, cópia autenticada, publicação no Diário Oficial da União ou emissão eletrônica, juntamente com a proposta financeira.

    - A não apresentação da documentação referida no item anterior (item 6.3) importará na desclassificação do licitante relativamente ao respectivo item.

  - A proposta deverá conter a indicação da marca/modelo e a indicação do preço unitário, cotado em moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no Art. 42 da Lei Federal nº 8.666/93;

  - A proposta impressa deverá conter, obrigatoriamente, a assinatura do responsável pela empresa, com a indicação do número do CNPJ.

  - A classificação das propostas ficará condicionada à apresentação da documentação complementar quando solicitada no descritivo de cada item (Anexo VI deste edital).

    - A não apresentação da documentação indicada no descritivo acarretará na desclassificação da proposta do respectivo item.

  - A inobservância de qualquer das condições acima descritas (itens 6.1 a 6.6) importará na desclassificação da proposta

  - O prazo de validade da proposta pelo prazo será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento da proposta (art. 64, §3º da Lei Federal 8666/93).

- DO ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO)

  - O Envelope nº 02 (Habilitação) conterá a documentação relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à regularidade trabalhista, à qualificação técnica e ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, em conformidade com o previsto a seguir:

    - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

- Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

      - Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante deverá ser compatível com o objeto licitado.

      - A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos exigidos para Habilitação Jurídica, caso já tenha apresentado os mesmos na fase de representação/credenciamento.

    - A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL consistirá em:

- Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

- Prova de regularidade do licitante, na data da sessão de pregão, para com a Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade do licitante, na data da sessão de pregão, para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

- Prova de regularidade do licitante, na data da sessão de pregão, para com a Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

- Prova de regularidade do licitante, na data da sessão de pregão, relativa à Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade do licitante, na data da sessão de pregão, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

    - A documentação relativa à REGULARIDADE TRABALHISTA consistirá em:

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.1.4. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em:

- Comprovação de Licença de Funcionamento emitida pela autoridade sanitária competente (Alvará Sanitário);

- Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante da Licitação emitida pelo Ministério da Saúde.

7.1.5.  O cumprimento do disposto no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93 dar-se-á por meio de declaração, sob as penas da lei, emitida e firmada pelo representante legal do licitante, de acordo com o modelo contido no Anexo III deste edital.

  - O licitante inscrito no Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Ijuí/RS poderá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) em substituição aos documentos exigidos nos itens 7.1.1 a 7.1.2 deste edital.

    - O licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) de acordo com o item 7.2 deverá apresentar declaração de que até data de abertura desta licitação inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação nesta licitação, bem como da ciência quanto à obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme o modelo constante no Anexo IV deste edital.

- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS

  - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo.

  - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal, com identificação clara do subscritor.

  - Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor.

    - Se este prazo não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado como prazo de validade o 30º (trigésimo) dia, contado a partir da data de sua expedição.

  - Os documentos emitidos através da internet terão sua autenticidade conferida pela equipe de apoio.

  - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, conter a indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

    - Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, no caso de filiais, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos do licitante.

  - Os documentos apresentados no certame deverão possuir a mesma titularidade do licitante (pessoa jurídica e CNPJ), ou seja, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da mesma razão social e mesmo CNPJ.

  - A documentação de habilitação será apreciada em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos.

    - A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nº 02 (Habilitação) ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior.

- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

  - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao subitem 4.4 deste edital.

    - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor;

    - A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

  - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;

- Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 4.4 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item;

- Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma dos itens anteriores.

  - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do subitem 9.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

  - O disposto nos subitens 9.1 a 9.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do subitem 4.4 deste edital).

  - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

- DO PREÇO

  - Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos do licitante, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado.

    - Não haverá reajuste de preços, salvo hipóteses excepcionais de revisão de preços, que serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

  - Será desclassificada a proposta incompatível com a realidade de mercado.

- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

  - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço, com o fornecedor primeiro classificado, com vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

  - A Coordenadoria de Compras (COPAM) convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço.

  - O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Coordenadoria de Compras (COPAM).

  - No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, a Coordenadoria de Compras (COPAM), registrará o licitante que aceitar manter o preço do primeiro classificado na licitação, mantido a ordem de classificação.

  - Publicada na imprensa oficial, a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme artigo 10 do Decreto 3.931/01.

- DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

  - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n º 8.666/93 e no Decreto n.º 3.931/01.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

  - Havendo remanescente de materiais a serem entregues, inclusive em função do direito de acréscimo previsto no § 3º do Art.8º do Decreto nº 4.342/2002, não exercido pelos órgãos ou entidades usuários do registro, poderão estes autorizar o Município de Ijuí – Poder Executivo a proceder o devido apostilamento na respectiva Ata de Registro de Preço e acatar os eventuais pedidos de outros órgãos ou entidades da Administração não participantes desta licitação.

- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

  - A Coordenadoria de Compras (COPAM) será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários o fornecedor para o qual será emitido o pedido.

  - A convocação do licitante pela Coordenadoria de Compras (COPAM) será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.

  - O licitante convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preço, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.

  - Quando comprovada a hipótese acima, a Coordenadoria de Compras (COPAM) poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

  - As aquisições e/ou contratações adicionais decorrentes da inclusão de órgãos usuários poderão sofrer acréscimos de até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preços, por órgão.

  - Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

  - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

  - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

  - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o licitante registrado será convocado pelo Município de Ijuí – Poder Executivo para a devida alteração do valor registrado em Ata.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE

  - O licitante terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

    - A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

    - Por iniciativa do Município de Ijuí – Poder Executivo, quando:

a) O licitante não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de Ijuí – Poder Executivo fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos licitantes a nova ordem de registro.

- PROPONENTE DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO

  - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.

b) Quando não restarem licitantes registrados.

- DA DOTAÇÃO

  - A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de Ijuí – Poder Executivo.

- DAS OBRIGAÇÕES

  - Atender às exigências constantes deste edital e Ata de Registro de Preços, anexos.

- DO RECEBIMENTO

  - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua 19 de Outubro, nº 685, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, Fone (55) 3331-8800/8807.

  - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo licitante.

    - Todos os produtos entregues que possuírem prazo de validade para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.

  - A Ordem de Compra poderá ser encaminhada por meio eletrônico.

  - Os licitantes deverão entregar os pedidos em perfeito estado para consumo e uso, nas embalagens constantes de seu registro e de acordo com a legislação vigente, observados os prazos e quantidades previstos neste edital.

  - Caberá ao Órgão Requisitante proporcionar as condições para o recebimento adequado dos produtos, dentro do horário de expediente do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.

  - No caso de reprovação de produtos recebidos, o licitante será intimado para promover a substituição destes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, às suas expensas, por produtos que atendam às exigências contidas neste edital.

    - Na impossibilidade da substituição dos produtos, o licitante devolverá ao Município de Ijuí/RS, os valores já recebidos, acrescidos de juros legais, referentes ao pagamento dos produtos reprovados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados a partir da data em que expirou o prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste edital.

- DO PAGAMENTO

  - Após o recebimento do objeto contratado, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, Art. 6 º e Parágrafo 3º, Art. 8º, do DECRETO EXECUTIVO Nº 5.753, de 15 de setembro de 2015, a contar do recebimento definitivo do produto e, após apresentação, pelo órgão requisitante, da nota fiscal à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria da Fazenda do Município de Ijuí/RS por meio de depósito em conta-corrente, através de Ordem Bancária.

  - O pagamento somente será liberado após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente discriminada, em nome do Município de Ijuí – Poder Executivo, CNPJ nº 90.738.196.0001-09.

    - Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.

  - A liberação da nota fiscal/fatura para pagamento ficará condicionada ao atestado do gestor do contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

  - Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal, fatura ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

- DAS PENALIDADES

  - Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

b.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho;

b.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de inexecução total ou 5% (cinco por cento) no caso da inexecução parcial do objeto contratado.

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Ijuí – Poder Executivo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Ficará impedida de licitar e de contratar com o Município de Ijuí – Poder Executivo, pelo prazo de até 2 (dois) anos e descredenciada do Registro Cadastral do Município de Ijuí o licitante que não assinar a ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

  - O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês após transcurso do prazo previsto nos itens anteriores, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Ijuí – Poder Executivo ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 22.1 e item 22.2 poderão ser aplicadas cumulativamente ou não à penalidade da alínea “b” do item 22.1.

  - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste capítulo realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93.

  - Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas neste edital, exceto a penalidade do item 22.1 alínea “d”, poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

  - No caso da penalidade prevista no item 22.1 alínea “d” caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação do ato.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

  - Com fundamento na norma do art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 é facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência que se destine a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

  - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, art. 65, Lei nº 8.666/93 e § 2º, inciso II, art. 65, Lei nº 9.648/98.

  - Se o licitante vencedora deixar de aceitar ou não retirar a nota de empenho/assinar a ata, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e aceita pela Coordenadoria de Compras (COPAM), restará caduco o seu direito de vencedor, sujeitando-se às penalidades aludidas neste edital.

  - A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

  - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

  - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de homologação.

    - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

  - Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min, pelo telefone (55) 3331-8227 e/ou telefone/fax (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações”.

- ANEXOS

  - Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

| Anexo I | Instrumento para credenciamento de representante |
| --- | --- |
| Anexo II | Declaração prevista no art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02 |
| Anexo III | Declaração prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo IV | Declaração prevista no art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo V | Dados cadastrais do licitante |
| Anexo VI | Formulário para preenchimento da proposta |
| Anexo VII | Minuta da Ata de Registro de Preços |
| Anexo VIII | Memorando Interno 018/2018 - SMS |

Ijuí/RS, 01 de agosto de 2018.

| Assessoria Jurídica | Lucilda Nair Barriquelo |
| --- | --- |
|  | Pregoeira |

| Priscila Maurer Leviski | Valdir Heck |
| --- | --- |
| Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais | Prefeito |

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

# PROCESSO Nº 698/2018

ANEXO I

INSTRUMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE

Pelo presente instrumento de credenciamento [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ nº [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>], com sede na [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], através de seu representante legal, [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>], RG nº [<Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>] infra-assinado, credencia [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>], RG nº [<Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>], outorgando-lhe plenos poderes para representá-lo na sessão pública da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018, em especial para formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

PROCESSO Nº 698/2018

ANEXO II

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ n° [<Nº CNPJ DO LICITANTE>], sediada na [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara, sob as penas da lei e para os fins previstos no art. 4º, VII da Lei Federal n° 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação indicadas no edital da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

PROCESSO Nº 698/2018

ANEXO III

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO "B": EMPREGADOR PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

...............................................

(data)

...............................................

(nome)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

PROCESSO Nº 698/2018

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

PROCESSO Nº 698/2018

ANEXO V

DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE

| DADOS GERAIS |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL: |
| NOME FANTASIA: |
| ATIVIDADE: |
| CNPJ: | Caso for MEI deverá ser informado o nº PIS: |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: |
| OBJETO SOCIAL (de acordo com o ato constitutivo): |
| ESTA EMPRESA É CADASTRADA EM ALGUM CONSELHO PROFISSIONAL? ( ) SIM ( ) NÃO SE SIM, QUAL(is) CONSELHO(s) E QUAL(is) N°(s) DO(s) REGISTRO(s)? |
| ENDEREÇO |
| PAÍS: | ESTADO: |
| MUNICÍPIO: |
| RUA: |
| N°: | COMPLEMENTO: |
| BAIRRO: | CEP: |
| TELEFONE: FAX: | CELULAR: |
| E-MAIL: | SITE: |
| NOME DE PESSOA PARA CONTATO: |
| DADOS BANCÁRIOS - Observações: O nome do titular da conta corrente deverá ser idêntico à Razão Social; Caso for conta bancária da Caixa Econômica Federal, favor informar a operação. |
| INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: | AGÊNCIA: | CIDADE: |
| OPERAÇÃO: | Nº DA CONTA: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL |
| NOME: |
| CPF: | RG: ÓRGÃO EMISSOR: |
| PAÍS: | ESTADO: |
| MUNICÍPIO: |
| RUA: |
| N°: | COMPLEMENTO: |
| BAIRRO: | CEP: |
| TELEFONE: FAX: | CELULAR: |
| E-MAIL: |
| A REPRESENTAÇÃO LEGAL TEM PRAZO DE VIGÊNCIA? ( ) SIM ( ) NÃO SE SIM, ATÉ QUANDO IRÁ VIGORAR ESTA REPRESENTAÇÃO? |

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

PROCESSO Nº 698/2018

ANEXO VI

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

LICITANTE: [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>]

CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>]

ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>]

CONTATO: [<NOME, TELEFONE, FAX, E-MAIL>]

| Item | Cód. | Qtd. | Und. de medida | PRODUTO / MATERIAL | Descrição | Marca | Preço unitário (R$) | Preço total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23532 | 1.400,00 | Pacote com 100 unidades | Abaixador de língua | Abaixador de língua embalado individualmente. Artefato de Madeira. Uso Único. Para conservação em Local seco e ventilado. De Uso médico. Descartável, material não estéril. |  |  |  |
| 2 | 29546 | 1.500,00 | Frasco 5 litros | Água Destilada 5 litros | Água Destilada para autoclave, não injetável, não estéril e quimicamente pura, isenta de sais solúveis. |  |  |  |
| 3 | 23500 | 2.000,00 | Frasco 1 litro | Agua Oxigenada | Água Oxigenada - Solução de Peróxido de Hidrogênio 3%. Uso Tópico adulto e pediátrico. Indicação de uso para assepsia de ferimentos. Embalagem plástica com conteúdo de 1 litro. Deve estar de acordo com a RDC ANVISA n.199/2006. Validade de 2 anos a contar da data de entrega na SMS. |  |  |  |
| 4 | 23503 | 100,00 | Caixa com 100 unidades | Agulha 0,45x13 | Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,45 x 13, embaladas individualmente. Medida: 26G/ ½. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor caramelo, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 5 | 32435 | 100,00 | Caixa com 100 unidades | Agulha 0,60x25 | Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,60 x 25, embaladas individualmente. Medida: 23G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 6 | 23504 | 3.000,00 | Caixa com 100 unidades | Agulha 0,70x25 | Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 25, embaladas individualmente. Medida: 22G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 7 | 29370 | 200,00 | Caixa com 100 unidades | Agulha 0,70x30 | Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 30, embaladas individualmente. Medida: 22G / 1 ¼. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 8 | 23501 | 6.000,00 | Caixa com 100 unidades | Agulha 0,80x25 | Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,80 x 25, embaladas individualmente. Medida: 21G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 9 | 23502 | 6.000,00 | Caixa com 100 unidades | Agulha 1,20x40 | Agulha hipodérmica descartável, tamanho 1,20 x 40, embaladas individualmente. Medida: 18G / 1 ½. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor rosa, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 10 | 39370 | 100,00 | Caixa com 100 unidades | Agulha Gengival 27G x 35mm | Agulha gengival 27G x 13/8” (0,27x35mm) longa. Agulha feita de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática. Embaladas individualmente, colocadas em caixa com 100 unidades, esterilizadas por gás óxido de etileno. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 11 | 39371 | 100,00 | Caixa com 100 unidades | Agulha Gengival 30G x 21mm | Agulha gengival 30G x 13/16” (0,30x21mm) curta. Agulha feita de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática. Embaladas individualmente, colocadas em caixa com 100 unidades, esterilizadas por gás óxido de etileno. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 12 | 23505 | 3.000,00 | Litro | Alcool 70% | Álcool – Etílico Hidratado 70ºINPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 13 | 8978 | 1.000,00 | Unidade | Álcool Gel 70% | Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS DISPENSE NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS EM FORMA DE COMODATO. |  |  |  |
| 14 | 23506 | 2.000,00 | Rolo | Algodão Hidrofilo | Algodão hidrófilo em rolo elaborado com fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insípido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsia da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado individualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão, alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 15 | 23507 | 250,00 | Unidade | Almotolia 250 ml (transparente) | Almotolia em pé, de bico reto, cor natural (transparente), em plástico resistente com tampa para armazenamento e aplicação de medicamentos, soro, álcool etc. |  |  |  |
| 16 | 39372 | 150,00 | Unidade | Almotolia 250 ml (cor âmbar) | Almotolia em pé, de bico reto, cor âmbar, em plástico resistente com tampa para armazenamento e aplicação de medicamentos, soro, álcool etc. |  |  |  |
| 17 | 39373 | 160,00 | Frasco de 1 litro | Antisséptico em Espuma para higienização das mãos | Antisséptico instantâneo em espuma, contendo álcool etílico a 70% e álcool isopropílico. Possuir emolientes: Vitamina E, Aloe Vera, glicerina e propilenoglicol. Acondicionado em frasco semi - rígido de 1000 mL com válvula anti- vazamento e anti- entupimento, proporcionando dispensação de 0,4 ml a 0,7 ml por procedimento. Apresentando Laudos Reblas de eficácia frente aos seguintes microrganismos: Pseudomonas aeruginosa, Estafilococus aureus, Salmonela choleraesuis, E. Coli, H1N1 (gripe suína), MRSA, Protheus hauseri, Arpergillus niger e Salmonella thiphimiruim. Tempo de contato máximo de 30 segundos. Apresentar também Laudos Reblas como não irritante cutâneo e dermatologicamente testado em humanos e fototoxicidade. Dados de identificação do produto: marca, fabricação, prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Deverá ser entregue em forma de comodato a quantidade de dispensadores de acordo com a necessidade da Instituição. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS DISPENSE NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS EM FORMA DE COMODATO |  |  |  |
| 18 | 23508 | 1.500,00 | Unidade | Aparelho de Tricotomia | Tricotomizador descartável ou aparelho de barbear, para realização de tricotomia. Composto por três partes: flange, haste e tampa. Fabricado em poliestireno de alto impacto, que são cravados junto à lâmina de barbear. Produto com lâminas bidirecionais, com superfície de corte de 1.5mm. |  |  |  |
| 19 | 39377 | 100,00 | Unidade | Aspirador Cirúrgico Dreno de Sucção para Coletor à Vácuo 12mts | Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos Ponteira de 12 cm com extensão de 3 metros. |  |  |  |
| 20 | 39378 | 100,00 | Unidade | Aspirador Cirúrgico Dreno de Sucção para Coletor à Vácuo 18mts | Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos. Ponteira de 18 cm com extensão de 3 metros. |  |  |  |
| 21 | 39379 | 50,00 | Unidade | Aspirador de Secreção para Ar Comprimido | Aspirador Venturi/Vacuômetro para aspiração de secreção para ar comprimido com frasco de PVC. Composição: tampa em polipropileno, bóia em polipropileno, frasco coletor em PVC. As conexões devem seguir as normas da ABNT. Ministério da Saúde/Anvisa. |  |  |  |
| 22 | 39380 | 50,00 | Unidade | Aspirador de Secreção para Oxigênio | Aspirador Venturi/Vacuômetro para aspiração de secreção para oxigênio com frasco de PVC. Composição: tampa em polipropileno, bóia em polipropileno, frasco coletor em PVC. As conexões devem seguir as normas da ABNT. Ministério da Saúde/Anvisa. |  |  |  |
| 23 | 39381 | 1.000,00 | Pacote com 12 Unidades | Atadura de 20 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 20 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc. |  |  |  |
| 24 | 39382 | 800,00 | Pacote com 12 Unidades | Atadura de 25 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 25 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |  |  |  |
| 25 | 39383 | 800,00 | Pacote com 12 Unidades | Atadura de 30 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 30 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |  |  |  |
| 26 | 39384 | 2.000,00 | Pacote com 12 Unidades | Atadura de 15 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 15 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |  |  |  |
| 27 | 39385 | 2.000,00 | Pacote com 12 unidades | Atadura de 12 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 12 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |  |  |  |
| 28 | 39386 | 2.000,00 | Pacote com 12 unidades | Atadura de 10 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 10 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc. |  |  |  |
| 29 | 39387 | 2.000,00 | Pacote com 12 unidades | Atadura de 8 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc. |  |  |  |
| 30 | 39388 | 2.000,00 | Pacote com 12 unidades | Atadura de 4 cm | Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 04 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. |  |  |  |
| 31 | 32437 | 10,00 | Unidade | Bacia Redonda | Bacia redonda em aço inoxidável para lavagem de pacientes, com dimensões de 35x7cm. Capacidade de 4.700ml. |  |  |  |
| 32 | 2504 | 5,00 | Unidade | Balança Pediátrica Eletrônica | Balança Pediátrica eletrônica, capacidade 15 kg divisões de 05 gramas pés regulável, em borracha sintética, concha anatômica em Polipropileno, chave seletora de tensão 110/220w, display com 5 dígitos e função tecla TARA no painel frontal. Deve estar aferida de acordo com o INMETRO e certificada. Apresentar folsders para aprovação de Comissão técnica. |  |  |  |
| 33 | 39389 | 5,00 | Unidade | Balança Digital Adulto com Antropômetro | Balança digital para adulto com antropômetro. Características: Capacidade (kg) 200. Divisão (g) 50. Display 6 dígitos de 20,3 mm de altura. Cristal Líquido. Plataforma 370 x 440 mm (acabamento da base em borracha antiderrapante). Temperatura de Operação -10ºC à + 40ºC umidade máx. 85%. Kit Antropométrico com medição mínima de 1,90m. Pintura Metálica de alta resistência. Estrutura tubular. Peso Líquido 12,5 kg. Peso Bruto 14,3 kg. Dimensões da Balança 1210 x 370 x 580 mm. Dimensões da Embalagem 170 x 410 x 980 mm. Tensão 110 - 220 Vca variação máxima de -15% a +10%. Freqüência (Hz)50 - 60 Hz. Consumo (VA) 2,8 VA. Garantira de 2 anos. Deve estar aferida de acordo com o INMETRO e certificada. Apresentar folsders para aprovação de Comissão técnica. |  |  |  |
| 34 | 23512 | 100,00 | Litro | Benzina retificada | Benzina Retificada, embalagem de vidro de 1 litro. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 35 | 39390 | 30,00 | Unidade | Biombo | Biombo triplo com rodízios, construído em tubos de aço Redondo, pintura eletrostática. Pó base epóxi de alta resistência. Tecido na cor Verde. |  |  |  |
| 36 | 39391 | 2,00 | Unidade | Bisturi Eletrônico | Equipamento Para Ser Utilizado Em Vários Tipos De Cirurgia. Possui Circuito De Corte Puro, Blend 1, Blend 2 E Blend 3. E Saída Bipolar Totalmente Isolada.Controle De Potência: Suave E Linear, O Que Permite Sua Aplicação Desde Micro E Neuro Até Médias Cirurgias Com Excelentes Resultados. Circuito Bipolar: Ee Alta Eficiência, Podendo Ser Utilizadas 4 Formas De Onda E Potência De Saída, Adequadas Especificamente A Cada Procedimento Cirúrgico. Check-Up: Completo Antes De Sua Utilização Em Cirurgias, Indicado Por Sinalização Visual, Inclusive Da Variação De Potência. Sinalização Audiovisual: Ao Utilizar O Equipamento. Acessórios 1 Pedal De Acionamento Com Pino Guitarra Mono 1 Caneta Padrão Autoclavável (Bxa.Cirurgia) 1 Placa Neutra Permanente Em Inox (150x100x0,5)Mm 1 Cabo De Ligação Da Placa Neutra (Bxa.Cirurgia) 1 Eletrodo Tipo Faca Reta Pequena (67mm) 1 Eletrodo Tipo Bola (Ø=2,1mm) 1 Eletrodo Tipo Bola (Ø=4,2mm) 1 Eletrodo Tipo Alça Peq. (Ø=4,5mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha (85mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha De Depilação (66mm) 1 Manual Do Usuário 1 Certificado De Garantia |  |  |  |
| 37 | 24625 | 500,00 | Rolo | Bobina Picotada 40 x 60cm | Bobina picotada em plástico de alta densidade, dimensões de 40 x 62 cm. Com capacidade média de 20 kg. Espessura de 5 micras. |  |  |  |
| 38 | 39392 | 500,00 | Rolo | Bobina Picotada 30 x 40cm | Bobina picotada em plástico de alta densidade, dimensões de 20 x 35 cm. Com capacidade média de 5 kg. Espessura de 5 micras. |  |  |  |
| 39 | 26283 | 800,00 | Rolo | Bobina Picotada 20 x 35cm | Bobina picotada em plástico de alta densidade, dimensões de 20 x 35 cm. Com capacidade média de 2 kg. Espessura de 5 micras. |  |  |  |
| 40 | 23515 | 2.500,00 | Unidade | Bolsa Coletora de Urina 2 litros | Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade para 2000ml. Com frente transparente com escala de volume impressa. Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40cm. Tubo de PVC com 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. Esterilizada em óxido de etileno. Deve ter registro na ANVISA. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 41 | 8238 | 6,00 | un | Bomba de infusão seringa | BOMBA DE SERINGA UNIVERAL, Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de seringa universal Uhnica possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento horizontal impulsionado.Principais características:Display:Tela de LCD para ajustes e configurações;Painel de LED’s para registro de volume infundido;LED’s indicadores de funcionamento;Led indicador de instalação incorreta da seringa;Bomba:Compatível com seringas de 10ml, 20ml, 30ml e 50/60ml de qualquer marca;Possui alarmes audiovisuais;Ajuste de volume de infusão pré definido;Três modos de trabalho: Taxa, Tempo x Volume, e Dosagem x Peso;Três níveis de indicação de ocusão no sistema;Função purgar e Bolus;KVO (Manter veia aberta) com vazão de 1ml/h;Permite acoplar quantas bombas forem necessárias de forma empilhada;Possibilita conexão com Pager, alertando a enfermagem;Detector de êmbolo da seringa sem as mãos;Gravação automática da última seringa utilizada;Classe de proteção IPX1Alarmes:Indicações sonoras (bip e voz);Início da infusão;Infusão prestes a terminar;Infusão finalizada;OclusãoSeringa mal posicionada;Instalação incorreta da seringa;Configuração incorreta;Alimentação externa desconectada;Bateria fraca;Especificações:Taxas:Seringa Taxa de BOLUS Taxa de purga Taxa de vazão Incremento 50/60ml 1200ml/h 1.500ml/h 0,1ml/h ~ 999,9ml/h 0,1 ml/h1ml/h ~ 1.500ml/h 1ml/h30ml 720ml/h 900ml/h 0,1ml/h ~ 900ml/h 0,1 ml/h20ml 480ml/h 600ml/h 0,1ml/h ~ 600ml/h 0,1 ml/h10ml 240ml/h 300ml/h 0,1ml/h ~ 300ml/h 0,1 ml/h Bateria e alimentação: O equipamento possui bateria interna recarregável DC 11,1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamentosem necessidade de recarga. Tempo de recarga de 06 a 08 horas com a bateria totalmente descarregada. Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático. Peso e dimensões: Peso líquido aproximado: 2,2 kg Dimensões: 280 x 210 x 130mm Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de força 01 Bateria interna 01 Manual de instruções em português Certificados de conformidade: Certificado internacionalmente – Certificação CE; Certificado ABNT NBR IEC 60601-1:1997 Certificado ABNT IEC 60601-2-24:1999 Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-1:2004 Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-4:2004 Encaminhar folders para avaliação. |  |  |  |
| 42 | 39396 | 100,00 | Unidade | Cabo de Bisturi n. 3 | Cabo de bisturi nr. 03 para lamina descartável de 10 a 15. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 43 | 29372 | 30,00 | Rolo | Cadarço | Cadarço, cordão sarjado branco 14mm, para fixação de tubo endotraqueal. Rolo com 50 metros. |  |  |  |
| 44 | 39395 | 5,00 | Unidade | Caneta Padrão de Baixa para Bisturi Eletrônico | Caneta padrão de baixa compatível com bisturi eletrônico da marca Emai bp 150. Tensão de bico não pode exceder a 2kV. Deve ser autoclavável. |  |  |  |
| 45 | 39397 | 10,00 | Kit com 3 unidades | Caneta para Marcação de Pele | Caneta para demarcação cirúrgica, com secagem rápida. Ponta Extra-fina. Não tóxica. Impermeável a água. Resistente ao povidine, álcool e sangue. Deve ser entregue kit com três cores: 1 (uma) caneta da cor preta, 1 (uma) caneta da cor vermelha e 1 (uma) caneta da cor azul. |  |  |  |
| 46 | 35147 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 2,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 2,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 47 | 35148 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 3,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 48 | 35149 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 3,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 49 | 35150 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 4,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 50 | 35151 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 4,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 51 | 35152 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 5,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 52 | 35153 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 5,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 53 | 35154 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 6,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 54 | 35155 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 6,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 55 | 35156 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 7,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 7,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 56 | 35157 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 7,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 7,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 57 | 35158 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 8,0 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 8,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 58 | 35159 | 20,00 | Unidade | Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 8,5 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 8,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. |  |  |  |
| 59 | 35160 | 1.500,00 | Unidade | Cânula Nasal Tipo Óculos adulto | Cânula Nasal tipo óculos tamanho adulto, utilizada em oxigenioterapia de baixo fluxo, livre de látex, linha anti-oclusão com luz estrelada quando submetida à torção ou pressão, pronga nasal siliconada ponta curva - chama, com adaptador e hastes para fixação nas fossas nasais, extensão de 2,1 m de comprimento. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 60 | 35161 | 1.000,00 | Unidade | Cânula Nasal Tipo Óculos Infantil | Cânula Nasal tipo óculos tamanho infantil, utilizada em oxigenioterapia de baixo fluxo, livre de látex, linha anti-oclusão com luz estrelada quando submetida à torção ou pressão, pronga nasal siliconada ponta curva - chama, com adaptador e hastes para fixação nas fossas nasais, extensão de 2,1 m de comprimento. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 61 | 36753 | 50,00 | Pacote com dez unidades | Cânula Nasal para Oxigênio n. 04 | Cânula Nasal para Oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 4,4 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargardor possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canalículas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. Deve conter Registro na ANVISA. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm. |  |  |  |
| 62 | 39398 | 50,00 | Pacote com dez unidades | Cânula Nasal para Oxigênio n. 06 | Cânula Nasal para Oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 4,4 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargardor possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canalículas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. Deve conter Registro na ANVISA. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm. |  |  |  |
| 63 | 36754 | 100,00 | Pacote com dez unidades | Cânula Nasal para Oxigênio n. 08 | Cânula Nasal para Oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargardor possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canalículas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. Deve conter Registro na ANVISA. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm. |  |  |  |
| 64 | 36755 | 100,00 | Pacote com dez unidades | Cânula Nasal para Oxigênio n. 10 | Cânula Nasal para Oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargardor possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canalículas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. Deve conter Registro na ANVISA. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm. |  |  |  |
| 65 | 39399 | 100,00 | Pacote com dez unidades | Cânula Nasal para Oxigênio n. 12 | Cânula Nasal para Oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargardor possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canalículas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. Deve conter Registro na ANVISA. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm. |  |  |  |
| 66 | 39400 | 20,00 | Unidade | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 0 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 0, 5,5cm de comprimento, cor cinza, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 67 | 39401 | 20,00 | Unidade | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 00 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 00, 5cm de comprimento, cor azul, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 68 | 39402 | 20,00 | Unidade | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 000 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 000, 3,5cm de comprimento, cor rosa, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa |  |  |  |
| 69 | 39403 | 20,00 | Unidade | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 1 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 1, 6,5cm de comprimento, cor branca, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 70 | 39404 | 20,00 | Unidade | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 2 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 2, 8cm de comprimento, cor verde, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 71 | 39405 | 20,00 | Unidade | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 3 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 3, 9cm de comprimento, cor laranja, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 72 | 39406 | 20,00 | Unidade | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 4 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 4, 10cm de comprimento, cor vermelha, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 73 | 39407 | 20,00 | Unidade | Cânula Orofaríngea (Guedel) – tamanho 5 | Cânula orofaríngea em peça única, tamanho 5, 12cm de comprimento, cor lilás, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 74 | 39408 | 30,00 | Unidade | Cânula Supraglótica Tamanho 1 | Cânula Supraglótica tamanho 1 para pacientes de 2Kg a 5Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |  |  |  |
| 75 | 39409 | 30,00 | Unidade | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 1,5 | Cânula Supraglótica tamanho 1,5 para pacientes de 5Kg a 12Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |  |  |  |
| 76 | 39410 | 30,00 | Unidade | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 2 | Cânula Supraglótica tamanho 2 para pacientes de 10Kg a 25Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |  |  |  |
| 77 | 39411 | 30,00 | Unidade | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 2,5 | Cânula Supraglótica tamanho 2,5 para pacientes de 25Kg a 35Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |  |  |  |
| 78 | 39414 | 30,00 | Unidade | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 3 | Cânula Supraglótica tamanho 3 para pacientes de 30Kg a 60Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |  |  |  |
| 79 | 39415 | 30,00 | Unidade | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 4 | Cânula Supraglótica tamanho 4 para pacientes de 50Kg a 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |  |  |  |
| 80 | 39416 | 30,00 | Unidade | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 5 | Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |  |  |  |
| 81 | 39417 | 30,00 | Unidade | Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 6 | Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa. A empresa vencedora devera realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento ser realizado em Ijui. |  |  |  |
| 82 | 33489 | 10,00 | Unidade | Capote Cirúrgico | Capote Cirúrgico tamanho adulto, tipo avental, modelo Unissex de manga longa em tecido 100% algodão. Deve ter abertura nas costas, com amarrilho. Cor: azul. Comprimento: longo, mínimo de 1,20m. Punho em malha: sanfonado. |  |  |  |
| 83 | 37027 | 3,00 | Unidade | Cardioversor | Cardioversor Bifásico eletrônico, microprocessado, deve ser leve e portátil, desenvolvido e projetado para monitorização de sinais vitais, cardioversão e/ou desfibrilação. Utilizado em pacientes adultos e infantis e neo natos em todo ambiente hospitalar ou veículos de resgate. Com tecnologia bifásica, exponencial truncada, com alça para transporte incorporada. Possui display de LCD (cristal líquido colorido, de 7’’, de alta definição com ajuste de contraste. O equipamento deve ter as seguintes funções: Modo DEA capaz de analisar o ECG do paciente e identificar automaticamente a presença ou não de Fibrilação Ventricular (FV) e Tarquicardia Ventriculardeve acompanhar eletrodos infantis.Oximetria de pulso com curva pletismográfica, indicação de valores da saturação de oxigênio e frequência de pulso, mostrados no display numérico e em porcentagem. Amplitude de onda plestismográfica ajustada na tela. Deve possuir completo sistema de alarmes e indicação auditiva e visual no nível SPO2, através do tom do sinal do pulso. Os volumes dos alarmes e do indicador auditivo de pulso são ajustados independentemente. Faixa de amostragem mínima: de 70 a 100%. Deve acompanhar: sensor SPO2 adulto clip, infantil clip, universal Y e de orelha.Pressão não invasiva (PNI), com medidas de pressão arterial sistólica, diastólica e média; pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Deve apresentar os dados simultâneos na tela, modo de operação manual e automático. No modo automático são programáveis de 01 a 120 minutos. Intervalo programável de insuflar o manguito. Zero automático antes de cada medida. Alarme para pressão mínima, média e máxima. Possui alarmes programáveis sonoro e visual que são acionados automaticamente, quando forem excedidos os limites inferiores e superiores dos valores ajustados, para a pressão arterial e frequência cardíaca. Faixa de medida da pressão arterial: até 300 NMNhG. Faixa de medida da frequência cardíaca: de 30 BPM a 250 BPM. Deve acompanhar braçadeira, manguito/mangueira nos tamanhos adulto,obeso, infantil e neonatal.ECG com impressora de alta resolução com registro automático e manual de canal, com opcional de dois canais, acionamento manual ou automático após cada disparo. Possibilita registros manuais independentes de cardioversão pelas pás, tais como: data e hora, impedância, freqüência cardíaca, nível de energia selecionada na desfibrilação, impedância, desfibrilação sincronizada, acionamento do alarme, derivação, amplitude do ECG. Registro em papel termo sensível com velocidade de impressão de 12,5-25-50mm/seg.ESPECIFICAÇÕES GERAIS: A carga para Desfibrilação deve ser possibilitada para até 360 joules, sendo a escala da seguinte forma: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 360, joules para desfibrilação adulta (pá externa). Bateria deve ser de Lithium Polímero, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques e monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Peso: Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. As pás para uso adulto e infantilexterna intercambiáveis, adulto e infantil internas, devem acompanhar o aparelho, e o suportepara as pás, deve ser através de sistema de fixação eletromagnético. Alimentação bivolt: 100 a 240 VAC – 50/60H. O equipamento deve estar em conformidade com as normas ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2012. Deve ter Certificação BPF/Anvisa e Registro no Ministério da Saúde.O aparelho deve vir com todos os acessórios para utilização em adultos, pediátricos e neonatais. A empresa/fornecedor deve realizar capacitação Enviar folders para avaliação. |  |  |  |
| 84 | 35164 | 50,00 | Caixa com 50 unidades | Catéter Intravenoso Periférico calibre 14 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 14. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 14G x 2”; Fluxo = 345 ml por minuto / L = 50mm / Diâmetro = 2,2mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 85 | 35165 | 200,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico calibre 16 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 16. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 16G x 2”; Fluxo = 210 ml por minuto / L = 50mm / Diâmetro = 1,7mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 86 | 39418 | 400,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico calibre 18 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 18. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 18G x 1 ¾”; Fluxo = 100 ml por minuto / L = 45mm / Diâmetro = 1,3mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 87 | 39419 | 600,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico calibre 20 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 20. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 20G x 1 ¼”; Fluxo = 60 ml por minuto / L = 32mm / Diâmetro = 1,1mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 88 | 35166 | 600,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico calibre 22 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 22. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 22G x 1”; Fluxo = 35 ml por minuto / L = 25mm / Diâmetro = 0,9mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 89 | 35167 | 600,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico calibre 24 | Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 14. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 24G x ¾”; Fluxo = 22 ml por minuto / L = 19mm / Diâmetro = 0,7mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 90 | 39421 | 300,00 | Caixa com 50 unidades | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança com Controle de Fluxo Sanguineo 16G | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 16, comprimento 1,7x30mm, com vazão de 193 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). |  |  |  |
| 91 | 39422 | 300,00 | Caixa com 50 unidades | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança com Controle de Fluxo Sanguineo 18G | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 18, comprimento 1,3x30mm, com vazão de 95 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). |  |  |  |
| 92 | 39423 | 300,00 | Caixa com 50 unidades | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança com Controle de Fluxo Sanguineo 20G | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 20, comprimento 1,1x25mm, com vazão de 63 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). |  |  |  |
| 93 | 39424 | 300,00 | Caixa com 50 unidades | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança com Controle de Fluxo Sanguineo 22G | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 22, comprimento 1x20mm, com vazão de 54 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). |  |  |  |
| 94 | 39425 | 300,00 | Caixa com 50 unidades | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança com Controle de Fluxo Sanguineo 24G | Catéter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 24, comprimento 0,9x20mm, com vazão de 48 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). |  |  |  |
| 95 | 39426 | 800,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 24G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 24. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 96 | 39427 | 800,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 22G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 22. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 97 | 39428 | 800,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 20G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 20. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 98 | 39429 | 500,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 18G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 18. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 99 | 39430 | 200,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 16G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 16. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 100 | 39431 | 400,00 | Caixa com 50 unidades | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança 14G | Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 14. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sangüíneo. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 101 | 39432 | 3,00 | un | Circuito de ventilação mecânica adulto | Circuito de ventilação mecânica adulto, constituído de conector angular 90°, tubo respiratório, tubo de medição de fluxo e válvula de respiração, membrana de válvula de respiração e pulmão teste. Tubo respiratório com linhas de medição , 1,5 metros e tubo de medição de fluxo, ambos em borracha de silicone, caixa do sensor de fluxo e válvula de respiração em polisulfónio; membrana de válvula de respiração em borracha de silicone. Todo circuito reutilizável e esterelizável em autoclave, compatível com respirador mecânico de transporte da Dräger Medical Oxilog 3000. |  |  |  |
| 102 | 39433 | 2,00 | un | Circuito de ventilação mecânica infantil | Circuito de ventilação mecânica infantil, constituído de conector angular 90°, tubo respiratório, tubo de medição de fluxo e válvula de respiração, membrana de válvula de respiração e pulmão teste. Tubo respiratório com linhas de medição , 1,5 metros e tubo de medição de fluxo, ambos em borracha de silicone, caixa do sensor de fluxo e válvula de respiração em polisulfónio; membrana de válvula de respiração em borracha de silicone. Todo circuito reutilizável e esterelizável em autoclave, compatível com respirador mecânico de transporte da Dräger Medical Oxilog 3000. |  |  |  |
| 103 | 23525 | 50,00 | Unidade | Clamp Umbilical | Clamp Umbilical para utilização em cordão umbilical de recém- nascidos, após o parto. Uso profissional. Produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno. Embalagem individual em envelopes mistos de papel grau cirúrgico e filme de poliéster, impresso externamente com todos dados de identificação e de informações necessárias ao usuário, tais como, indicação, instruções de uso, número de lote, data de fabricação, marca, fabricante e prazo de validade. Deve conter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 104 | 39434 | 500,00 | Frasco com 100 mL | Clorexidina Alcoólica 0,5% | Digluconato de clorexidina em solução alcoólica a 0,5%, acondicionado em almotolia contendo 100 ml da solução. A almotolia deve ser resistente a base de PEAD (polietileno de alta densidade), lacrada e possuir tampa para fechamento da mesma após sua abertura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, notificação no MS. Deve atender o disposto na RDC 17/10 e RDC 199/06. Deverá ser apresentado laudos oficiais da rede (REBLAS/INMETRO) comprovando que o produto não é irritante cutâneo/dérmico e laudos de eficácia microbiológica frente aos principais microrganismos patogênicos envolvidos nas infecções hospitalares, ocorrendo atividade reducional de 99,99% dentro de 1 minuto: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Samonella choleraesuis. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção. |  |  |  |
| 105 | 39435 | 1.500,00 | Frasco com 100 mL | Clorexidina Aquosa | Digluconato de clorexidina em solução aquosa (tópica) a 1% acondicionado em almotolia contendo 100 ml da solução. A almotolia deve ser resistente a base de PEAD (polietileno de alta densidade), lacrada e possuir tampa para fechamento da mesma após sua abertura. Deverá ser apresentado laudos oficiais da rede (REBLAS/INMETRO) comprovando que o produto não é irritante cutâneo/dérmico e laudos de eficácia microbiológica frente aos principais microrganismos patogênicos envolvidos nas infecções hospitalares, ocorrendo atividade reducional de 99,99% dentro de 1 minuto: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Samonella choleraesuis. Para antissepsia de mucosas e em ginecoobstetrícia (toque ginecológico e partos vaginais) e para cateterismo umbilical/sondagem vesical. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, número do processo referente a notificação no MS. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção. |  |  |  |
| 106 | 39436 | 100,00 | Frasco com 100 mL | Clorexidina Degermante a 2% | Digluconato de clorexidina em solução com tensoativos a 2% contendo álcool etílico e glicerina em sua composição, acondicionado em frasco de 100ml. A almotolia deve ser resistente a base de PEAD (polietileno de alta densidade), lacrada e possuir tampa para fechamento da mesma após sua abertura. O frasco deve ser resistente, lacrado e possuir tampa para fechamento da mesma após sua abertura trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, Registro no MS. Deve atender o disposto na RDC 17/10 e RDC 199/06 (Litro). Deverá ser apresentado laudos oficiais da rede (REBLAS/INMETRO) comprovando que o produto não é irritante cutâneo/dérmico e laudos de eficácia microbiológica frente aos principais microrganismos patogênicos envolvidos nas infecções hospitalares, ocorrendo atividade reducional de 99,99% dentro de 1 minuto: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Samonella choleraesuis. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção. |  |  |  |
| 107 | 32441 | 300,00 | Unidade | Cobertor Térmico | Cobertor térmico de emergência, refletivo, impermeável, isolante do frio, calor e umidade, a prova d'água e do vento, resistente ao atrito com o solo, confeccionado em polietileno laminado aluminizado, para resgates e emergências como forma de evitar a hipotermia. Dimensões: 2,1 m X 1,3 m. |  |  |  |
| 108 | 39437 | 10,00 | Unidade | Colar Cervical GG | Colar cervical tamanho grande, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Verde. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 14cm. Altura posterior 14cm. Abertura frontal 7,5 x 10cm. |  |  |  |
| 109 | 39439 | 100,00 | Unidade | Colar Cervical Grande | Colar cervical tamanho grande, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Verde. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 14cm. Altura posterior 14cm. Abertura frontal 7,5 x 10cm. |  |  |  |
| 110 | 39440 | 100,00 | Unidade | Colar Cervical Médio | Colar cervical tamanho médio, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Laranja. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 12cm. Altura posterior 14cm. Abertura frontal 5,0 x 10cm. |  |  |  |
| 111 | 39441 | 200,00 | Unidade | Colar Cervical PP | Colar cervical tamanho PP, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Lilás. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 8,8cm. Altura posterior 13,3cm. Abertura frontal 3,5 x 5,5cm. |  |  |  |
| 112 | 39442 | 200,00 | Unidade | Colar Cervical Neonatal | Colar cervical tamanho Neonatal, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Rosa. Circunferência 30 a 45cm. Altura Anterior 5,7cm. Altura posterior 12cm. Abertura frontal 2,5 x 4,5cm. |  |  |  |
| 113 | 39443 | 20,00 | Unidade | Colar Cervical Neonatal RN | Colar cervical tamanho Neonatal, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Rosa. Circunferência 30 a 45cm. Altura Anterior 5,7cm. Altura posterior 12cm. Abertura frontal 2,5 x 4,5cm. |  |  |  |
| 114 | 39444 | 300,00 | Unidade | Colar Cervical Pediátrico | Colar cervical tamanho Pediatrico, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Azul Claro. Circunferência 30 a 45cm. Altura Anterior 7,6cm. Altura posterior 12,7cm. Abertura frontal 3,5 x 5,5cm. |  |  |  |
| 115 | 39445 | 500,00 | Unidade | Colar Cervical Pequeno | Colar cervical tamanho pequeno, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Totalmente radiotransparente. Especificações: Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos; Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração; Presença de pino para medição do tamanho do colar; Não estéril; Radio transparente; Suporte mentoniano; Validade: 5 anos (com a embalagem intacta). Cor do velcro Azul Royal. Circunferência 40 a 56cm. Altura Anterior 10,1cm. Altura posterior 13,3cm. Abertura frontal 4,5 x 8,5cm. |  |  |  |
| 116 | 39446 | 1.000,00 | Unidade | Coletor de Perfurocortantes de 7 litros | Coletor de Perfurocortantes com capacidade para 7 litros, deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanha com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Desenvolvido para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc; com alça dupla para transporte; contra-trava de segurança. |  |  |  |
| 117 | 39447 | 4.000,00 | Unidade | Coletor de Perfurocortantes de 13 litros | Coletor de Perfurocortantes com capacidade para 13 litros, deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanha com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Desenvolvido para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc; com alça dupla para transporte; contra-trava de segurança. |  |  |  |
| 118 | 39448 | 20,00 | Unidade | Comadre | Coletor de urina feminino, confeccionado em Aço inoxidável de alta qualidade. Indicado para pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção. |  |  |  |
| 119 | 39449 | 1.000,00 | Pacote com 50 unidades | Compressa de Campo Operatório | Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadarço, alva ,não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra , as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadarço dupla em tecido quadrúplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e numero de registro na Anvisa. |  |  |  |
| 120 | 39450 | 20,00 | Unidade | Conector adulto T de AYRE | Conector adulto, T de AYRE Conector 22 m x 22 f x 26 m com saída em PP, material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo. |  |  |  |
| 121 | 39451 | 30,00 | Unidade | Conector infantil T de AYRE | Conector infantil, T de AYRe; Conector 15 m x 15 f x 22 m com saída em PP; material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo. |  |  |  |
| 122 | 24687 | 50,00 | Unidade | Cuba Redonda | Cuba redonda de inox, tamanho: 9cm x 5,5cm. Capacidade de 300ml. |  |  |  |
| 123 | 24688 | 50,00 | Unidade | Cuba Rim | Cuba rim de inox, 26x12cm. Peso por unidade: 0,18kg. |  |  |  |
| 124 | 39452 | 15,00 | Unidade | Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto | Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto; lâmina de aço inox para cortar cinto de segurança e roupas grossas; pino de aço temperado com mola de alta pressão; quebre vidros temperados para uma fuga rápida; quatro cores disponíveis ; dimensões : comprimento total com argola inseridas : 7,3cm; comprimento da argola removível: 3,5cm; comprimento da ferramenta sem argola removível: 6,3cm; diâmetro externo da cabeça: 1,2cm; diâmetro interno da cabeça ( pino ); 4mm; comprimento da capa de proteção da lâmina :5,2cm; abertura para acesso a lâmina : 3mm. |  |  |  |
| 125 | 35185 | 100,00 | Unidade | Dânula (Torneira 3 vias) | Dânula ou torneirinha de 3 vias utilizado para infusão de substâncias endovenosas, permitindo o fluxo simultâneo ou a interrupção em qualquer uma das vias. Modelo Luer Lock (c/ trava). Característica: Conexão 6 % luer e 6% luer rotativo (modelo luer lock) que permite o acoplamento seguro, Esterilizado por óxido de etileno; Não pirogênico, embalado em embalagem individualizada em papel de classe médica com filme plástico padrão, selado termicamente (blister); Estéril (se a embalagem não estiver danificada); Composição: corpo totalmente transparente, em policarbonato, para melhor visualização do fluxo; Manípulo giratório, confeccionado em Polietileno, com rotação de 360º responsável por estabelecer o fluxo do fluído utilizado (diminuindo ou aumentando); Tampa protetora nas extremidades, composta de Polietileno, protegendo os conectores ou interrompendo a saída do fluído. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 126 | 39453 | 500,00 | Embalagem 5 litros | Desinfetante de Alto Nível a base de Ácido Peracético + Fitas para Quantificação de Ácido Peracético | SOLUÇÃO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2%, pronto para uso, com formulação inibidora de corrosão (anticorrosivo), utilizado para desinfecção de alto nível de artigos semi-críticos da área odonto – médico-hospitalar. Válido por até 30 dias depois de adicionado o inibidor de corrosão. Apresentação de laudos oficiais demonstrando ação: esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida e virucida (Influenza A H1N1, HPV, Enterovirus, Hepatitis A, B e C, Sarampo rubéola, Adenovírus, Coronavírus, HIV, entre outros). O produto deverá ser não irritante cutâneo e ocular. Não apresentar toxicidade: ocular e dermal. Estudo de corrosividade. Todos os laudos solicitados de eficácia do produto deverão ser comprovados em laboratórios filiados a Anvisa, rede REBLAS/INMETRO. O produto deverá vir acompanhado a cada 2 galões de um pote com 30 tiras reagentes com laudo oficial de Validação analítica para o uso da fita teste na solução desinfetante, comprovando compatibilidade. Tempo de contato de 10 minutos no rótulo. O produto deverá ter uma validade de 24 meses, apresentar Boas Práticas de Fabricação para Saneantes, com apresentação em galão de 5 litros acreditado pelo Inmetro segundo portaria 326/2006 para as embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos, além da Autorização de Funcionamento da Empresa conforme Lei 6360/76. As fitas para quantificação do produto deverão ser apresentadas em frasco com 30 unidades, com PRAZO DE VALIDADE: 12 meses com o frasco lacrado e 04 meses após abertura do frasco. Sem registro e sem necessidade de refrigeração. A fita teste deve ser validada para a solução do desinfetante garantindo a leitura correta do teor de ativo. |  |  |  |
| 127 | 32442 | 15,00 | Unidade | Detector Fetal | Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Desligamento automático após 1 minuto sem uso. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,2 5 MHz. Display com contador numérico digital. Faixa de medida do BCF de 60 a 210 bpm. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Bateria de 9 v x 200 mAh alcalina recarregável. Carregador para bateria utiliza rede elétrica 220 v ou bivolt. Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mAh recarregável. Deve acompanhar fone de ouvido biauricular para ausculta individual, alça bolsa transporte. Dimensões: (L. P.A.) 100 x 33 x 130 mm. Peso líquido: 260 gr. Produto deve estar em conformidade com os requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. |  |  |  |
| 128 | 39454 | 500,00 | Embalagem 1 litro | Detergente Hospitalar | Detergente exclusivo para uso profissional, PRONTO PARA USO contendo o tensoativo ácido dodecil benzeno sulfônico, pH neutro para pré-limpeza de materiais de uso hospitalar, utensílios de cozinha hospitalar, pisos, paredes e superfícies em geral. Apresentar laudo REBLAS/INMETRO de biodegradabilidade garantindo ser um produto ecologicamente correto e sustentável. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção. |  |  |  |
| 129 | 33684 | 600,00 | Embalagem 1 litro | Detergente Multi-enzimático | Detergente Multi-enzimático não espumante com no mínimo quatro enzimas, sem corante e sem essência, tensoativo não-iônico, validado para utilização de 1ml de produto para cada litro de água, produto formulado tanto para limpeza manual quanto automatizada. Possuir laudo oficial de corrosividade, sistema conservante e de dermatologicamente testado, além dos estudos obrigatórios. Possuir Registro no Ministério da saúde de acordo com a RDC 55/12. Embalagem: 1L. Apresentar os seguintes Laudos Reblas: não irritante dérmico e ocular tanto na forma pura quanto diluída, pH neutro, biodegradabilidade, estabilidade das enzimas e atividade enzimática proteolítica e amilolítica. As empresas deverão cotar na proposta o menor preço do litro diluído, porém a entrega será feita com a solução concentrada. Tempo de Imersão de até 5 minutos. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação para Saneantes. |  |  |  |
| 130 | 39455 | 10,00 | Unidade | Dispositivo Automático de Punção Intra-Óssea Adulto | Dispositivo Automático de Punção Intra-óassea Adulto (Tíbia, Maléolo, Umero e Rádio) capacidade de administração de fluídos, medicamentos e sangue através; agulha 15G; de uso único, descartável e estéril;Agulha Trocar Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304;Diâmetro: 15G ou 1,70mm (ABNT);Comprimento: 33,3mm;A “Agulha” e a “Agulha Trocar” permanecem dentro do Corpo de Plástico e não ficam expostas até o momento em que o produto é acionado;Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 1,5cm -2,5 cm. A empresa vencedora deve fornecer treinamento para médicos e enfermeiros, com certificado de habilitação e o treinamento deve acontecer em Ijuí. |  |  |  |
| 131 | 39456 | 10,00 | Unidade | Dispositivo Automático de Punção Intra-Óssea Pediatrico | Dispositivo Automático de Punção Intra-óassea Pediatrico (Tíbia) capacidade de administração de fluídos, medicamentos e sangue através; agulha 18G; de uso único, descartável e estéril;Agulha Trocar Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304;Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT);Comprimento: 23,6mm;A “Agulha” e a “Agulha Trocar” permanecem dentro do Corpo de Plástico e não ficam expostas até o momento em que o produto é acionado;Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 – 1,5cm. A empresa vencedora deve fornecer treinamento para médicos e enfermeiros, com certificado de habilitação e o treinamento deve acontecer em Ijuí. |  |  |  |
| 132 | 39457 | 100,00 | Pacote com 12 unidades | Dreno de Penrose n. 01 | Dreno de penrose com gaze nr. 01 (20mm), esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no Ministério da Saúde. Reembalado em pacote com 12 unidades. Esterilidade assegurada por 04 anos enquanto a embalagem permanecer intacta. Confeccionado em látex natural e tem comprimento de 35cm. Deve ter registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 133 | 39458 | 100,00 | Pacote com 12 unidades | Dreno de Penrose n. 02 | Dreno de penrose com gaze nr. 02 (40mm), esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no Ministério da Saúde. Reembalado em pacote com 12 unidades. Esterilidade assegurada por 04 anos enquanto a embalagem permanecer intacta. Confeccionado em látex natural e tem comprimento de 35cm. Deve ter registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 134 | 32443 | 100,00 | Unidade | Eletrodo Cardiológico com Pêra de Silicone (Sucção+Pêra) | Eletrodo Cardiológico Précordial Adulto completo com Pera de Silicone (Sucção + Pera ECG). Pera de sucção confeccionada em silicone. Indicados para utilização em procedimentos de ECG em repouso ou esforço. Devem ser compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana. |  |  |  |
| 135 | 39459 | 1.500,00 | Envelope com 50 unidades | Eletrodo descartável para ECG Adulto | Eletrodo descartável para eletrocardiograma composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergenico para aplicações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco aluminizado vedado e selado com 50 unidades. Dimensões do eletrodo 42 x 37 x 2 mm. Deve ter Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). |  |  |  |
| 136 | 39460 | 500,00 | Envelope com 50 unidades | Eletrodo descartável para ECG Pediátrico | Eletrodo descartável para eletrocardiograma composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergenico para aplicações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco aluminizado vedado e selado com 50 unidades. Deve ter Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). |  |  |  |
| 137 | 39461 | 500,00 | Unidade | Equipo microgotas com Injetor Lateral | Dispositivo para a administração de infusão de soluções parenterais, em conformidade com a Norma Técnica Brasileira NBR ISO 8536-4, garantindo eficácia aos procedimentos de terapia venosa em sistema fechado e segurança ao usuário em conformidade com NR-32 (Min.Trabalho). Com Injetor Lateral Valvulado, uso livre de agulhas em sistema fechado. Acionado por conectores luer slip. Em conformidade com a norma NR32, elimina riscos para o profissional. CARACTERÍSTICAS: Câmara gotejadora: microgotas (60 gotas = 1mL) flexível; Conexão luer slip reversível, em conformidade com NBR ISO 594-1/2; pinça rolete com excelente controle e manutenção do gotejamento; Extensão em PVC flexível, cristal atóxico; Perfurador adaptável a qualquer recipiente de solução (frasco ou bolsa); deve ter respiro de ar com filtro; Embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 138 | 26319 | 50,00 | Unidade | Equipo Câmara Graduada de 150 ml | Câmara graduada em sistema fechado, com filtro hidrófobo bacteriológico na tampa da bureta. CARACTERÍSTICAS: Câmara graduada de 150ml; Câmara gotejadora flexível macrogotas (20 gotas = 1mL) e microgotas (60 gotas = 1mL); Conexão luer slip ou luer lock reversível em conformidade com NBR ISO 594-1/2; Filtro hidrófobo bacteriológico (0,22 micra); Injetor lateral isento de látex com plataforma de proteção e corta-fluxo; Pinça rolete com excelente controle e manutenção de gotejamento; Extensão em PVC flexível, cristal atóxico; Perfurador adaptável a qualquer recipiente de solução (frasco ou bolsa); Embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 139 | 29408 | 60.000,00 | Unidade | Equipo Macrogotas Valvulado | Equipo Macrogotas Valvulado. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *Injetor Lateral em “Y” destinado à aplicação injeções de medicamento, através de um sistema valvulado sem a necessidade de agulha atendendo a NR 32. *Conector luer slip com tampa protetora. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |
| 140 | 39463 | 60.000,00 | Unidade | Equipo Multivia Valvulado | Equipo Multivia Valvulado. Indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais. DESCRIÇÃO: *Conector luer slip. *Pinça Clamp destinadas a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa administrada. *Tubo Flexível (PVC) flexível, transparente, com presença de Extensões Distais para duas vias. *Tampas Protetoras acessórios adaptáveis aos Conectores Terminais do Equipo Multivia garantem a esterilidade do produto até o momento do uso. *Atóxico e Apirogênico. *Embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. *Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a Norma de referência ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |
| 141 | 39464 | 2.000,00 | Unidade | Equipo para bomba de infusão LIFEMED | Equipo para bomba de infusão macrogotas, compatível com a bomba de infusão LIFEMED. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *dispositiso flexível ,para encaixe em bomba de infusão. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |
| 142 | 39465 | 1.000,00 | Caixa com 50 unidades | Escalpe nº 19 | Dispositivo denominado “escalpe”, calibre 19, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. Indicação: É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Descrição: É um dispositivo de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades cada. |  |  |  |
| 143 | 39466 | 2.000,00 | Caixa com 50 unidades | Escalpe nº 21 | Dispositivo denominado “escalpe”, calibre 21, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. Indicação: É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Descrição: É um dispositivo de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades cada. |  |  |  |
| 144 | 39467 | 2.000,00 | Caixa com 50 unidades | Escalpe nº 23 | Dispositivo denominado “escalpe”, calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: Aumenta o fluxo interno. Indicação: É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Descrição: É um dispositivo de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades cada. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 145 | 39468 | 1.000,00 | Pacote com 100 unidades | Escova Ginecológica | Escova Ginecológica descartável, utilizada na retirada de material endocervical para realização de exames ginecológicos e como auxiliar na coleta de material para exames microbiológicos. Característica: cabo plástico cilíndrico (16.0cm); e escova (cerdas de formato levemente cônico - 2.0cm), base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos. O diâmetro maior (cerdas da base do cone - 0.7 cm) e o diâmetro menor (cerdas do ápice do cone - 0.5 cm). Comprimento total: 18.0cm. Pacote com 100 unidades. |  |  |  |
| 146 | 39469 | 200,00 | Unidade | Esfigmomanômetro Adulto | Esfigmomanômetro aneróide Adulto. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de ± 3 mmhg. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de Circunferência do braço. Braçadeira tamanho adulto: 29 a 42 cm. Pêra de insuflação com válvula. Deve acompanhar bolsa para acondicionamento do produto. Deve ter Registro no Ministério da Saúde e aferição no INMETRO. A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |  |  |  |
| 147 | 39470 | 50,00 | Unidade | Esfigmomanômetro Pediátrico | Esfigmomanômetro aneróide Pediátrico (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 18 a 23cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |  |  |  |
| 148 | 39471 | 50,00 | Unidade | Esfigmomanômetro INFANTIL | Esfigmomanômetro aneróide Infantil (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 18 a 23cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |  |  |  |
| 149 | 39472 | 100,00 | Unidade | Esfigmomanômetro Obeso | Esfigmomanômetro aneróide para Obeso (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 32 a 43cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |  |  |  |
| 150 | 39473 | 50,00 | Unidade | Esfigmomanômetro Neonatal | Esfigmomanômetro aneróide Neonatal. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de ± 3 mmhg. Preferencialmente com aneróide e pêra não acoplados. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de circunferência do braço. Tamanho pediátrico: 14 a 20 cm. Peça principal: aneróide. Pêra de insuflação com válvula. Bolsa para acondicionamento do produto. Deve ter Registro no Ministério da Saúde e aferição no INMETRO. A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica. Obs.: as certificações/documentos solicitados devem ser encaminhados com a amostra para verificação. |  |  |  |
| 151 | 39474 | 50,00 | Unidade | Esparadrapo cirúrgico Impermeável | Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 10 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 152 | 39475 | 20.000,00 | Unidade | Esparadrapo cirúrgico Impermeável | Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 153 | 5196 | 300,00 | Pacote com 100 unidades | Espátula de Aires | Espátula de aires de madeira, embalada individualmente, resistente, pontas arredondadas descartável, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo 18cm de comprimento, embalagem individual e reembalada em pacotes com 100 unidades, número do lote, data de fabricação constantes nas embalagens, procedência nacional. |  |  |  |
| 154 | 39476 | 1.000,00 | Unidade | Espéculo vaginal descartável G | Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho G (grande), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. |  |  |  |
| 155 | 39477 | 8.000,00 | Unidade | Espéculo vaginal descartável M | Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. |  |  |  |
| 156 | 39478 | 10.000,00 | Unidade | Espéculo vaginal descartável P | Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho P (pequeno), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. |  |  |  |
| 157 | 11269 | 200,00 | Unidade | Estetoscópio | Estetoscópio para avaliação física e aferição de pressão arterial, em forma de Y tubo de borracha que permite o som viajar do auscultador para as olivas. Um sino aberto detecta sons de baixa freqüência, e um diafragma detecta sons de alta freqüência. Deve estar de acordo com as seguintes especificações: Auscultador: Metal / Resina Composta, duplo (adulto/pediátrico); Tecnologia auscultador: Dupla Face; Material do diafragma: Epóxi / fibra de vidro; Tipo de diafragma: sintonizável; Tipo de oliva: Vedação macia. |  |  |  |
| 158 | 39479 | 10,00 | Unidade | Extensão em Nylon Trançado para Oxigênio – 65cm | Extensão em Nylon Trançado para Oxigênio com capacidade para até 250 libras de pressão e conectores para rede de gás. As conexões devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 11906. Medida de comprimento de 65cm. Deve ter registro na Anvisa. |  |  |  |
| 159 | 39480 | 10,00 | Unidade | Extensão em Nylon Trançado para Oxigênio – 1m | Extensão em Nylon Trançado para Oxigênio com capacidade para até 250 libras de pressão e conectores para rede de gás. As conexões devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 11906. Medida de comprimento de 1 metro. |  |  |  |
| 160 | 39481 | 100,00 | Unidade | Extensor emTubo P.V.C | Extensor em Tubo P.V.C, maleável, atóxico 1,20m de comprimento, para umidificador com conectores. |  |  |  |
| 161 | 39482 | 20,00 | Caixa Com 24 unidades | Fio catgut simples 4.0 (1/2 – 22mm) | Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. CARACTERISTICAS: Fio de 70cm agulhado, diâmetro 4-0, agulha de 1/2 circulo cilíndrica de 22mm. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 162 | 39483 | 20,00 | Caixa Com 24 unidades | Fio catgut simples 3.0 (3/8 – 31mm) | Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. CARACTERISTICAS: Fio de 70cm agulhado, diâmetro 3-0, agulha de 3/8 circulo cilíndrica de 31mm. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 163 | 39484 | 20,00 | Caixa Com 24 unidades | Fio catgut simples 3.0 (1/2 – 22mm) | Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. CARACTERISTICAS: Fio de 70cm agulhado, diâmetro 3-0, agulha de 1/2 circulo cilíndrica de 22mm. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 164 | 39485 | 20,00 | Caixa Com 24 unidades | Fio catgut simples 2.0 (3/8 – 31mm) | Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. CARACTERISTICAS: Fio de 70cm agulhado, diâmetro 3-0, agulha de 1/2 circulo cilíndrica de 22mm. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 165 | 39486 | 2,00 | Caixa com 24 unidades | Fio de Sutura Absorvível Poliglactina 3-0 | Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. * A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise. * A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa. |  |  |  |
| 166 | 39487 | 2,00 | Caixa com 24 unidades | Fio de Sutura Absorvível Poliglactina 4-0 | Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. * A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise. * A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa. |  |  |  |
| 167 | 39488 | 80,00 | Caixa com 24 unidades | Fio de Sutura Nylon 6.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 6-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 168 | 39489 | 200,00 | Caixa com 24 unidades | Fio de Sutura Nylon 2.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 2-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 169 | 39490 | 200,00 | Caixa com 24 unidades | Fio de Sutura Nylon 3.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 3-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 170 | 39491 | 200,00 | Caixa com 24 unidades | Fio de sutura Nylon 4.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 4-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 171 | 39500 | 200,00 | Caixa com 24 unidades | Fio de sutura Nylon 5.0 | Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 5-0, Agulha meio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 172 | 39501 | 10,00 | Caixa com 24 unidades | Fio de Sutura Linho TAMANHO 0 | Fio de Sutura Linho TAMANHO 0 - A sutura de Linho é uma sutura cirúrgica do tipo não absorvível de origem vegetal. Suas fibras são processadas resultando em fios de polifilamentos de cor branca, torcidos de alta resistência tênsil providos de agulhas cirúrgicas de aço inox.O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.Indicação Incisões cirúrgicas; Cirurgias Gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Plásticas.Absorção Não absorvível A sutura é apresentada estéril em comprimentos preestabelecidos validade de 5 anos, após a data de fabricação.CAIXA COM 24 ENVELOPES PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR. DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410011. |  |  |  |
| 173 | 32445 | 10,00 | Rolo | Fita Isolante (vermelha) | Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 ºC. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m. |  |  |  |
| 174 | 32446 | 10,00 | Rolo | Fita Isolante (amarela) | Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 ºC. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m. |  |  |  |
| 175 | 32447 | 10,00 | Rolo | Fita Isolante (verde) | Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 ºC. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m. |  |  |  |
| 176 | 32448 | 10,00 | Rolo | Fita Isolante (azul) | Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 ºC. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m. |  |  |  |
| 177 | 32449 | 10,00 | Rolo | Fita Isolante (branca) | Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 ºC. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m. |  |  |  |
| 178 | 39502 | 10,00 | Rolo | Fita Isolante (Preta) | Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 ºC. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m. |  |  |  |
| 179 | 39503 | 1.000,00 | Unidade (rolo) | Fita para Autoclave | Fita Adesiva para Autoclave confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, com listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto, rolo com 60 mts. Deve conter registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 180 | 39552 | 10,00 | Rolo/unidade 200 mts | Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo | Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo formada por filme de polietileno linear de baixa densidade com impressão diagonal nas cores amarela e preta sucessivamente. Ela não é adesivada e deve ser usada para demarcação e limitação de acesso à áreas de risco. |  |  |  |
| 181 | 23548 | 500,00 | Frasco de 30ml | Fixador citológico spray de 30ml | Solução de propilenoglicol e álcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à coloração de Papanicolau devem apresentar excelente características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Produto com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos no ato da entrega do produto a SMS. Exige-se certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 182 | 39553 | 30,00 | Pacote com 8 unidades | Fralda Geriátrica Tamanho G | Fralda Geriátrica Descartável. Ideal para ser utilizada em adultos, idosos com incontinência urinária e em pós operatório; Unissex; Flocos de gel superabsorventes; Elástico nas pernas; Formato anatômico; Confortável; Fitas adesivas reposicionáveis e ajustáveis; Hipoalergênica; Tamanho Grande (G). Composta por uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato reto de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, com flocos de gel superabsorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si. Características do produto: Atóxica; Isenta de substâncias alergênicas; Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada; Dotada de quatro fitas reposicionáveis e ajustáveis duas de cada lado; A tira adesiva abre e fecha devidamente impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permite preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Pacote com 8 unidades. O fabricante deverá ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Produto deve estar de acordo com a Portaria do MS nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990. |  |  |  |
| 183 | 39554 | 30,00 | Pacote com 7 unidades | Fralda Geriátrica Tamanho EG | Fralda Geriátrica Descartável. Ideal para ser utilizada em adultos, idosos com incontinência urinária e em pós operatório; Unissex; Flocos de gel superabsorventes; Elástico nas pernas; Formato anatômico; Confortável; Fitas adesivas reposicionáveis e ajustáveis; Hipoalergênica; Tamanho Extra Grande (EG). Composta por uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato reto de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, com flocos de gel superabsorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si. Características do produto: Atóxica; Isenta de substâncias alergênicas; Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada; Dotada de quatro fitas reposicionáveis e ajustáveis duas de cada lado; A tira adesiva abre e fecha devidamente impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permite preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Pacote com 7 unidades. O fabricante deverá ter Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Produto deve estar de acordo com a Portaria do MS nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990. |  |  |  |
| 184 | 8223 | 40.000,00 | Pacote com 10 unidades | Gaze estéril 10x10 | Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, confeccionadas com 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10cm quando fechadas e 20 x 40cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorros. Pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma da NBR 13843, deve conter dados do fabricante e número de registro na ANVISA. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 185 | 39555 | 200.000,00 | Pacote com 10 unidades | Gaze estéril 7,5x7,5 | As Compressas de Gaze Hidrófila Estéril são confeccionadas com 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma da NBR 13843, deve conter dados do fabricante e número de registro na ANVISA. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 186 | 23552 | 300,00 | Frasco 1000ml | Gel para Ultrassom | Gel condutor para Ultra-som, desenvolvido para atender aos profissionais que utilizam o gel como meio de contato. Proporciona excelente condutibilidade e facilita o uso, por ser altamente deslizante. Consistente, incolor, possui PH neutro e é isento de substâncias tóxicas. Especialmente desenvolvido para ser utilizado em varias aplicações diferentes, como exames de ultra-sonografia e eletrocardiograma. Embalagem de 1000ml. |  |  |  |
| 187 | 29419 | 500,00 | Frasco de 250gr | Gel para ECG | Gel condutor incolor para realização de eletrocardiograma. Composição de Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada. pH = 6,5 a 7,0 (Neutro). Embalagem em frasco de 250gr. A validade do Gel deve ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega do produto na SMS. Deve ter Registro na ANVISA/MS. |  |  |  |
| 188 | 39556 | 300,00 | Embalagem com 75 unidades | Hastes flexíveis com ponta de algodão hidrófilo | Hastes flexíveis com ponta em algodão hidrófilo em embalagem com 75 unidades. Descrição: As Hastes Flexíveis são inquebráveis. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Embalagem: Cartucho com 75 unidades. Composição: Hastes de prolipropileno, algodão hidrófilo, carboximetilcelulose e bactericida. Prazo de Validade: 03 anos a partir da data de fabricação quando armazenado em local ventilado e seco. |  |  |  |
| 189 | 39557 | 4,00 | Unidade | Kit Completo Epap - Adulto | Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Uso único. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex. |  |  |  |
| 190 | 39558 | 4,00 | Unidade | Kit Completo Epap - Pediátrico | Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Uso único. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex. |  |  |  |
| 191 | 39559 | 15,00 | Unidade | Kit para Drenagem Torácica com Frasco e Dreno 30FR | Kit para drenagem de tórax com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 30FR, diâmetro 7,0x10. |  |  |  |
| 192 | 39560 | 15,00 | Unidade | Kit para Drenagem Torácica com Frasco e Dreno 32FR | Kit para drenagem de tórax com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 32FR, diâmetro 7,5x10,7. |  |  |  |
| 193 | 29424 | 500,00 | Unidade | Lacre de Segurança para Carro de Emergência | Lacre de Segurança para Carro de Emergência. Confeccionado em Polipropileno. Lacre tupo “espinha de peixe” Ideal p/ carrinhos de emergência por ser prático e simples na hora de Lacrar e deslacrar o carrinho quando necessário. |  |  |  |
| 194 | 23557 | 300,00 | Caixa com 50 unidades | Lâmina de microscopia | Lâmina de microscópio, para citologia oncótica, clamydia, bacterioscopias e secreções em geral. Com ponta fosca, lapidada, produzidas com padrão internacional, alta qualidade, intercaladas uma a uma, por folhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espessura entre 1,0 e 1,2mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Caixa com 50 unidades. Produto deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 195 | 39561 | 50,00 | Caixa | Lâmina de bisturí Nº 21 | Lâmina de bisturi numero 21, fabricada em aço carbono, utilizada para corte de pele e tecidos e retirada de pontos. Confeccionada em aço carbono a partir da fita cirúrgica SF 100, com 0,015” de espessura (0,40mm). Composição do aço carbono de acordo com as normas ISO 7153 e ISO 7740. A rigidez da lâmina não deve ser inferior a 800HV. Esterilizadas por Raio Gama (Cobalto 80), com dose mínima de 25KGy (2,5M/rads). As lâminas são embaladas individualmente em papel com película laminada, de fácil abertura. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 196 | 39562 | 50,00 | Caixa | Lâmina de bisturí nº11 | Lâmina de bisturi numero 11, fabricada em aço carbono, utilizada para corte de pele e tecidos e retirada de pontos. Confeccionada em aço carbono a partir da fita cirúrgica SF 100, com 0,015” de espessura (0,40mm). Composição do aço carbono de acordo com as normas ISO 7153 e ISO 7740. A rigidez da lâmina não deve ser inferior a 800HV. Esterilizadas por Raio Gama (Cobalto 80), com dose mínima de 25KGy (2,5M/rads). As lâminas são embaladas individualmente em papel com película laminada, de fácil abertura. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 197 | 39563 | 50,00 | Caixa | Lâmina de bisturí nº15 | Lâmina de bisturi numero 15, fabricada em aço carbono, utilizada para corte de pele e tecidos e retirada de pontos. Confeccionada em aço carbono a partir da fita cirúrgica SF 100, com 0,015” de espessura (0,40mm). Composição do aço carbono de acordo com as normas ISO 7153 e ISO 7740. A rigidez da lâmina não deve ser inferior a 800HV. Esterilizadas por Raio Gama (Cobalto 80), com dose mínima de 25KGy (2,5M/rads). As lâminas são embaladas individualmente em papel com película laminada, de fácil abertura. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 198 | 27576 | 40,00 | Unidade | Lanterna clinica | Lanterna clínica com luz de LED com corpo de metal de alta resistência; contendo clips de segurança de metal para fixar no bolso; interruptor emborrachado na parte superior. Na cor preta ou prata. Fonte de energia: 02 (duas) pilhas palito “AAA” alcalinas. Lâmpada de LED BRANCA. Foco de LED de 3,2V/130 mA. Consumo de energia de 0,42w. Iluminação de 11 Lumes. Peso aproximado de 43 gramas já contendo as pilhas. Dimensões: Comprimento 14,5 cm e Diâmetro 1,7cm. Deverá acompanhar 02 (duas) pilhas alcalinas do tipo palito “AAA”. Prazo de garantia mínima de 01 (um) ano. |  |  |  |
| 199 | 35197 | 6,00 | Unidade | Lanterna Big 30cm Recarregável Com 15 LEDS | BIG LANTERNA 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS Características; Alto brilho; refletores especiais; Bateria (interna); Plug de carregamento embutido; Voltagem: Bivolt; Chave de 3 posições; 2 opções de acendimento: 5 ou 15 LED's; Peso Bruto 0,400; Alimentação Bateria; Garantia (Fabricante). Contra defeitos de fabricação. |  |  |  |
| 200 | 35198 | 10,00 | unidade | Lanterna de cabeça | Lanterna de Cabeça Led cree Q-5 taue TD-F11 38000w/110000lumens, com foco ajustável, luz traseira vermelha. |  |  |  |
| 201 | 35199 | 10,00 | Unidade | Lanterna Mini Tática Profissional Recarregável | Mini Lanterna Tática Profissional Recarregável; Potência 158000w 268000 lumens; Peso aprox; 76 gm; Botão on/off traseiro; Proteção ambiental; Impermeável; À Prova de explosão; Aerometal alta intensidade; Resistência ao desgaste; Tecnologia especial de galvonoplastia; Irradiação na distância de até 100 metros; Visibilidade de aprox; 800 metros; tamanho 9x5 2x5; Foco deslizante; 3 modos de operação: luz baixa, alta e strobo pisca; Tempo para carregar a bateria apro: 2 horas; Possivel carregar aprox: 500 vezes; Tempo de duração em uso aprox: 3 horas; a Prova dágua; a prova de explosão;ITENS INCLUSOS: 1 Bateria recarregavel; 1 Carregador bivolt; 1 Ponta estroboscópica. |  |  |  |
| 202 | 35200 | 5,00 | Unidade | Lanterna Recarregável 23 LEDS Bivolt | Lanterna Recarregável 23 Leds; dois ajustes de luminosidade: 9 Leds ou 23 Leds; com bateria interna recarregável; 23 Leds de longa durabilidade; ajuste de intensidade da liminosidade; Bivolt (127V e 220V); Tecnologia led; Bateria recarregável; Autonomia: 9 Leds: 20 horas de autonomia; 23 Leds: 8 horas de autonomia. |  |  |  |
| 203 | 39564 | 20,00 | Unidade | Laringoscópio Adulto | Laringoscópio de Fibra Ótica LED portátil empregado para facilitar a visualização durante os procedimentos de laringoscopia e entubação endotraqueal. O aparelho deve ser dotado de LED (Light Emission Diode) com as seguintes características: temperatura de cor 5500 graus Kelvin (K), tensão elétrica de 3,0 Volts (V), corrente elétrica de 350 Ampéres(A), potencia elétrica de 1 Watt (W), iluminação 90 lumens e vida útil de 30.000 horas (h)). Cabo com cabeçote para adaptação em lâminas curvas e retas. Deve acompanhar 1 jogo de lâminas curvas e 1 jogo de lâminas retas dos seguintes tamanhos: 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, todas com fibras óticas. O aparelho já deve estar montado com o LED. Deve acompanhar bolsa ou embalagem que e manual de instruções e pilhas compatíveis. |  |  |  |
| 204 | 1793 | 4.000,00 | Caixa com 10 rolos | Lençol de papel hospitalar | Lençol de papel hospitalar. Fabricado a partir de 100% reciclado de alta qualidade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. É econômico e elimina despesas com higienização sendo a melhor alternativa para quem deseja praticidade, economia, qualidade e higiene acima de tudo. Embalados individualmente em rolos, com metragem de 50cm x 50m. Embalagem com 10 rolos. |  |  |  |
| 205 | 39576 | 70,00 | Unidade | Lixeira Com Pedal e Balde Removível Aço Inox - 20 litros | Composição: lixeira inox com pedal e balde removível; Dimensões do produto: 295 mm x 460 mm; Capacidade: 20 litros; Tipo do aço: ALSL 430. Deve possuir balde interno removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal cromado para facilitar o transporte. O pedal deve ter apoio de borracha. |  |  |  |
| 206 | 39577 | 50,00 | Unidade | Lixeira Com Pedal e Balde Removível Aço Inox - 30 litros | Lixeira em aço inox tipo “D” de 30L. Inox 430. Possui tratamento anti-digitais. Acompanha balde interno removível. Fechamento suave da tampa com amortecedor. Espessura mínima de 0,4mm. Dimensões do produto: 47cm comp x 30cm larg x 68cm altura. |  |  |  |
| 207 | 27087 | 2,00 | Bobina | Lona Preta | Lona plástica fabricada com polietileno de baixa densidade; recicláveis,largura 8 mts, comprimento 100 mts, espessura 70u. |  |  |  |
| 208 | 35203 | 150,00 | Caixa com 50 pares | Luva cirúrgica estéril nº 6.5 | Luva cirúrgica estéril no tamanho 6,5. Luvas em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida por 5 anos se a embalagem estiver integra. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 209 | 33402 | 300,00 | Caixa com 50 pares | Luva cirúrgica estéril nº 7.0 | Luva cirúrgica estéril no tamanho 7,0. Luvas em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida por 5 anos se a embalagem estiver integra. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 210 | 39579 | 600,00 | Caixa com 50 pares | Luva cirúrgica estéril nº 7.5 | Luva cirúrgica estéril no tamanho 7,5. Luvas em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida por 5 anos se a embalagem estiver integra. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 211 | 39581 | 150,00 | Caixa com 50 pares | Luva Cirúrgica estéril nº 8.0 | Luva cirúrgica estéril no tamanho 8,0. Luvas em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida por 5 anos se a embalagem estiver integra. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 212 | 39583 | 10,00 | Caixa com 50 pares | Luva Cirúrgica estéril nº 8.5 | Luva cirúrgica estéril no tamanho 8,5. Luvas em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida por 5 anos se a embalagem estiver integra. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 213 | 23565 | 6.000,00 | Caixa | Luva de procedimento PP | Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. |  |  |  |
| 214 | 23564 | 12.000,00 | Caixa | Luva de procedimento P | Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. |  |  |  |
| 215 | 26214 | 8.000,00 | Caixa | Luva de procedimento M | Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. |  |  |  |
| 216 | 23562 | 3.000,00 | Caixa | Luva de procedimento G | Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único – Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande. |  |  |  |
| 217 | 39585 | 100,00 | Unidade | Luva de raspa | Luva de raspa com reforço - Punho 15 cm; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; com teste e aprovação pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4. |  |  |  |
| 218 | 39587 | 1.500,00 | Pacote com 100 unidades | Luva Plástica Estéril | Luva plástica multiuso estéril, embalagem com 100 unidades, confeccionada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03 micras, apropriada para uso médico hospitalar e para pequenos treinamentos hospitalares, embalada individualmente uma a uma e reembalada em pacote com 100 unidades. Tamanho Único. |  |  |  |
| 219 | 35206 | 5.000,00 | Caixa | Luvas de Procedimento Nitrílica Tamanho P | Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Tamanho P. Embalagem em caixa com 100 unidades. |  |  |  |
| 220 | 35207 | 5.000,00 | Caixa | Luvas de Procedimento Nitrílica Tamanho M | Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Tamanho M. Embalagem em caixa com 100 unidades. |  |  |  |
| 221 | 35208 | 1.500,00 | Caixa | Luvas de Procedimento Nitrílica Tamanho G | Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Tamanho G. Embalagem em caixa com 100 unidades. |  |  |  |
| 222 | 35210 | 800,00 | Pacote com 50 unidades | Manta SMS para Esterilização (80x80cm) | Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo Spundbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo Meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Gramatura mínima de 60g/m2. Deve apresentar: Laudo de BFE, Laudo Viral, Laudo de tempo de Esterilidade e Registro na ANVISA/MS. |  |  |  |
| 223 | 35211 | 800,00 | Pacote com 50 unidades | Manta SMS para Esterilização (50x50cm) | Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo Spundbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo Meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Gramatura mínima de 60g/m2. Deve apresentar: Laudo de BFE, Laudo Viral, Laudo de tempo de Esterilidade e Registro na ANVISA/MS. |  |  |  |
| 224 | 35212 | 800,00 | Pacote com 50 unidades | Manta SMS para Esterilização (30x30cm) | Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo Spundbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo Meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Gramatura mínima de 60g/m2. Deve apresentar: Laudo de BFE, Laudo Viral, Laudo de tempo de Esterilidade e Registro na ANVISA/MS. |  |  |  |
| 225 | 29433 | 200,00 | Unidade | Máscara Micronebulizador Adulto | Nebulizador a jato tamanho adulto com dispositivo de Venturi para deposição traqueobrônquica, possui bases planas, válvula anti-vazamento permitindo aplicação em decúbito dorsal e lateral, posição vertical, sistema de ventilação aberta de aumento do fluxo gasoso e diminuição do tempo de nebulização, extensão de 2 metros, máscara transparente anatômica ao rosto com anel superior de metal, válvula de encaixe com rosca no copo e oxigênio. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 226 | 29434 | 100,00 | Unidade | Máscara Micronebulizador Infantil | Máscara Micronebulizador Infantil para Oxigênio, deve proporcionar uma névoa de partículas que atinge os alvéolos com ótimo aproveitamento da medicação. Composta de Máscara com aberturas para evitar concentração de gás carbônico em seu interior; recipiente com copo graduado de 5 a 15ml; Extensão transparente e não tóxica com 1,50mts. O recipiente deve ter tampa, injetor e copo. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 227 | 39588 | 1.000,00 | Unidade | Máscara de Proteção PFF2 | Mascara de proteção PFF2 com filtro para aerossóis, contra tuberculose/vírus H1N1. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. De fácil manuseio e colocação. Confortável. Considerado pela Anvisa um Equipamento de Proteção Respiratória, deve ter Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Registro do Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 228 | 39589 | 200,00 | Unidade | Mascara de Alta Concentração de Oxigênio – Adulto | PVC.Mascara de Alta Concentração de Oxigênio tamanho Adulto. Máscara facial transparente anatômica ao rosto, com anel superior de metal, válvulas unidirecionais expiratórias, reservatório 1l, 100% de oxigênio, extensão 1.8m, livre de látex e PVC. Com elástico para fixação. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 229 | 39591 | 100,00 | Unidade | Mascara de Alta Concentração de Oxigênio - Pediatrica | Mascara de Alta Concentração de Oxigênio tamanho Pediátrico. Máscara facial transparente anatômica ao rosto, com anel superior de metal, válvulas unidirecionais expiratórias, com reservatório, 100% de oxigênio, extensão 1.8m, livre de látex e PVC. Com elástico para fixação. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 230 | 39592 | 100,00 | Unidade | Mascara de Alta Concentração de Oxigênio - Neonatal | Mascara de Alta Concentração de Oxigênio tamanho Neonatal. Máscara facial transparente anatômica ao rosto, com anel superior de metal, válvulas unidirecionais expiratórias, com reservatório, 100% de oxigênio, extensão 1.8m, livre de látex e PVC. Com elástico para fixação. Deve ter registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 231 | 35214 | 100,00 | Unidade | Máscara de Oxigênio de Média Concentração com válvula Venturi | Máscara facial de oxigênio tamanho adulto a baixo fluxo, com válvula de Venturi que proporciona administração ajustável de fração inspirada de oxigênio a 24% com fluxo máximo de 8l/min de O2 diretamente no fluxômetro, estrias nasais que promovam vedação segura com menor quantidade de pressão sobre o rosto do paciente,extensão de 1.8m, posição inferior à linha auricular da fita elástica de fixação e livre de látex e PVC, válvula de encaixe no oxigênio, com KIT de ponteiras coloridas com fração inspiratória de oxigênio de : 24%, 28%,31%,35%,40%,60%. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 232 | 23567 | 6.000,00 | Unidade | Micropore 25mm x 10m | Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel. |  |  |  |
| 233 | 23566 | 6.000,00 | Unidade | Micropore 50mm x 10m | Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. |  |  |  |
| 234 | 39594 | 250,00 | Unidade | Óculos de Proteção | Óculos em peça única de policarbonato óptico virgem com tratamento anti-riscos, resistente a impactos e choques físicos, Arco superior com revestimento de borracha macia e hastes também com revestimento em borracha e reguláveis em comprimento e em ângulo, ajuste à face do usuário; com proteção contra raios UVA e UVB. Apoio Nasal, do mesmo material da lente. |  |  |  |
| 235 | 35220 | 100,00 | Unidade | Organizador Multiuso 10 litros | Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 10 litros e tampa. Dimensões: Altura: 15cm; Largura: 29,5cm; Profundidade: 40cm. Não pode ser incolor/transparente/branco. A tampa deve ser com trava de segurança nas laterais. |  |  |  |
| 236 | 24746 | 100,00 | Unidade | Organizador Multiuso 13,5 litros | Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 13,5 litros e tampa. Dimensões: Altura: 14cm; Largura: 43cm; Profundidade: 31cm. Não pode ser incolor/transparente/branco. |  |  |  |
| 237 | 26801 | 50,00 | Unidade | Organizador Multiuso 30 litros | Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 30 litros e tampa. Dimensões: Altura: 31cm; Largura: 31cm; Profundidade: 42cm. Não pode ser incolor/transparente/branco. |  |  |  |
| 238 | 35390 | 40,00 | Unidade | Otoscópio | Otoscópio compacto e leve .Características: iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Fibra óptica para transmissão de luz fria, que evite formação de sombra e aquecimento. Cabo metálico com acabamento liso , preto, alimentando por duas pilhas alcalinas AAA. Acompanha 5 espéculos sendo: um jogo com 4 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2,5 – 3 – 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espéculo de 4mm. Acompanha estojo e duas pilhas AA alcalinas , imprescindivel pilhas AAA Uliliza lâmpada Halógena de 2,5V. Detalhes Técnicos : iluminação: Halógena .Transmissão: fibra óptica até a ponta . Pilhas : duas pilhas AAA. Lente de focalização: grande angular e removível. Material do cabo; inteiramente metálico. Deve ter registro no MS/Anvisa . |  |  |  |
| 239 | 28714 | 30,00 | Unidade | Oximetro de Pulso | Oximetro de Pulso MD 300C2 – Tela em Led, com regulagem de intensidade de brilho, SPO2 variação de tela 0 – 100%, faixa de medição 70-99%. Alimentação : 2 baterias AAA1.5V. |  |  |  |
| 240 | 39596 | 10,00 | Unidade | Oxímetro de Pulso Portátil | Visor LCD colorido de alta resolução Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis Memória interna dos eventos e conexão USB para computador Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional) Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal Sensor de SpO2 padrão Nellcor Acompanha cabo para pediatrico adulto e neonatal Certificado pelo INMETRO |  |  |  |
| 241 | 39597 | 2.000,00 | Rolo | Papel ECG 80x30 | Papel para exames de eletrocardiograma compatível com aparelho EDAN SE-3, de 80x30, em rolo. |  |  |  |
| 242 | 39598 | 200,00 | Rolo | Papel Grau Cirúrgico 300mm x 100m | Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 300mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impressa na embalagem. A Empresa deve fornecer em consignação à seladora. |  |  |  |
| 243 | 39599 | 200,00 | Rolo | Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100m | Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 150mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impressa na embalagem. A Empresa deve fornecer em consignação a seladora. |  |  |  |
| 244 | 39600 | 150,00 | Rolo | Papel Grau Cirúrgico 80mm x 50m | Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 80mm X 50m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa deve fornecer em consignação a seladora. |  |  |  |
| 245 | 39601 | 200,00 | Rolo | Papel Grau Cirúrgico 120mm x 50m | Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 120mm X 50m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa deve fornecer em consignação a seladora. |  |  |  |
| 246 | 29439 | 300,00 | Unidade | Pêra de Sucção para Eletrodo Cardiológico | Pêra de Sucção para eletrodo cardiológico. Pêra de látex de qualidade superior. |  |  |  |
| 247 | 24703 | 150,00 | Unidade | Pinça Adson Com Serrilha | Pinça Adson Com Serrilha de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 248 | 32456 | 150,00 | Unidade | Pinça Adson Sem Serrilha | Pinça Adson Sem Serrilha de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 249 | 24704 | 150,00 | Unidade | Pinça Allis | Pinça Allis de 19cm (dentes 5x6). Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 250 | 33490 | 150,00 | Unidade | Pinça Baby Adson 14cm | Pinça Baby Adson de 14cm / 5 ½”. Sem dente e com ranhura. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 251 | 33472 | 150,00 | Unidade | Pinça Baby Mixter 14cm | Pinça Baby Mixter de 14cm / 7. Com dente e com ranhura. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 252 | 8226 | 150,00 | Unidade | Pinça Crile Curva | Pinça Crile Hemostática Curva de 14 cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 253 | 8227 | 150,00 | Unidade | Pinça Crile Reta | Pinça Crile Hemostática Reta de 14 cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 254 | 29550 | 50,00 | Unidade | Pinça de Magil Adulto | Pinça de Magil de 20cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 255 | 29551 | 50,00 | Unidade | Pinça de Magil Infantil | Pinça de Magil de 15cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 256 | 24705 | 150,00 | Unidade | Pinça Dissecção Anatômica com Serrilha | Pinça Dissecção Anatômica com Serrilha de 14cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 257 | 39612 | 150,00 | Unidade | Pinça Dissecção Anatômica sem Serrilha | Pinça Dissecção Anatômica sem Serrilha de 14cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 258 | 39613 | 150,00 | Unidade | Pinça Hartmann 12cm | Pinça Hartmann de 12cm / 4 ¾”. Sem dente e com ranhura. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 259 | 39614 | 150,00 | Unidade | Pinça Hartmann 14cm | Pinça Hartmann de 14cm / 5 ½” . Sem dente e com ranhura. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 260 | 39615 | 150,00 | Unidade | Pinça Haustead Mosquito Reta | Pinça Haustead Mosquito Reta de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 261 | 39616 | 150,00 | Unidade | Pinça Heiss 14cm | Pinça Heiss Reta de 14cm. Sem dente e com ranhura. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 262 | 39617 | 150,00 | Unidade | Pinça Kelly Reta | Pinça Kelly Reta (hemostática) de 14cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. |  |  |  |
| 263 | 39620 | 150,00 | Unidade | Pinça Pean | Pinça Pean de 14 cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 264 | 39622 | 150,00 | Unidade | Porta Agulha 14 cm | Porta Agulha Mayo Hegar 14cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho: 14cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 265 | 26909 | 3.000,00 | Frasco 120ml | Protetor Solar FPS 50 | Protetor solar FPS 50 com finalidade de proteger a pele contra a radiação UVB e UVA. Deve estar de acordo com a Resolução RDC n. 30 de junho/2012 da ANVISA. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Embalagem de 120ml. |  |  |  |
| 266 | 39624 | 50,00 | Unidade | Reanimador Manual Neonatal | Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134ºC incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de latex neonatal de 250ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de pecas de reposição individual. |  |  |  |
| 267 | 39625 | 50,00 | Unidade | Reanimador Manual Infantill | Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134ºC incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de latex neonatal de 500ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de pecas de reposição individual. |  |  |  |
| 268 | 39626 | 50,00 | Unidade | Reanimador Manual Adulto | Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134ºC incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de latex neonatal de 1600ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 2500ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de pecas de reposição individual. |  |  |  |
| 269 | 11733 | 20,00 | Frasco de 98 mL | Removedor de Esmalte | Removedor de Esmalte com Glicerina e com Acetona. Apresentação de 98 mL. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega do produto. |  |  |  |
| 270 | 39627 | 15,00 | Embalagem 1 litro | Renovador de Instrumental | DETERGENTE PROFISSIONAL. DESINCRUSTANTE ÁCIDO, solução a base de ácido fosfórico, desenvolvida para remoção de manchas, placas minerais de artigos e oxidações de instrumental de aço cirúrgico inoxidável. Utilizando-se 1 parte do produto para cada 6 partes de água. Embalagem rígida com informações do lote, data de fabricação, marca comercial, registro no MS e químico responsável. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção. |  |  |  |
| 271 | 16356 | 3.000,00 | Frasco 200ml | Repelente de Insetos | Repelente de Insetos aerosol. Embalagem de 200ml. Com ação seca rápido. Não oleoso. Fácil de aplicar. Deve conter no rótulo do produto Na rotulagem de todos os produtos: tempo para reaplicação do produto bem como o número de aplicações máximas; ingrediente ativo e sua concentração. Deve estar de acordo com a Resolução RDC n. 19 de abril/2013 da ANVISA. |  |  |  |
| 272 | 39628 | 10,00 | Galão de 5 litros | Revitalizador de Instrumentais Cirúrgicos | Solução revitalizadora de instrumentais cirúrgicos bem como para a limpeza interna de autoclaves. A solução deverá ser diluída na concentração de 100ml por 900ml de água, na temperatura de 60ºC. Apresentação de 5 litros. Exige-se Certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 273 | 39629 | 600,00 | Refil de 800 mL | Sabonete Cremoso | Sabonete Cremoso com glicerina, sem germicida, perolado e fragrância de erva doce. Deve ser acondicionado em frasco (refil) 800ml. Embalagem individual, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número da notificação no MS. Deve apresentar laudo oficial (rede REBLAS/ANVISA) comprovando que o produto é hipoalergênico e dermatologicamente testado. Deve apresentar laudo de comprovação de pH neutro e Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76. Acompanhar dispensadores manuais de alta resistência, fixação a parede por meio de parafuso, conforme necessidade. Possuir chave para abertura do dispensador para troca do refil. Deve possuir superfície lavável. Cor clara para fácil identificação de sujidades. O dispensador deve possuir capacidade para armazenar refil com volume 800 mL, permitindo fácil reposição do refil. |  |  |  |
| 274 | 39630 | 300,00 | Pacote com 100 unidades | Saco para Lixo Hospitalar 100 L | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 100 litros, com medidas: 75 x 105 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades. |  |  |  |
| 275 | 39631 | 300,00 | Pacote com 100 unidades | Saco para Lixo Hospitalar 15 L | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 15 litros, com medidas: 39 x 58 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades. |  |  |  |
| 276 | 39632 | 300,00 | Pacote com 100 unidades | Saco para Lixo Hospitalar 30 L | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 30 litros, com medidas: 59 x 62 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades. |  |  |  |
| 277 | 39633 | 300,00 | Pacote com 100 unidades | Saco para Lixo Hospitalar 50 L | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”, impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 50 litros, com medidas: 63 x 80 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades. |  |  |  |
| 278 | 39634 | 50,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa INSULINA com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade 1 ml – 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 13x0,33, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 279 | 39635 | 100,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa 3 ML com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 3 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 280 | 39636 | 100,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa 5 ML com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 5 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 281 | 39637 | 100,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa 10 ML com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 10 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 282 | 39638 | 100,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa 20 ML com trava de segurança | Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 20 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 283 | 39639 | 500,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa 1 ml com agulha 8x0,30mm | Seringa estéril descartável para administração de insulina com capacidade para 1 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com graduação de 0,01ml em ambos os lados da escala. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Agulha calibre 30G, comprimento 5/16", 8mm x 0,3mm. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 284 | 39640 | 6.000,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa sem agulha 3 ml | Seringa estéril descartável com capacidade para 3 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 285 | 39641 | 6.000,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa sem agulha 5 ml | Seringa estéril descartável com capacidade para 5 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 286 | 39642 | 4.000,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa sem agulha 10 ml | Seringa estéril descartável com capacidade para 10 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 287 | 39644 | 1.500,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa sem agulha 20 ml | Seringa estéril descartável com capacidade para 20 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 288 | 39645 | 20,00 | Caixa com 100 unidades | Seringa sem agulha 60 ml | Seringa estéril descartável com capacidade para 60 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. |  |  |  |
| 289 | 39646 | 20,00 | Unidade | Sistema de Oxigenação e Aspiração sem Cilindro | Sistema de Oxigenação e Aspiração com válvula redutora de pressão, com duas saídas, para cilindro de oxigênio; fluxômetro 0-15 lpm, fêmea para oxigênio; Umidificador 250ml e Aspirador Venturi para Oxigênio com frasco de vidro de 500ml. |  |  |  |
| 290 | 39647 | 100,00 | Unidade | Sonda Foley nº 10 | Sonda Foley duas vias número 10. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 291 | 39648 | 100,00 | Unidade | Sonda Foley nº 12 | Sonda Foley duas vias número 12. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 292 | 39649 | 200,00 | Unidade | Sonda Foley nº 14 | Sonda Foley duas vias número 14. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 293 | 39650 | 300,00 | Unidade | Sonda Foley nº 16 | Sonda Foley duas vias número 16. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. |  |  |  |
| 294 | 39651 | 500,00 | Unidade | Sonda Foley nº 18 | Sonda Foley duas vias número 18. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. |  |  |  |
| 295 | 39652 | 300,00 | Unidade | Sonda Foley nº 20 | Sonda Foley duas vias número 20. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. |  |  |  |
| 296 | 39653 | 200,00 | Unidade | Sonda Foley nº 22 | Sonda Foley duas vias número 22. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 297 | 39654 | 200,00 | Unidade | Sonda Foley nº 24 | Sonda Foley duas vias número 24. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 298 | 39655 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 8 | SONDA FOLEY Número 8, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 299 | 39656 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 10 | SONDA FOLEY Número 10, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 300 | 39657 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 12 | SONDA FOLEY Número 12, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 301 | 39658 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 14 | SONDA FOLEY Número 14, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 302 | 39659 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 16 | SONDA FOLEY Número 16, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 303 | 39660 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 18 | SONDA FOLEY Número 18, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 304 | 39661 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 20 | SONDA FOLEY Número 20, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 305 | 39662 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 22 | SONDA FOLEY Número 22, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 306 | 39663 | 50,00 | Unidade | SONDA FOLEY Número 24 | SONDA FOLEY Número 24, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 307 | 39664 | 100,00 | Unidade | Sonda Nasogástrica Longa nº 08 | Sonda nasogástrica longa nº 08. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 308 | 39665 | 100,00 | Unidade | Sonda Nasogástrica Longa nº 10 | Sonda nasogástrica longa nº 10. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 309 | 39666 | 100,00 | Unidade | Sonda Nasogástrica Longa nº 12 | Sonda nasogástrica longa nº 12. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 310 | 39667 | 200,00 | Unidade | Sonda Nasogástrica Longa nº 14 | Sonda nasogástrica longa nº 14. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 311 | 29509 | 200,00 | Unidade | Sonda Nasogástrica Longa nº 16 | Sonda nasogástrica longa nº 16. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 312 | 29510 | 200,00 | Unidade | Sonda Nasogástrica Longa nº 18 | Sonda nasogástrica longa nº 18. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 313 | 29511 | 200,00 | Unidade | Sonda Nasogástrica Longa nº 20 | Sonda nasogástrica longa nº 20. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 314 | 39618 | 50,00 | Unidade | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Infantil 08FR 60cm | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Infantil 08FR 60cm, 100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Produzidos conforme Boas práticas de Fabricação da ANVISA; Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. |  |  |  |
| 315 | 39621 | 50,00 | Unidade | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 10FR | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 10FR 105cm, 100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Produzidos conforme Boas práticas de Fabricação da ANVISA; Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. |  |  |  |
| 316 | 39619 | 150,00 | Unidade | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 12FR | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 12FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Produzidos conforme Boas práticas de Fabricação da ANVISA; Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. |  |  |  |
| 317 | 39623 | 50,00 | Unidade | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Produzidos conforme Boas práticas de Fabricação da ANVISA; Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. |  |  |  |
| 318 | 36787 | 50,00 | Unidade | SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 16 | SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 16 Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros. Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 319 | 36788 | 50,00 | Unidade | SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 18 | SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 18 Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros. Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. |  |  |  |
| 320 | 14555 | 100,00 | Unidade | Sonda para Aspiração Traqueal nº 06 | Sonda para aspiração traqueal numero 06. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 321 | 29516 | 200,00 | Unidade | Sonda para Aspiração Traqueal nº 08 | Sonda para aspiração traqueal numero 08. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 322 | 39643 | 300,00 | Unidade | Sonda para Aspiração Traqueal nº 10 | Sonda para aspiração traqueal numero 10. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 323 | 20654 | 300,00 | Unidade | Sonda para Aspiração Traqueal nº 12 | Sonda para aspiração traqueal numero 12. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 324 | 20655 | 200,00 | Unidade | Sonda para Aspiração Traqueal nº 14 | Sonda para aspiração traqueal numero 14. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 325 | 23607 | 200,00 | Unidade | Sonda para Aspiração Traqueal nº 16 | Sonda para aspiração traqueal numero 16. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 326 | 23608 | 200,00 | Unidade | Sonda para Aspiração Traqueal nº 18 | Sonda para aspiração traqueal numero 18. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 327 | 29517 | 200,00 | Unidade | Sonda para Aspiração Traqueal nº 20 | Sonda para aspiração traqueal numero 20. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 328 | 29519 | 80,00 | Unidade | Sonda Uretral nº 06 | Sonda para sondagem uretral número 06. Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 329 | 23609 | 500,00 | Unidade | Sonda Uretral Nº 08 | Sonda para sondagem uretral número 08. Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 330 | 14330 | 1.000,00 | Unidade | Sonda Uretral nº 10 | Sonda para sondagem uretral número 10. Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 331 | 14331 | 1.000,00 | Unidade | Sonda Uretral nº 12 | Sonda para sondagem uretral número 12. Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 332 | 29520 | 200,00 | Unidade | Sonda Uretral nº 14 | Sonda para sondagem uretral número 14. Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 333 | 29521 | 200,00 | Unidade | Sonda Uretral nº 16 | Sonda para sondagem uretral número 16. Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 334 | 35602 | 8.000,00 | Unidade | Soro de Cloreto de Sódio 0,9% - 1000 ml | Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 1000ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 335 | 16189 | 12.000,00 | Unidade | Soro de Cloreto de Sódio 0,9% - 500 ml | Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 500ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 336 | 35455 | 30.000,00 | Unidade | Soro de Cloreto de Sódio 0,9% - 250 ml | Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 250ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 337 | 29923 | 50.000,00 | Unidade | Soro de Cloreto de Sódio 0,9% - 100 ml | Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 100ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 338 | 26208 | 10.000,00 | Unidade | Soro fisiológico para curativos 250 ml | Frasco de polipropileno no volume de 250ml. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00, com bico dosador. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 339 | 23590 | 1.500,00 | Unidade | Soro Glicosado 5% 250ml | Soro glicosado 5% sistema fechado 250ml. Classe Terapêutica Repositores hidroeletrolíticos, Apresentação Frasco ou Bolsa de polietileno de 250ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA |  |  |  |
| 340 | 23591 | 2.000,00 | Unidade | Soro Glicosado 5% 500ml | Soro glicosado 5%, sistema fechado, 500 ml. Classe Terapêutica Repositores hidroeletrolíticos. Apresentação Frasco ou Bolsa de polietileno de 500ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA |  |  |  |
| 341 | 23589 | 1.000,00 | Unidade | Soro Ringer com Lactato de Sódio 500 ml | Soro Ringer com Lactato de Sódio (Bolsa) de 500 ml. Classe Terapêutica: Repositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio – 0,60g; Cloreto de Potássio – 0,030g; Cloreto de Cálcio – 0,02g; Lactato de Sódio – 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 342 | 29523 | 2.000,00 | Unidade | Soro Ringer com Lactato de Sódio 1000 ml | Soro Ringer com Lactato de Sódio (Bolsa) de 1000 ml. Classe Terapêutica: Repositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio – 0,60g; Cloreto de Potássio – 0,030g; Cloreto de Cálcio – 0,02g; Lactato de Sódio – 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. |  |  |  |
| 343 | 5752 | 100,00 | Unidade | Suporte para Soro | Suporte para soro com altura regulável e rodízios. Pés em ferro fundido com quatro rodízios de 2". Base em tubo redondo de 1" de diâmetro e parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada de tubo 3/4" de diam. com 4 ganchos. Medidas (m): 1,70 (alt. mínima) 2,30 (alt. máxima). |  |  |  |
| 344 | 35263 | 100,00 | Unidade | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho PP | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 30x08 cm. |  |  |  |
| 345 | 35264 | 100,00 | Unidade | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho P | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 53x08 cm. |  |  |  |
| 346 | 35265 | 100,00 | Unidade | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho M | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré- hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 63x09 cm. |  |  |  |
| 347 | 35266 | 100,00 | Unidade | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho G | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 86x10 cm. |  |  |  |
| 348 | 35267 | 100,00 | Unidade | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho GG | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 102x11,5 cm. |  |  |  |
| 349 | 35268 | 100,00 | Unidade | Tala Aramada Moldável Modelo Resgate (Eva) Para Imobilizaçőes De Membros Tamanho XG | TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA. Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberto com EVA; UTILIZAÇÃO: Utilizada para imobilização provisória de membros superiores e inferiores no atendimento pré-hospitalar; tala moldável, adequando-se ao membro acometido, evitando manipulações excessivas durante o processo de imobilização; CONFECÇÃO: Confeccionada em arame galvanizado recoberta externamente por etil vinil acetato (EVA) em ambas as faces. Tamanho 120x12 cm. |  |  |  |
| 350 | 24710 | 500,00 | Unidade | Termômetro Digital | Termômetro Digital de alta precisão, á prova d´água, possui display digital com visor LCD que facilita a leitura e a compreensão da temperatura, memorização da última leitura, rígido e ergonômico ao manuseio, com sinalização sonora, botão de zeragem e desligamento automático apos 10 minutos. Com leitura em 30 segundos da temperatura. Características: Leitura da temperatura em 30 segundos. Sinal sonoro quando estiver pronto para ler. Precisão profissional entre 0.1°C (+/-). Pra uso oral, retal ou axilar. Botão liga-desliga. Sem vidro para quebrar. Visor LCD grande. Impermeável. Desliga automático após 10 minutos sem uso |  |  |  |
| 351 | 23962 | 50,00 | Unidade | Termômetro infravermelho | Termômetro infravermelho projetado para medição da temperatura do corpo humano em pessoas de todas as idades e a temperatura de objetos em geral. Termômetro sem contato,Design compacto, Visor com iluminação, Leitura em 1 segundo, Memoriza as 10 últimas medições, Sinaliza a distância correta para medição 4 ~ 6cm, Preciso e confiável, Indicador de pilha com carga baixa, faixa de medição: Objeto: 0°C a 100°C e Corpo Humano: ±0,3°C de 22°C a 40°C, Sensor com infravermelho, Peso: 120 gramas, Alimentação: 02 Pilhas tipo AAA 1,5V, Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. |  |  |  |
| 352 | 39412 | 100,00 | Unidade | Tesoura Íris Reta | Tesoura Íris Gengiva Reta de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 353 | 24712 | 100,00 | Unidade | Tesoura Mayo Stille Reta | Tesoura Mayo Stille Reta de 15cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 354 | 39413 | 100,00 | Unidade | Tesoura Metzenbaum Curva | Tesoura Metzenbaum Curva de 12 cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 355 | 30237 | 100,00 | Unidade | Tesoura Metzenbaum Reta | Tesoura Metzenbaum Reta de 12 cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. |  |  |  |
| 356 | 33259 | 100,00 | Unidade | Tesoura Tipo Ponta Romba para Resgate | Tesoura Tipo Ponta Romba para Resgate; Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de aço inoxidável Totalmente autoclavável à 143ºC; Tamanho 19 cm. |  |  |  |
| 357 | 33255 | 50,00 | Unidade | Tomada Dupla com Válvula para Oxigênio | Tomada dupla com válvula de impacto para oxigênio, para ser utilizada na saída da válvula redutora. Composição em corpo de alumínio injetado e pintura eletrostática; niples em latão cromado, as conexões devem seguir as normas da ABNT, borboleta confeccionada em polipropileno, na cor específica do gás conforme a ABNT. |  |  |  |
| 358 | 35269 | 50,00 | Rolo | Torniquete (Garrote) | Torniquete em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem: rolo com 25 unidades. Deve ter Registro no MS/Anvisa. |  |  |  |
| 359 | 35270 | 6,00 | Unidade | Torniquete alça | Torniquete alça para estancar sangramento; materiais de alta resistência; O torniquete alça fabricado a partir de um pedaço sólido de alumínio; mantér a sua força nas temperaturas mais extremas; Tri-anéis moldados acetil; Sistemas de bloqueio duplo garantir que a tensão; parafuso de ajuste de segurança impede a liberação acidental de pressão durante o movimento tático paciente;clipe de metal de fixação com parafuso de segurança para manter a tensão constante; molinete de alumínio para controle do sangramento;dois tri-anéis de plástico para proteger os Molinete; alça longa para acomodar uma variedade de tamanhos 'extremidades; estofamento macio na parte de trás para evitar a pele beliscar ou puxar cabelo; Tamanho embalado: 100x5 cm; Peso: 100 g . |  |  |  |
| 360 | 19194 | 100,00 | Metro | Tubo de Silicone | Tubo Hospitalar confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade e com procedimentos minuciosos de assepsia. Usado como extensor para instalação de oxigênio medicinal. O tubo deve ter dureza mínima de 60 Shore A. Autoclavável. Dimensão: 5x10mm. Incolor/transparente. |  |  |  |
| 361 | 29532 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 2,5 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 2,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 2,5mm. Diâmetro externo do tubo: 4,0mm. Comprimento do tubo: 140mm. |  |  |  |
| 362 | 29533 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 3,0 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 3,0. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 3,0mm. Diâmetro externo do tubo: 4,7mm. Comprimento do tubo: 160mm. |  |  |  |
| 363 | 29534 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 3,5 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 3,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 3,5mm. Diâmetro externo do tubo: 5,3mm. Comprimento do tubo: 180mm. |  |  |  |
| 364 | 29535 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 4,0 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 4,0. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 4,0mm. Diâmetro externo do tubo: 6,0mm. Comprimento do tubo: 200mm. |  |  |  |
| 365 | 29536 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 4,5 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 4,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 4,5mm. Diâmetro externo do tubo: 6,7mm. Comprimento do tubo: 220mm. |  |  |  |
| 366 | 29537 | 500,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 5,0 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 5,0. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 5,0mm. Diâmetro externo do tubo: 7,3mm. Comprimento do tubo: 240mm. |  |  |  |
| 367 | 29538 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 5,5 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 5,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 5,5mm. Diâmetro externo do tubo: 8,0mm. Comprimento do tubo: 260mm. |  |  |  |
| 368 | 29539 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 6,0 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 6,0. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 6,0mm. Diâmetro externo do tubo: 8,7mm. Comprimento do tubo: 280mm. |  |  |  |
| 369 | 29540 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 6,5 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 6,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 6,5mm. Diâmetro externo do tubo: 9,4mm. Comprimento do tubo: 280mm. |  |  |  |
| 370 | 29541 | 150,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 7,0 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 7,0. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 7,0mm. Diâmetro externo do tubo: 10,0mm. Comprimento do tubo: 300mm. |  |  |  |
| 371 | 29542 | 150,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 7,5 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 7,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 7,5mm. Diâmetro externo do tubo: 10,4mm. Comprimento do tubo: 300mm. |  |  |  |
| 372 | 29543 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 8,0 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 8,0. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 8,0mm. Diâmetro externo do tubo: 11,0mm. Comprimento do tubo: 310mm. |  |  |  |
| 373 | 29544 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 8,5 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 8,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 8,5mm. Diâmetro externo do tubo: 11,8mm. Comprimento do tubo: 310mm. |  |  |  |
| 374 | 29545 | 50,00 | Unidade | Tubo Endotraqueal n. 9,0 | Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 9,0. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 9,0mm. Diâmetro externo do tubo: 12,3mm. Comprimento do tubo: 310mm. |  |  |  |
| 375 | 24713 | 200,00 | Unidade | Umidificador de Oxigênio | Umidificador de Oxigênio, tampa de nylon injetada, frasco plástico de 250 ml com nível máximo e mínimo, porca adaptável ao fluxômetro. |  |  |  |
| 376 | 39393 | 20,00 | Unidade | Válvula Redutora de Pressão para Cilindros | Válvula de pressão fixa para redução de pressão em cilindro de oxigênio. Com 1 manômetro. A válvula deve ter composição do corpo em latão cromado, deve acompanhar o manômetro para indicar a pressão da rede de gás e botão de regulagem em vazão com identificação de cor. As roscas e conexões e cor de identificação deve seguir as especificações das normas da ABNT. Deve ter registro no Ministério da Saúde/Anvisa. |  |  |  |
| 377 | 39394 | 30,00 | Unidade | Válvula Redutora de Pressão para Cilindros com Fluxômetro | Válvula de pressão fixa para redução de pressão em cilindro de oxigênio. Com 1 manômetro e 1 fluxômetro. A válvula deve ter composição do corpo em latão cromado, deve acompanhar o manômetro para indicar a pressão da rede de gás e botão de regulagem em vazão com identificação de cor. O Fluxômetro deve ter corpo em latão cromado, bilhas em polibicarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon verde com rosca metálica e niple de saída em latão cromado. As roscas e conexões e cor de identificação deve seguir as especificações das normas da ABNT. Deve ter registro no Ministério da Saúde/Anvisa. |  |  |  |
| 378 | 26473 | 1.000,00 | Frasco de 1000 mL | Vaselina Líquida | Notificada como medicamento. Grau USP e/ou Farmacêutico. Líquido oleaginoso, límpido, não fluorescente, Inodoro quando frio, mas com leve odor quando aquecido, efeito emoliente, melhora da elasticidade. Auxilia na remoção de crostas, de pomadas, pastas e demais produtos aplicados sobre a pele. Embalagem plástica, rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, notificação como medicamento no Ministério da Saúde, instruções e cuidados na utilização. Embalagem de 1000mL. Deve atender o disposto na RDC 17/10 e RDC 199/06. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF por linha de produção. |  |  |  |
| 379 | 34944 | 2,00 | Unidade | VENTILADOR DE TRANSPORTE | Ventilador de transporte para uso adulto,infantil e neonato.Display de cristal líquido LCD colorido de 5,7” tela sensível ao toque Interface serial RS-232C, que permite avaliação e diagnóstico a distância Teclas de acesso rápido para: Stand By; Hold Insp; Hold Exp; O2 100%; MANUAL (Disparo Manual de Ciclo Inspiratório); LOCK (Trava Teclas) Leitura da pressão no circuito respiratório; fluxo no circuito respiratório; pressão de rede; pressão barométrica e concentração de O2 Alto-falante para alarmes e alertas Entrada externa 12 VDC Chave liga/desliga Célula galvânica de O2 interna Fonte externa AC/DC 100 – 240 VAC para +12 VDC Alça para fixação em maca Fluxo máximo: 180 l/min Compensação de pressão barométrica automática Pode ser utilizado com interface não invasiva ou tubo endotraqueal VCV (pode ser assistido); PCV (pode ser assistido); PLV; V-SIMV + PS; P-SIMV + PS; DualPAP/APRV; CPAP/PSV; NIV Volume corrente: 10 a 2.500 mL Frequência respiratória: 0 a 150 min-1 Tempo de subida (Rise Time): 0 a 2,0 s Pausa: 0 a 70% Pressão limite máxima: 0 a 60 cmH2O Pressão inspiratória: 1 a 60 cmH2O PS – Pressão de Suporte: 0 a 60 Peep: 0 a 40 cmH2O Sensibilidade assistida (Pressão): OFF; -0,2 a -10 cmH2O Sensibilidade assistida (Fluxo): OFF; 0,5 a 30 L/min Ciclagem por fluxo em pressão de suporte: 5 a 80% Concentração de O2 : 35 a 100% - (21 a 100% com utilização de Blender Externo) Tempo inspiratório: 0,1 a 10 s Forma de onda do fluxo inspiratório: Quadrada, Descendente ou Desacelerada, Ascendente ou Acelerada, Sinusoidal ou Senoide CPAP: 0 a 40 cmH2O Pressão superior: 0 a 60 cmH O; Pressão inferior: 0 a 40 cmH O Tempo superior: 0,20 a 59,80 s; Tempo inferior: 0,20 a 59,80 s Relação I:E: 1:100 a 100:1 Backup em todas as modalidades espontâneas Fluxo inspiratório: 0 a 180 L/min Fluxômetro digital: 0 a 15 L/min Ajuste automático dos parâmetros conforme tipo de paciente Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Volume x Tempo Loops de Volume x Pressão; Fluxo x Volume Curvas de CO2 x Tempo, SpO2,x Tempo Bargraph de pressão instantânea Pressão máxima, média e platô Peep e Peep intrínseco Volume corrente; Volume minuto/espontâneo Complacência estática e dinâmica Resistência das vias aéreas Tempo inspiratório e expiratório Relação I:E Frequência respiratória total e espontânea FiO2 SpO pulso e CO (opcionais) 2 2 , Kit de sensores de fluxo (adu/inf/neo) Válvula expiratória com diafragma Circuito respiratório adulto,infantil e neo autoclavável Fonte de alimentação 12v - AC/DC de 100-240 VAC Extensão de O2 Diss X2 - 2m; Envelope com 3 filtros ambiente Acessórios que Acompanham Acessórios Opcionais Válvula Antiasfixia / Válvula de sobrepressão ativa Válvula de Alívio de Segurança de 100 cmH2O Pressão - Alarme de Alta/Baixa: OFF; 0 a 80 cmH2O Peep - Alarme e Alta/Baixa: OFF; 0 a 40 cmH2O Volume Minuto - Alarme de Alto/Baixo (a): OFF; 00 a 99 L Frequência Respiratória - Alarme de Alta/Baixa: OFF; 0 a 150 rpm Tempo de Apnéia: OFF, 0 a 60 s Ajuste Automático dos Limites de Alarmes: OFF, 10%, 20% e 30% Bateria Fraca Pressão de rede baixa Desconexão/Obstrução do Circuito Respiratório Sem Rede Elétrica SpO2 Baixo: OFF; 1 a 100%* FC - OFF- 25 a 240 bpm* EtCO2 – alarme de Alta/Baixa: OFF; 0; 80 mmHg* CO2 inspirado: 0 - 80* Adaptador IRMA* Troque IRMA* IRMA* CO2 fora de escala* Erro de Leitura de IRMA* Atenção sensor de SPO2 (sensor fora do dedo)* * Sensor de Capnografia e Oximetria são acessórios opcionais Bateria interna Li-Ion 11,8 VDC ; Carregador inteligente Autonomia da bateria interna (com plena carga e uso normal): 6,5 h Entrada de oxigênio – Rosca DISS macho 9/16” Pressão do gás: 40 a 150 psi (275 a 1.035 kPa) cmH2O; Umidade Relativa do Ar: 15 a 95% Frequência respiratória total e espontânea FiO2 SpO pulso e CO (opcionais) 2 2 , Acessórios que Acompanham Kit de sensores de fluxo (adu/inf/neo) Válvula expiratória com diafragma Circuito respiratório adulto,infantil e neo autoclavável Fonte de alimentação 12v - AC/DC de 100-240 VAC Extensão de O2 Diss X2 - 2m; Envelope com 3 filtros ambiente Acessórios Opcionais Sistema de Alarmes e Segurança Monitor de Ventilação , 2 2 Bateria Interna de Li-Ion Ajustes dos Parâmetros de Ventilação Suporte para parede ou ambulância ou balcão; Bolsa para transporte Base móvel (pedestal), com freios; Braço articulado Misturador de Ar comprimido e O2 (blender) Umidificador aquecido Sensor para Oximetria de Pulso (SpO2); Sensor para Capnografia (CO2) TRAQUÉIAS SOBRESSALENTES além da que acompanha o aparelho mais dois jogos de cada tamanho adulto, infantil e neo. A empresa/fornecedor deve realizar capacitação. Enviar folders para avaliação. |  |  |  |
| 380 | 39494 | 800,00 | PACOTES COM 12 UNIDADES | ATADURA DE 30 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 30 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc. |  |  |  |
| 381 | 39492 | 800,00 | PACOTES COM 12 UNIDADES | ATADURA DE 25 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 25 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |  |  |  |
| 382 | 39493 | 1.000,00 | PACOTES COM 12 UNIDADES | ATADURA DE 20 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 20 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |  |  |  |
| 383 | 39495 | 2.000,00 | PACOTES COM 12 UNIDADES | ATADURA DE 15 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 15 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |  |  |  |
| 384 | 39496 | 2.000,00 | PACOTES COM 12 UNIDADES | ATADURA DE 12 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 12 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |  |  |  |
| 385 | 39497 | 2.000,00 | PACOTES COM 12 UNIDADES | ATADURA DE 10 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 10 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |  |  |  |
| 386 | 39498 | 2.000,00 | PACOTES COM 12 UNIDADES | ATADURA DE 08 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |  |  |  |
| 387 | 39499 | 2.000,00 | PACOTES COM 12 UNIDADES | ATADURA DE 04 CM | Atadura de Crepe 13 fios, tamanho 04 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12 % poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.INDICAÇÃO: Podem se utilizadas na terapia compressiva, em aplicações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. o produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho. |  |  |  |
| 388 | 35131 | 200,00 | Frasco de 1 litro | ANTISSÉPTICO EM ESPUMA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS | Antisséptico instantáneo em espuma,, contendo álcool etílico a 70% e álcool isopropílico. Possuir emolientes : Vitamina E, Aloe Vera, glicerina e propilenoglicol. Acondicionado em frasco semi-rígido de 1000ml com válvula anti-vazamento e anti-entupimento, proporcionando dispensação de 0,4 ml por procedimento. Apresentando Laudos Reblasde eficacia frente aos seguintes microrganismos: Pseudomonas aeruginosa, Estafilococus aureus, Salmonela choleraesuis, E.Coli, H1N1, MRSA, Protheus hauseri, Arpergillus niger e Salmonella thiphimiruim. Tempo de contato máximo de 30 segundos. ApresentaR Laudo Reblas como não irritante cutáneo e dermatológicamente testado em humanos e fototoxicidade. Dados de identificação do produto: marca, fabricação, prazo de validade, Registro no Ministério da Saúde. Deverá ser entregue em forma de comodato a quantidade de dispensadores de acordo com a necessidade da instituição. |  |  |  |
| 389 | 39705 | 1.500,00 | PACOTE | APÓSITO 10 X 15 CM | Apósito, tamanhos 10X15 CM. Cobertura para curativo tipo de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor. |  |  |  |
| 390 | 39706 | 1.300,00 | PACOTE | APÓSITO 10 X 30 CM | Apósito, tamanhos 10X30 CM. Cobertura para curativo tipo de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor. |  |  |  |
| 391 | 39707 | 1.500,00 | PACOTE | APÓSITO 15 X 25 CM | Apósito, tamanhos 15 X 25 CM. Cobertura para curativo tipo de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor. |  |  |  |
| 392 | 39708 | 1.600,00 | PACOTE | APÓSITO 16 X 24 CM | Apósito, tamanhos 16 X 24 CM. Cobertura para curativo tipo de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor. |  |  |  |

Observações:

- A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública de pregão.

- O licitante declara-se ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital, inclusive as especificações e/ou exigências indicadas no Memorando Interno n° 018/2018 – SMS (Anexo VIII deste edital).

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

PROCESSO Nº 698/2018

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM)

REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS

ATA Nº ......./2018

Aos ............................., na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM) da  Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Ijuí – Poder Executivo, localizada na Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, o Prefeito de Ijuí, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Executivo nº 3.986/07, Decreto Executivo nº 3.076/03, aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais e administrativas em vigor, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 125/2018 e Ata de julgamento de Preços, RESOLVE registrar os preços, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo VI, que passa a fazer parte desta ata, tendo sido o referido preço oferecido pelo licitante cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no certame acima mencionado, como segue:

ITEM Nº ...

LICITANTE: ...

CLÁUSULA I – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

1.1. Para todos os efeitos, incorporam-se como parte integrante desta Ata o edital do Pregão Presencial n° 125/2018 e seus anexos, a proposta e os documentos apresentados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a aquisição de materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, constantes do Registro de Preços unitário(s) abaixo discriminado(s):

- N° Item:

- Cód. COPAM:

- Quantidade Estimada:

- Unidade:

- Descrição:

- Marca:

- Valor Unitário (R$):

- Valor Total (R$):

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela Coordenadoria de Compras (COPAM).

3.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial n° 125/2018.

3.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n° 125/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA IV - DA VALIDADE DOS PREÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da sua assinatura.

4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Coordenadoria de Compras (COPAM) não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA V - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE EMPENHO

5.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Prefeito.

5.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo Prefeito Municipal, vinculando o contratado, nos termos do edital e desta ata, a partir do seu recebimento.

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

6.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, observando todas as exigências contidas no Edital do Pregão Presencial n° 125/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

6.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender.

6.3. Efetuar a entrega de acordo com as especificações.

6.4. Compete à signatária, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

a) observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações do edital e as cláusulas desta Ato;

b) responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do(s) material(is) de consumo médico e de enfermagem objeto deste contrato, inclusive impostos, taxas e contribuições, fretes, embalagens, seguros e eventuais perdas e danos;

c) manter, durante a vigência do Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) fornecer o(s) material(is) médico e de enfermagem nos termos especificados no objeto deste instrumento, observadas as respectivas quantidades e preços, e entregá-los de acordo com a(s) Ordem(ns) de Compra.

CLÁUSULA VII - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

7.1. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua 19 de Outubro, nº 685, Centro, Ijuí/RS, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, Fone (55) 3331-8800/8807.

7.2. A signatária deverá entregar os produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra encaminhada pelo Órgão Requisitante.

7.2.1. A Ordem de Compra poderá ser encaminhada por meio eletrônico.

7.2.2. Todos os produtos entregues que possuírem prazo de validade para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.

7.3. A signatária deverá entregar os pedidos em perfeito estado para consumo e uso, nas embalagens constantes de seu registro e de acordo com a legislação vigente, observados os prazos e quantidades previstos neste edital.

7.4. Caberá ao Órgão Requisitante proporcionar as condições para o recebimento adequado dos produtos, dentro do horário de expediente do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.

7.5. No caso de reprovação de produtos recebidos, a signatária será intimada para que promova a substituição destes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, às suas expensas, por produtos que atendam às exigências contidas neste edital.

7.5.1. Na impossibilidade da substituição dos produtos, a signatária devolverá ao Município de Ijuí/RS os valores já recebidos, acrescidos de juros legais, referentes ao pagamento dos produtos reprovados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados a partir da data em que expirou o prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA VIII - DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS CONTRATUAIS

8.1. O valor para o fornecimento e entrega dos produtos acima descritos é de R$ ......................... (............................).

8.2. O pagamento somente será efetuado depois de satisfeitas todas as condições de entrega previstas no edital.

8.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, Art. 6 º e Parágrafo 3º, Art. 8º, do DECRETO EXECUTIVO Nº 5.753, de 15 de setembro de 2015, a contar do recebimento definitivo do produto e, após apresentação, pelo órgão requisitante, da nota fiscal à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria da Fazenda do Município de Ijuí/RS por meio de depósito em conta-corrente, através de Ordem Bancária.

8.3.1. O pagamento somente será liberado após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente discriminada, em nome do Município de Ijuí – Poder Executivo, CNPJ nº 90.738.196/0001-09.

8.3.1. Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela signatária, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.

8.4. Os pagamentos serão realizados pelo Município de Ijuí/RS mediante depósito bancário em favor da signatária, que deverão indicar a instituição bancária, a agência, a localidade e a conta corrente para que seja realizada a operação correspondente.

8.5. Nos pagamentos efetuados pela Administração, serão obrigatoriamente retidos na fonte os tributos e contribuições de que dispõe o art. 64, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

8.6. Na pendência de obrigações decorrentes da imposição de penalidades, a signatária não terá direito ao recebimento de seus créditos; cessadas as causas da suspensão os pagamentos serão retomados, sem a aplicação da correção do valor prevista no item anterior.

.

8.7. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da signatária importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES

9.1. Com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

b.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho;

b.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de inexecução total ou 5% (cinco por cento) no caso da inexecução parcial do objeto contratado.

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Ijuí – Poder Executivo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Município de Ijuí – Poder Executivo, pelo prazo de até 2 (dois) anos e descredenciada do Registro Cadastral do Município de Ijuí o licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3. O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês após transcurso do prazo previsto nos itens anteriores, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Ijuí – Poder Executivo ou cobrada judicialmente.

9.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 9.1 e item 9.2 poderão ser aplicadas cumulativamente ou não à penalidade da alínea “b” do item 9.1.

9.5. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste capítulo realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93.

9.6 Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas neste edital, exceto a penalidade do item 9.1 alínea “d”, poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

9.7. No caso da penalidade prevista no item 9.1 alínea “d” caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação do ato.

9.8. A imposição das penalidades não impede a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao Município de Ijuí/RS pelo licitante.

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial n° 125/2018 e seus anexos, a proposta do licitante: ...................., classificado em 1º (primeiro) lugar no certame supra numerado.

10.2. Fica eleito o foro de Ijuí - RS para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Ijuí/RS, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx.

| Valdir Heck | Nome do licitante |
| --- | --- |
| Prefeito | Nome do representante legal do licitante |
|  | Documento de identidade do representante legal do licitante |

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018

PROCESSO Nº 698/2018

ANEXO VIII

MEMORANDO INTERNO N° 018/2018 - SMS