## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Ampliação e Reforma - ESF Sol Nascente |  |  | 20,6% |  |  | Não Desonerado
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 21681.54
1.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 50.75 | 18.52 | 86.65 | 105.17 | 939.89 | 4397.48 | 5337.37 | Bancos
1.2 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 105.27 | 36.12 | 141.39 | 105.27 | 36.12 | 141.39 | SINAPI - 05/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará IOPES - 04/2023 - Espírito Santo FDE - 04/2023 - São Paulo EMBASA - 01/2023 - Bahia EMOP - 03/2023 - Rio de Janeiro
1.3 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 109.14 | 111.16 | 220.3 | 109.14 | 111.16 | 220.3
1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 252.9 | 2.73 | 0.94 | 3.67 | 690.41 | 237.73 | 928.14
1.5 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 5.15 | 305.03 | 0.01 | 305.04 | 1570.9 | 0.05 | 1570.95
1.6 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 235.24 | 3.02 | 0.95 | 3.97 | 710.42 | 223.48 | 933.9
1.7 | CPR-02 | Próprio | PLEO 22181 - DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO | M² | 235.24 | 16.1 | 5.17 | 21.27 | 3787.36 | 1216.19 | 5003.55
1.8 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 9.14 | 50.2 | 16.5 | 66.7 | 458.82 | 150.81 | 609.63
1.9 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.52 | 94.38 | 31.04 | 125.42 | 237.83 | 78.22 | 316.05
1.10 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32.81 | 22.66 | 16.05 | 38.71 | 743.47 | 526.6 | 1270.07
1.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 12.38 | 8.16 | 2.54 | 10.7 | 101.02 | 31.44 | 132.46
1.12 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 73.8 | 21.69 | 6.71 | 28.4 | 1600.72 | 495.2 | 2095.92
1.13 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 90.57 | 11.67 | 3.76 | 15.43 | 1056.95 | 340.54 | 1397.49
1.14 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 11.38 | 3.26 | 14.64 | 68.28 | 19.56 | 87.84
1.15 | 022503 | SBC | ARRANCAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVOS) | M | 12.6 | 21.4 | 7.18 | 28.58 | 269.64 | 90.46 | 360.1
1.16 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 161.16 | 6.3 | 1.62 | 7.92 | 1015.3 | 261.08 | 1276.38
2 |  |  | ESTRUTURAL - LEVANTAMENTO DO PISO | [7 empty] | 27879.68
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO E BALDRAME | [7 empty] | 8533.03
2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.19 | 87.78 | 27.63 | 115.41 | 104.45 | 32.88 | 137.33
2.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.07 | 115.25 | 36.44 | 151.69 | 123.31 | 38.99 | 162.3
2.1.3 | 02.02.101 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | 30 | 2.38 | 68.09 | 70.47 | 71.4 | 2042.7 | 2114.1
2.1.4 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 66.64 | 1.07 | 12.79 | 13.86 | 71.3 | 852.33 | 923.63
2.1.5 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 15.71 | 6.18 | 13.35 | 19.53 | 97.08 | 209.73 | 306.81
2.1.6 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.11 | 269.43 | 467.77 | 737.2 | 29.63 | 51.46 | 81.09
2.1.7 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.13 | 37.33 | 109.85 | 147.18 | 4.85 | 14.28 | 19.13
2.1.8 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7.2 | 47.27 | 42.93 | 90.2 | 340.34 | 309.1 | 649.44
2.1.9 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 12.32 | 38.34 | 38.33 | 76.67 | 472.34 | 472.23 | 944.57
2.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.1 | 7.47 | 14.03 | 21.5 | 247.25 | 464.4 | 711.65
2.1.11 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 57 | 2.92 | 13.46 | 16.38 | 166.44 | 767.22 | 933.66
2.1.12 | CPR-39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 2 | 19.32 | 755.34 | 774.66 | 38.64 | 1510.68 | 1549.32
2.2 |  |  | PILARES | [7 empty] | 3538.79
2.2.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.1 | 64.36 | 57.53 | 121.89 | 907.47 | 811.17 | 1718.64
2.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.7 | 4.47 | 13 | 17.47 | 96.99 | 282.1 | 379.09
2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.6 | 1.29 | 13 | 14.29 | 69.14 | 696.8 | 765.94
2.2.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.88 | 36.75 | 730.44 | 767.19 | 32.34 | 642.78 | 675.12
2.3 |  |  | VIGAS AÉREAS E LAJES | [7 empty] | 15807.86
2.3.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 25.7 | 67.36 | 86.98 | 154.34 | 1731.15 | 2235.38 | 3966.53
2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.4 | 4.47 | 13 | 17.47 | 185.05 | 538.2 | 723.25
2.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 135.6 | 1.29 | 13 | 14.29 | 174.92 | 1762.8 | 1937.72
2.3.4 | CPR-28 | Próprio | SINAPI 101952 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA H12, SEM CONCRETAGEM | M² | 29.46 | 24.27 | 165.32 | 189.59 | 714.99 | 4870.33 | 5585.32
2.3.5 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.55 | 54.78 | 735.34 | 790.12 | 249.24 | 3345.8 | 3595.04
3 |  |  | ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO FRONTAL | [7 empty] | 61283.63
3.1 |  |  | FUNDADÃO E BALDRAMES | [7 empty] | 26089.48
3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 8.37 | 87.78 | 27.63 | 115.41 | 734.71 | 231.27 | 965.98
3.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2.81 | 115.25 | 36.44 | 151.69 | 323.85 | 102.39 | 426.24
3.1.3 | 02.02.101 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | 75 | 2.38 | 68.09 | 70.47 | 178.5 | 5106.75 | 5285.25
3.1.4 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 166.6 | 1.07 | 12.79 | 13.86 | 178.26 | 2130.81 | 2309.07
3.1.5 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 39.27 | 6.18 | 13.35 | 19.53 | 242.68 | 524.26 | 766.94
3.1.6 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.28 | 269.43 | 467.77 | 737.2 | 75.44 | 130.97 | 206.41
3.1.7 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.35 | 37.33 | 109.85 | 147.18 | 13.06 | 38.45 | 51.51
3.1.8 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 17.91 | 47.27 | 42.93 | 90.2 | 846.6 | 768.88 | 1615.48
3.1.9 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 37.52 | 38.34 | 38.33 | 76.67 | 1438.51 | 1438.14 | 2876.65
3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87.6 | 7.47 | 14.03 | 21.5 | 654.37 | 1229.03 | 1883.4
3.1.11 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 161.7 | 2.92 | 13.46 | 16.38 | 472.16 | 2176.48 | 2648.64
3.1.12 | CPR-39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 5.54 | 19.32 | 755.34 | 774.66 | 107.03 | 4184.58 | 4291.61
3.1.13 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 45.56 | 12.75 | 47.88 | 60.63 | 580.89 | 2181.41 | 2762.3
3.2 |  |  | PILARES | [7 empty] | 12938.43
3.2.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 50.4 | 64.36 | 57.53 | 121.89 | 3243.74 | 2899.51 | 6143.25
3.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78.5 | 4.47 | 13 | 17.47 | 350.89 | 1020.5 | 1371.39
3.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 209.9 | 1.29 | 13 | 14.29 | 270.77 | 2728.7 | 2999.47
3.2.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3.16 | 36.75 | 730.44 | 767.19 | 116.13 | 2308.19 | 2424.32
3.3 |  |  | VIGAS AÉREAS E LAJES | [7 empty] | 22255.72
3.3.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 30.37 | 67.36 | 86.98 | 154.34 | 2045.72 | 2641.58 | 4687.3
3.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.7 | 4.47 | 13 | 17.47 | 213.21 | 620.1 | 833.31
3.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 154.1 | 1.29 | 13 | 14.29 | 198.78 | 2003.3 | 2202.08
3.3.4 | CPR-28 | Próprio | SINAPI 101952 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA H12, SEM CONCRETAGEM | M² | 51.9 | 24.27 | 165.32 | 189.59 | 1259.61 | 8580.11 | 9839.72
3.3.5 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 5.94 | 54.78 | 735.34 | 790.12 | 325.39 | 4367.92 | 4693.31
4 |  |  | ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO LATERAL | [7 empty] | 130355.7
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO E BALDRAMES - PAV. TRAVAMENTO | [7 empty] | 25638.6
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 3.28 | 87.78 | 27.63 | 115.41 | 287.91 | 90.63 | 378.54
4.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.85 | 115.25 | 36.44 | 151.69 | 213.21 | 67.41 | 280.62
4.1.3 | 02.02.101 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | 90 | 2.38 | 68.09 | 70.47 | 214.2 | 6128.1 | 6342.3
4.1.4 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 199.9 | 1.07 | 12.79 | 13.86 | 213.89 | 2556.72 | 2770.61
4.1.5 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 47.12 | 6.18 | 13.35 | 19.53 | 291.2 | 629.05 | 920.25
4.1.6 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.29 | 269.43 | 467.77 | 737.2 | 78.13 | 135.65 | 213.78
4.1.7 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.22 | 37.33 | 109.85 | 147.18 | 8.21 | 24.16 | 32.37
4.1.8 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 20.61 | 47.27 | 42.93 | 90.2 | 974.23 | 884.79 | 1859.02
4.1.9 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 34.9 | 38.34 | 38.33 | 76.67 | 1338.06 | 1337.72 | 2675.78
4.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89.9 | 7.47 | 14.03 | 21.5 | 671.55 | 1261.3 | 1932.85
4.1.11 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 139.5 | 2.92 | 13.46 | 16.38 | 407.34 | 1877.67 | 2285.01
4.1.12 | CPR-39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 5.67 | 19.32 | 755.34 | 774.66 | 109.54 | 4282.78 | 4392.32
4.1.13 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 25.65 | 12.75 | 47.88 | 60.63 | 327.03 | 1228.12 | 1555.15
4.2 |  |  | FUNDAÇÃO E BALDRAMES - PAV. BALDRAME | [7 empty] | 39832.84
4.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.69 | 87.78 | 27.63 | 115.41 | 148.34 | 46.7 | 195.04
4.2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.71 | 115.25 | 36.44 | 151.69 | 81.82 | 25.87 | 107.69
4.2.3 | 02.02.101 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | 110 | 2.38 | 68.09 | 70.47 | 261.8 | 7489.9 | 7751.7
4.2.4 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 244.33 | 1.07 | 12.79 | 13.86 | 261.43 | 3124.98 | 3386.41
4.2.5 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 57.59 | 6.18 | 13.35 | 19.53 | 355.9 | 768.83 | 1124.73
4.2.6 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.35 | 269.43 | 467.77 | 737.2 | 94.3 | 163.72 | 258.02
4.2.7 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.24 | 37.33 | 109.85 | 147.18 | 8.95 | 26.37 | 35.32
4.2.8 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 25.83 | 47.27 | 42.93 | 90.2 | 1220.98 | 1108.88 | 2329.86
4.2.9 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 20.98 | 38.34 | 38.33 | 76.67 | 804.37 | 804.16 | 1608.53
4.2.10 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 38.2 | 67.36 | 86.98 | 154.34 | 2573.15 | 3322.63 | 5895.78
4.2.11 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 151.7 | 7.47 | 14.03 | 21.5 | 1133.19 | 2128.36 | 3261.55
4.2.12 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 310.2 | 2.92 | 13.46 | 16.38 | 905.78 | 4175.29 | 5081.07
4.2.13 | CPR-39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 9.34 | 19.32 | 755.34 | 774.66 | 180.44 | 7054.88 | 7235.32
4.2.14 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 25.76 | 12.75 | 47.88 | 60.63 | 328.44 | 1233.38 | 1561.82
4.3 |  |  | PILARES | [7 empty] | 21681.64
4.3.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 92.38 | 64.36 | 57.53 | 121.89 | 5945.57 | 5314.62 | 11260.19
4.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118 | 4.47 | 13 | 17.47 | 527.46 | 1534 | 2061.46
4.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 338.6 | 1.29 | 13 | 14.29 | 436.79 | 4401.8 | 4838.59
4.3.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 4.59 | 36.75 | 730.44 | 767.19 | 168.68 | 3352.72 | 3521.4
4.4 |  |  | LAJES DE PISO | [7 empty] | 8681.73
4.4.1 | CPR-28 | Próprio | SINAPI 101952 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA H12, SEM CONCRETAGEM | M² | 35.04 | 24.27 | 165.32 | 189.59 | 850.42 | 5792.81 | 6643.23
4.4.2 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 2.58 | 54.78 | 735.34 | 790.12 | 141.33 | 1897.17 | 2038.5
4.5 |  |  | VIGAS AÉREA E LAJES DE COBERTURA | [7 empty] | 34520.89
4.5.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 45.21 | 67.36 | 86.98 | 154.34 | 3045.34 | 3932.37 | 6977.71
4.5.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73.1 | 4.47 | 13 | 17.47 | 326.75 | 950.3 | 1277.05
4.5.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 257.1 | 1.29 | 13 | 14.29 | 331.65 | 3342.3 | 3673.95
4.5.4 | CPR-28 | Próprio | SINAPI 101952 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA H12, SEM CONCRETAGEM | M² | 80.03 | 24.27 | 165.32 | 189.59 | 1942.32 | 13230.56 | 15172.88
4.5.5 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (NEGATIVOS) | KG | 16.18 | 2.46 | 13.66 | 16.12 | 39.8 | 221.02 | 260.82
4.5.6 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 9.06 | 54.78 | 735.34 | 790.12 | 496.3 | 6662.18 | 7158.48
5 |  |  | ATERROS | [7 empty] | 8376.93
5.1 | CPR - 21 | Próprio | PLEO 62213 - ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | M² | 6.33 | 68.15 | 163 | 231.15 | 431.38 | 1031.79 | 1463.17
5.2 | CPR-32 | Próprio | SBC 020185 - FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO | M³ | 50.89 | 52.16 | 76.95 | 129.11 | 2654.42 | 3915.98 | 6570.4
5.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 87.37 | 2.79 | 1.14 | 3.93 | 243.76 | 99.6 | 343.36
6 |  |  | VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 76475.55
6.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 282.29 | 81.18 | 85.33 | 166.51 | 22916.3 | 24087.8 | 47004.1
6.2 | CPR-33 | Próprio | SINAPI 96359 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU) COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | M² | 88.09 | 19.16 | 149.37 | 168.53 | 1687.8 | 13158 | 14845.8
6.3 | CPR-34 | Próprio | SINAPI 96358 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU) COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M² | 35.91 | 16.62 | 133.52 | 150.14 | 596.82 | 4794.7 | 5391.52
6.4 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 25.23 | 27.12 | 37.77 | 64.89 | 684.23 | 952.94 | 1637.17
6.5 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 119 | 19.99 | 43.85 | 63.84 | 2378.81 | 5218.15 | 7596.96
7 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 3014.1
7.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.8 | 11.25 | 36.36 | 47.61 | 110.25 | 356.32 | 466.57
7.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.4 | 12.53 | 48.22 | 60.75 | 142.84 | 549.71 | 692.55
7.3 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 9.8 | 11.06 | 35.7 | 46.76 | 108.38 | 349.86 | 458.24
7.4 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 14.5 | 12.48 | 43.77 | 56.25 | 180.96 | 634.66 | 815.62
7.5 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13 | 9.72 | 25.78 | 35.5 | 126.36 | 335.14 | 461.5
7.6 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 12.06 | 47.75 | 59.81 | 24.12 | 95.5 | 119.62
8 |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 64133.53
8.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [7 empty] | 27484.13
8.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 389.46 | 2.55 | 2.62 | 5.17 | 993.12 | 1020.38 | 2013.5
8.1.3 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 144.27 | 1.4 | 7.72 | 9.12 | 201.97 | 1113.77 | 1315.74
8.1.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 389.46 | 22.78 | 24.45 | 47.23 | 8871.89 | 9522.3 | 18394.19
8.1.4 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 144.27 | 23.3 | 16.63 | 39.93 | 3361.49 | 2399.21 | 5760.7
8.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [7 empty] | 36649.4
8.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 480.27 | 5.71 | 3.52 | 9.23 | 2742.34 | 1690.55 | 4432.89
8.2.2 | CPR-35 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 480.27 | 33.33 | 24.63 | 57.96 | 16007.39 | 11829.05 | 27836.44
8.2.3 | CPR-04 | Próprio | PLEO 81511 - CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP7MM(PEGA NORMAL) | M² | 67.5 | 9.68 | 7.87 | 17.55 | 653.4 | 531.22 | 1184.62
8.2.4 | CPR - 19 | Próprio | PLEO 81521 - EMBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP15MM (PEGA NORMAL) | m² | 67.5 | 28.12 | 19.22 | 47.34 | 1898.1 | 1297.35 | 3195.45
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 27719.63
9.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 4.77 | 37.33 | 109.85 | 147.18 | 178.06 | 523.98 | 702.04
9.2 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 119.15 | 18.5 | 43.62 | 62.12 | 2204.27 | 5197.32 | 7401.59
9.3 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 1.36 | 115.09 | 716.37 | 831.46 | 156.52 | 974.26 | 1130.78
9.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 282.91 | 8.66 | 46.44 | 55.1 | 2450 | 13138.34 | 15588.34
9.5 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 319.04 | 2.41 | 6.67 | 9.08 | 768.88 | 2128 | 2896.88
10 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS | [7 empty] | 104592.55
10.1 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15 | 18.02 | 1390.04 | 1408.06 | 270.3 | 20850.6 | 21120.9
10.2 | 100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 22.1 | 1522.14 | 1544.24 | 66.3 | 4566.42 | 4632.72
10.3 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 18 | 24.9 | 92.5 | 117.4 | 448.2 | 1665 | 2113.2
10.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.55 | 12.11 | 1454.06 | 1466.17 | 139.87 | 16794.39 | 16934.26
10.5 | 202320 | SBC | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO | UN | 7 | 22.09 | 75.37 | 97.46 | 154.63 | 527.59 | 682.22
10.6 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 31.52 | 370.22 | 401.74 | 94.56 | 1110.66 | 1205.22
10.7 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 31.52 | 389.33 | 420.85 | 189.12 | 2335.98 | 2525.1
10.8 | 13116 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 7.17 | 228.3 | 235.47 | 14.34 | 456.6 | 470.94
10.9 | 99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 5.8 | 54.59 | 58.73 | 113.32 | 316.62 | 340.63 | 657.25
10.10 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30.5 | 17.67 | 484.43 | 502.1 | 538.93 | 14775.12 | 15314.05
10.11 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.5 | 32.69 | 546.41 | 579.1 | 147.1 | 2458.85 | 2605.95
10.12 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.36 | 58.14 | 903.98 | 962.12 | 20.93 | 325.43 | 346.36
10.13 | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | m² | 35.36 | 362.74 | 399.36 | 762.1 | 12826.48 | 14121.37 | 26947.85
10.14 | 9571 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m² | 35.36 | 34.18 | 156.51 | 190.69 | 1208.6 | 5534.19 | 6742.79
10.15 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 18.4 | 27.69 | 96.97 | 124.66 | 509.49 | 1784.25 | 2293.74
11 |  |  | FORRO DRYWALL | [7 empty] | 17484.57
11.1 | 96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 177.96 | 20.51 | 77.74 | 98.25 | 3649.95 | 13834.62 | 17484.57
12 |  |  | COBERTURA E PLUVIAL | [7 empty] | 76617.08
12.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 300.91 | 4.71 | 15.5 | 20.21 | 1417.28 | 4664.11 | 6081.39
12.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 300.91 | 4.47 | 14.71 | 19.18 | 1345.06 | 4426.39 | 5771.45
12.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 300.91 | 4.07 | 80.33 | 84.4 | 1224.7 | 24172.1 | 25396.8
12.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 92.75 | 25.88 | 201.24 | 227.12 | 2400.37 | 18665.01 | 21065.38
12.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.4 | 14.59 | 102.57 | 117.16 | 122.55 | 861.59 | 984.14
12.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 92.97 | 7.49 | 61.78 | 69.27 | 696.34 | 5743.69 | 6440.03
12.7 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 132.78 | 6.1 | 49.36 | 55.46 | 809.95 | 6554.02 | 7363.97
12.8 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 | 3.78 | 41.68 | 45.46 | 75.6 | 833.6 | 909.2
12.9 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 13.69 | 66.2 | 79.89 | 82.14 | 397.2 | 479.34
12.10 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 22.3 | 20.19 | 45.42 | 65.61 | 450.23 | 1012.87 | 1463.1
12.11 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 150.47 | 180.67 | 331.14 | 300.94 | 361.34 | 662.28
13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 9241.72
13.1 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 7.57 | 553.59 | 561.16 | 7.57 | 553.59 | 561.16
13.2 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 5.52 | 50.04 | 55.56 | 16.56 | 150.12 | 166.68
13.3 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 7.44 | 78.63 | 86.07 | 22.32 | 235.89 | 258.21
13.4 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 57.75 | 7.95 | 8.17 | 16.12 | 459.11 | 471.82 | 930.93
13.5 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 34.45 | 9.49 | 15.71 | 25.2 | 326.93 | 541.21 | 868.14
13.6 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 9.97 | 14.62 | 24.59 | 79.76 | 116.96 | 196.72
13.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 6.81 | 4.21 | 11.02 | 102.15 | 63.15 | 165.3
13.8 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 6.81 | 5.31 | 12.12 | 20.43 | 15.93 | 36.36
13.9 | 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.12 | 9.9 | 18.02 | 16.24 | 19.8 | 36.04
13.10 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.46 | 10.95 | 18.41 | 7.46 | 10.95 | 18.41
13.11 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.09 | 6.19 | 15.28 | 36.36 | 24.76 | 61.12
13.12 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 45.4 | 0.96 | 6.44 | 7.4 | 43.58 | 292.38 | 335.96
13.13 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17 | 11.09 | 121.23 | 132.32 | 188.53 | 2060.91 | 2249.44
13.14 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.3 | 19.07 | 10.94 | 30.01 | 234.56 | 134.56 | 369.12
13.15 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.85 | 16.46 | 9.58 | 26.04 | 63.37 | 36.88 | 100.25
13.16 | 89359 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 6.57 | 4.28 | 10.85 | 19.71 | 12.84 | 32.55
13.17 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 7.1 | 14.48 | 21.58 | 149.1 | 304.08 | 453.18
13.18 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.46 | 19.91 | 29.37 | 28.38 | 59.73 | 88.11
13.19 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 4.72 | 11.82 | 16.54 | 4.72 | 11.82 | 16.54
13.20 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 7.62 | 4.41 | 12.03 | 114.3 | 66.15 | 180.45
13.21 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.16 | 6.45 | 16.61 | 60.96 | 38.7 | 99.66
13.22 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 121.99 | 64.96 | 186.95 | 121.99 | 64.96 | 186.95
13.23 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 54.3 | 13.8 | 3.03 | 16.83 | 749.34 | 164.52 | 913.86
13.24 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 54.3 | 12.38 | 4.5 | 16.88 | 672.23 | 244.35 | 916.58
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 35359.22
14.1 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.95 | 15.63 | 61.16 | 76.79 | 61.73 | 241.59 | 303.32
14.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 82.3 | 22.31 | 27.26 | 49.57 | 1836.11 | 2243.5 | 4079.61
14.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8.7 | 19.13 | 25.35 | 44.48 | 166.43 | 220.54 | 386.97
14.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22.5 | 15.97 | 19.64 | 35.61 | 359.32 | 441.9 | 801.22
14.5 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.6 | 14.7 | 13.07 | 27.77 | 67.62 | 60.12 | 127.74
14.6 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9.67 | 27.11 | 36.78 | 48.35 | 135.55 | 183.9
14.7 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.44 | 33.9 | 44.34 | 20.88 | 67.8 | 88.68
14.8 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 6.91 | 13.16 | 20.07 | 82.92 | 157.92 | 240.84
14.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 6.36 | 7.24 | 13.6 | 6.36 | 7.24 | 13.6
14.10 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 9.67 | 25.94 | 35.61 | 58.02 | 155.64 | 213.66
14.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 6.91 | 12.15 | 19.06 | 20.73 | 36.45 | 57.18
14.12 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 6.36 | 6.93 | 13.29 | 101.76 | 110.88 | 212.64
14.13 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12.89 | 54.73 | 67.62 | 51.56 | 218.92 | 270.48
14.14 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.44 | 33.9 | 44.34 | 31.32 | 101.7 | 133.02
14.15 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 11.67 | 44.6 | 56.27 | 128.37 | 490.6 | 618.97
14.16 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12.89 | 43.5 | 56.39 | 12.89 | 43.5 | 56.39
14.17 | 98112 | SINAPI | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | 4 | 19.54 | 106.8 | 126.34 | 78.16 | 427.2 | 505.36
14.18 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 12.79 | 492.3 | 505.09 | 12.79 | 492.3 | 505.09
14.19 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 20.01 | 42.78 | 62.79 | 300.15 | 641.7 | 941.85
14.20 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 7.4 | 32.02 | 8.36 | 40.38 | 236.94 | 61.87 | 298.81
14.21 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 20.66 | 34.8 | 9.08 | 43.88 | 718.96 | 187.6 | 906.56
14.22 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.39 | 76.06 | 25.55 | 101.61 | 257.84 | 86.61 | 344.45
14.23 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3.07 | 46.11 | 15.5 | 61.61 | 141.55 | 47.59 | 189.14
14.24 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 286.55 | 378.26 | 664.81 | 1432.75 | 1891.3 | 3324.05
14.25 | CPR-48 | Próprio | 31144 - ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M A 4,50M | m³ | 40.14 | 5.08 | 15.48 | 20.56 | 203.91 | 621.36 | 825.27
14.26 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 200.7 | 0.36 | 2.55 | 2.91 | 72.25 | 511.78 | 584.03
14.27 | 98068 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3678.03 | 6584.72 | 10262.75 | 3678.03 | 6584.72 | 10262.75
14.28 | 98079 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2905.6 | 5978.04 | 8883.64 | 2905.6 | 5978.04 | 8883.64
15 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS | [7 empty] | 17048.46
15.1 | CPR-36 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, SEM TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 44.35 | 380.45 | 424.8 | 310.45 | 2663.15 | 2973.6
15.2 | CPR-37 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, SEM TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 26.06 | 199.64 | 225.7 | 78.18 | 598.92 | 677.1
15.3 | CPR-08 | Próprio | TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO DE PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 10 | 15.38 | 271.99 | 287.37 | 153.8 | 2719.9 | 2873.7
15.4 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 34.65 | 567.04 | 601.69 | 173.25 | 2835.2 | 3008.45
15.5 | 86920 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 73.69 | 918.01 | 991.7 | 73.69 | 918.01 | 991.7
15.6 | 190883 | SBC | PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,55m GHELP | UN | 1 | 91.5 | 412.35 | 503.85 | 91.5 | 412.35 | 503.85
15.7 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 3.86 | 153.58 | 157.44 | 3.86 | 153.58 | 157.44
15.8 | C1903 | SEINFRA | PIA DE AÇO INOX LISO (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS, INCL. TORNEIRA CROMADA LONGA | UN | 5 | 281.42 | 637.04 | 918.46 | 1407.1 | 3185.2 | 4592.3
15.9 | C3671 | SEINFRA | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM | UN | 1 | 51.7 | 1042.51 | 1094.21 | 51.7 | 1042.51 | 1094.21
15.10 | 8758 | ORSE | Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar | un | 1 | 22.75 | 153.36 | 176.11 | 22.75 | 153.36 | 176.11
16 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 80526.75
16.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [7 empty] | 7598.91
16.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.26 | 115.25 | 36.44 | 151.69 | 29.96 | 9.47 | 39.43
16.1.2 | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.11 | 72.35 | 424.13 | 496.48 | 7.95 | 46.66 | 54.61
16.1.3 | CPR - 21 | Próprio | PLEO 62213 - ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | M² | 2.34 | 68.15 | 163 | 231.15 | 159.47 | 381.42 | 540.89
16.1.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 5.58 | 2.55 | 2.62 | 5.17 | 14.22 | 14.62 | 28.84
16.1.5 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 5.58 | 15.56 | 14.59 | 30.15 | 86.82 | 81.41 | 168.23
16.1.6 | CPR-24 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2, DISJUNTOR DIN 50A, 2 HASTES 5/8" E 2 CAIXAS DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO | UN | 1 | 536.47 | 1992.45 | 2528.92 | 536.47 | 1992.45 | 2528.92
16.1.7 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.5 | 6.7 | 19.14 | 25.84 | 164.15 | 468.93 | 633.08
16.1.8 | 9985 | ORSE | Poste telecônico em aço galvanizado, reto, engastado, h (total)=5,50m, h (útil)=5,00m , ref.Cannes, marca Indal un | un | 1 | 0 | 1398.29 | 1398.29 | 0 | 1398.29 | 1398.29
16.1.9 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 17.98 | 11.5 | 29.48 | 89.9 | 57.5 | 147.4
16.1.10 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 122.5 | 0.62 | 16.19 | 16.81 | 75.95 | 1983.27 | 2059.22
16.2 |  |  | CIRCUITOS TERMINAIS | [7 empty] | 38568.43
16.2.1 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 35.54 | 1172.99 | 1208.53 | 35.54 | 1172.99 | 1208.53
16.2.2 | CPS - 12 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45KA (TIPO AC) | UNIDADE | 4 | 2.34 | 120.26 | 122.6 | 9.36 | 481.04 | 490.4
16.2.3 | CPR - 22 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE DE 63 A | UN | 1 | 2.34 | 199.52 | 201.86 | 2.34 | 199.52 | 201.86
16.2.4 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 27.98 | 89.02 | 117 | 27.98 | 89.02 | 117
16.2.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 1.72 | 12.28 | 14 | 39.56 | 282.44 | 322
16.2.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 2.34 | 12.43 | 14.77 | 9.36 | 49.72 | 59.08
16.2.7 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4.47 | 13.81 | 18.28 | 4.47 | 13.81 | 18.28
16.2.8 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.2 | 8.71 | 10.65 | 19.36 | 27.87 | 34.08 | 61.95
16.2.9 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.8 | 9.7 | 15.58 | 25.28 | 46.56 | 74.78 | 121.34
16.2.10 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.6 | 8.02 | 8.83 | 16.85 | 12.83 | 14.13 | 26.96
16.2.11 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 77.8 | 6.52 | 1.66 | 8.18 | 507.25 | 129.15 | 636.4
16.2.12 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 149.8 | 6.1 | 5.67 | 11.77 | 913.78 | 849.36 | 1763.14
16.2.13 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 6.59 | 6.15 | 12.74 | 32.95 | 30.75 | 63.7
16.2.14 | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 124.9 | 3 | 6.17 | 9.17 | 374.7 | 770.63 | 1145.33
16.2.15 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70.7 | 3.49 | 8.19 | 11.68 | 246.74 | 579.03 | 825.77
16.2.16 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25.9 | 4.23 | 15.04 | 19.27 | 109.55 | 389.54 | 499.09
16.2.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1432.47 | 1.42 | 3.37 | 4.79 | 2034.1 | 4827.43 | 6861.53
16.2.18 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 273.24 | 1.91 | 5.47 | 7.38 | 521.88 | 1494.63 | 2016.51
16.2.19 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46 | 2.49 | 7.8 | 10.29 | 114.54 | 358.8 | 473.34
16.2.20 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 31.49 | 27.53 | 59.02 | 377.88 | 330.36 | 708.24
16.2.21 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 31.49 | 24.64 | 56.13 | 346.39 | 271.04 | 617.43
16.2.22 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21.92 | 24.95 | 46.87 | 21.92 | 24.95 | 46.87
16.2.23 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 21.92 | 22.07 | 43.99 | 284.96 | 286.91 | 571.87
16.2.24 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 34.5 | 35.78 | 70.28 | 103.5 | 107.34 | 210.84
16.2.25 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18.22 | 23.96 | 42.18 | 18.22 | 23.96 | 42.18
16.2.26 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 18.22 | 21.08 | 39.3 | 291.52 | 337.28 | 628.8
16.2.27 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 27.05 | 33.78 | 60.83 | 568.05 | 709.38 | 1277.43
16.2.28 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 17.73 | 19.69 | 37.42 | 283.68 | 315.04 | 598.72
16.2.29 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 26.12 | 31 | 57.12 | 52.24 | 62 | 114.24
16.2.30 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 30.26 | 33.38 | 63.64 | 181.56 | 200.28 | 381.84
16.2.31 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 10.93 | 8.94 | 19.87 | 546.5 | 447 | 993.5
16.2.32 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 77.8 | 12.38 | 4.5 | 16.88 | 963.16 | 350.1 | 1313.26
16.2.33 | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 50 | 44.51 | 238.51 | 283.02 | 2225.5 | 11925.5 | 14151
16.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 34359.41
16.3.1 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 112.59 | 2218.88 | 2331.47 | 450.36 | 8875.52 | 9325.88
16.3.2 | 103249 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7 | 112.59 | 2524.28 | 2636.87 | 788.13 | 17669.96 | 18458.09
16.3.3 | 103255 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 127.08 | 4822.24 | 4949.32 | 127.08 | 4822.24 | 4949.32
16.3.4 | 18.034.0050-0 | EMOP | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 0 | 542.04 | 542.04 | 0 | 1626.12 | 1626.12
17 |  |  | REDE LÓGICA | [7 empty] | 6189.88
17.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 21.4 | 6.52 | 1.66 | 8.18 | 139.52 | 35.53 | 175.05
17.2 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.2 | 6.1 | 5.67 | 11.77 | 178.12 | 165.56 | 343.68
17.3 | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34.86 | 3 | 5.2 | 8.2 | 104.58 | 181.27 | 285.85
17.4 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 21.4 | 12.38 | 4.5 | 16.88 | 264.93 | 96.3 | 361.23
17.5 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.45 | 3.49 | 5.71 | 9.2 | 5.06 | 8.28 | 13.34
17.6 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 58.14 | 4.23 | 9.25 | 13.48 | 245.93 | 537.79 | 783.72
17.7 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 311.45 | 0.13 | 7.05 | 7.18 | 40.48 | 2195.73 | 2236.21
17.8 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 13 | 10.15 | 49.94 | 60.09 | 131.95 | 649.22 | 781.17
17.9 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 110.11 | 132.21 | 242.32 | 330.33 | 396.63 | 726.96
17.10 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.1 | 5.6 | 14.54 | 20.14 | 78.96 | 205.01 | 283.97
17.11 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10.93 | 8.94 | 19.87 | 109.3 | 89.4 | 198.7
18 |  |  | ACABAMENTO E PINTURA | [7 empty] | 50278.06
18.1 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos (raspagem tinta existente) | m² | 932.63 | 3.34 | 1.03 | 4.37 | 3114.98 | 960.61 | 4075.59
18.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1821.96 | 2.03 | 2.48 | 4.51 | 3698.57 | 4518.46 | 8217.03
18.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 144.27 | 2.83 | 2.75 | 5.58 | 408.28 | 396.74 | 805.02
18.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2075.56 | 4.99 | 10.16 | 15.15 | 10357.04 | 21087.69 | 31444.73
18.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 322.23 | 6.95 | 10.85 | 17.8 | 2239.49 | 3496.2 | 5735.69
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 14230.9
19.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 12.6 | 15.88 | 43.4 | 59.28 | 200.08 | 546.84 | 746.92
19.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 147.13 | 2.79 | 1.14 | 3.93 | 410.49 | 167.73 | 578.22
19.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 142.18 | 14.85 | 71.05 | 85.9 | 2111.37 | 10101.89 | 12213.26
19.4 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 4.95 | 34.54 | 105.36 | 139.9 | 170.97 | 521.53 | 692.5
20 |  |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 1626.81
20.1 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 12 | 0 | 47.21 | 47.21 | 0 | 566.52 | 566.52
20.2 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 3.76 | 30.18 | 33.94 | 11.28 | 90.54 | 101.82
20.3 | 160607 | IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3 | 17.92 | 220.45 | 238.37 | 53.76 | 661.35 | 715.11
20.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 6.47 | 23.95 | 30.42 | 51.76 | 191.6 | 243.36
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 6520.43
21.1 | PLEO 231600 | Próprio | AMONTOAMENTO E REMOÇÃO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | m³ | 41.93 | 76.92 | 25.83 | 102.75 | 3225.25 | 1083.05 | 4308.3
21.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 209.65 | 0.36 | 2.55 | 2.91 | 75.47 | 534.61 | 610.08
21.3 | CPR-27 | Próprio | SINAPI 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 341.59 | 2.68 | 2.01 | 4.69 | 915.46 | 686.59 | 1602.05
[8 empty] | Totais -> | 224.849,83 | 615.786,89 | 840.636,72
_______________________________________________________________ Renan Dorneles Cossul Eng° Civil - CREA/RS 223044