## ORCAMENTO_LICITACAO
PROJETO: E. M. F. DOUTOR RUY RAMOS |  |  | LOCALIZAÇÃO: RUA GUILHERME HASS, Nr 226, BAIRRO SÃO JOSÉ – IJUI-RS.
OBRA: CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO (contemplando estruturas de concreto armado, fundações profundas, alvenarias, rede elétrica, hidrossanitário entre outros serviços), REFORMA DE SALAS DE AULA (contemplado, pintura, troca de pisos, demolições entre outros serviços) |  |  |  |  | BDI/ENCARGOS : 26,31% E ENCARGOS DE 83,348% (conforme orientação Chefe Executivo)
ORÇAMENTO VALIDO COM A DEVIDA ASSINATURA DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Item | Referência | Descrição | Qtd. | Un | Material valor unitário (R$) | Total material (R$) | Mão-de-Obra valor unitário (R$) | Total mão-de-obra (R$) | Total (R$)
1. SERVIÇOS INICIAIS
.1 | SINAPI | 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 91 | M2
.2 | SINAPI | 26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO | 168 | M2
Total de SERVIÇOS INICIAIS
2. PRÉDIO REFEITÓRIO
2. 1. DEMOLIÇÃO
.1 | SINAPI | 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 | 39 | M3
.2 | SINAPI | 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MA RTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M3
.3 | SINAPI | 22185 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS | 170 | M2
.4 | SINAPI | 22188 DEMOLICAO DE FORRO | 132 | M2
.5 | SINAPI | 31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM | 68.5 | M3 | [7 empty] | 0.07065 | 101.6 | 89.25
.6 | SINAPI | 27715 RETRO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS 67CV - LOCACAO | 2.5 | D | [7 empty] | 0.0314 | 45.1556 | 39.6667
Total DEMOLIÇÃO
2. 2. ESCAVAÇÃO
.1 | SINAPI | 27715 RETRO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS 67CV - LOCACAO | 1.5 | D
.2 | SINAPI | 31131 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M | 15 | M3
.3 | SINAPI | 31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM | 36 | M3
Total ESCAVAÇÃO
2. 3. FUNDAÇÕES
.1 | SINAPI | 31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 11.016 | M3
.2 | SINAPI | 51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA | 9.6878 | M3
.3 | SINAPI | 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MON TAGEM. AF_06/2017 | 30.4 | KG
.4 | SINAPI | 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017 | 385.46 | KG
.5 | SINAPI | 41101 ESTACA PERFURADA MECANICAMENTE MOLDADA IN LOCO-300MM | 198 | M | [6 empty] | adicionei R$20,00 no material e retirei 40 da mão de obra (vai aço na composição)
Total FUNDAÇÃO
2. 4. ESTRUTURA E VEDAÇÕES
2. 4. 1. VIGAS BALDRAME
.1 | SINAPI | 31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 22 | M3
.2 | SINAPI | 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 8.5 | M3
.3 | SINAPI | 51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA | 11.6 | M3
.4 | SINAPI | 551132 FORMA P/ESTR.C.ARM.-COMPENS.RESIN.18MM (20X) | 25 | M2
.5 | SINAPI | 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 30 | M2
.6 | SINAPI | 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MON TAGEM. AF_06/2017 | 151.98 | KG
.7 | SINAPI | 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017 | 604.24 | KG
Total VIGAS BALDRAME
2. 4. 2. PILARES
.1 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 552 | KG
.2 | SINAPI | 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 129 | KG
.3 | SINAPI | 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 9.5 | M3
.4 | SINAPI | 551132 FORMA P/ESTR.C.ARM.-COMPENS.RESIN.18MM (20X) | 52 | M2
.5 | SINAPI | 51405 DESMOLDAGEM DE FORMA | 85 | M2
Total PILARES
2. 4. 3. VIGAS AEREAS
.1 | SINAPI | 551132 FORMA P/ESTR.C.ARM.-COMPENS.RESIN.18MM(20X) | 35.5 | M2
.2 | SINAPI | 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 430 | KG
.3 | SINAPI | 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 85.2 | KG
.4 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 222 | KG
.5 | SINAPI | 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 33.65 | KG
.6 | SINAPI | 104110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENA RIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 163 | KG
.7 | SINAPI | 51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA | 11.5 | M3
Total VIGAS AEREAS
2. 4. 4. LAJES
.1 | SINAPI | 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMIC A, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 45.3 | M2
.2 | SINAPI | 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | 178 | M2
Total LAJES
2. 4. 5. VEDAÇÕES
.1 | SINAPI | 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 278 | M2
.2 | SINAPI | 62213 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 26.23 | M2
Total VEDAÇÕES
Total ESTRUTURA E VEDAÇÕES
2. 5. COBERTURA
.1 | SINAPI | 92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADAP ARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OUT ERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 183.3 | M2
.2 | SINAPI | 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH A ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019 | 183.3 | M2
.3 | SINAPI | 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO I ÇAMENTO. AF_07/2019 | 183.3 | M2
.4 | SINAPI | 72435 CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID | 14.6 | M
.5 | SINAPI | 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1 | M
.6 | SINAPI | 165117 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 | 30.8 | M
.7 | SINAPI | 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 7 | M
.8 | SINAPI | 165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA | 31 | M
.9 | SINAPI | 91790 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS) , INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 20 | M
.10 | SINAPI | 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1.44 | M2 | [6 empty] | retirado R$ 300,0 material e adicionado R$ 100,00 na mão de obra
Total COBERTURA
2. 6. REVESTIMENTOS E PINTURA
.1 | SINAPI | 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 663.75 | M2
.2 | SINAPI | 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC ÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20 | 139.21 | M2
.3 | SINAPI | 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSUR A DE 25 MM. AF_08/2022 | 524.54 | M2
.4 | SINAPI | 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 139.21 | M2
.5 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 159.01 | M2
.6 | SINAPI | 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 524.54 | M2
.7 | SINAPI | 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 159.01 | M2
.8 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 524.54 | M2
.9 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 159.01 | M2
.10 | SINAPI | 90952 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUA L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | 119.28 | M2
.11 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 159.01 | M2
Total REVESTIMENTO E PINTURA
2. 7. REDE ELÉTRICA
.1 | SINAPI | 003 - ACESSORIOS ELETRICA E LÓGICA (INCL LIGAÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA) - CX, LUVAS, PARAFUSOS/BUCHA E OUTROS | 1 | VB
.2 | SINAPI | 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUIT OS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 145 | M
.3 | SINAPI | 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUIT OS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 178 | M
.4 | SINAPI | 174103 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA | 28 | UN
.5 | SINAPI | 91961 INTERRUPTOR (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UN
.6 | SINAPI | 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E ,PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UN
.7 | SINAPI | 91979 INTERRUPTOR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 3 | UN
.8 | SINAPI | 92029 INTERRUPTOR (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN
.9 | SINAPI | 172060 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN
.10 | SINAPI | 174050 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 42 | UN
.11 | SINAPI | 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | UN
.12 | PLEO | 007 - LIGAÇÃO DE TORNEIRA E CHUVEIRO | 2 | VB
.13 | SINAPI | 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 985 | M
.14 | SINAPI | 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 32.64 | M
.15 | SINAPI | 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 243.22 | M
.16 | SINAPI | 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 75 | M
.17 | SINAPI | 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN
.18 | SINAPI | 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN
.19 | SINAPI | 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN
.20 | SINAPI | 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN
.21 | SINAPI | 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 2 | UN
.22 | SINAPI | 98296 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 50 | M
Total REDE ELÉTRICA
2. 8. REDE HIDROSSANITÁRIA
.1 | SINAPI | 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEI RA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN
.2 | SINAPI | 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 36 | M
.3 | SINAPI | 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 11 | M
.4 | SINAPI | 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2021 | 9 | UN
.5 | SINAPI | 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
.6 | SINAPI | 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
.7 | SINAPI | 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
.8 | SINAPI | 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
.9 | SINAPI | 101321 GRANITO- BANCADA DE GRANITO-ESP 3CM | 3.6 | M2
.10 | SINAPI | 153010 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") | 2 | UN
.11 | SINAPI | 86921 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍV EL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
.12 | SINAPI | 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN
.13 | SINAPI | 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃ O POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
.14 | SINAPI | 174205 TORNEIRA ELETRICA CROMADA 110/220V | 1 | UN
.15 | SINAPI | 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INT ERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN
.16 | SINAPI | 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO E M RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN
.17 | SINAPI | 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM B LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 2 | UN
.18 | SINAPI | 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ RIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | 28 | M
.19 | SINAPI | 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO P REDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃ O OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2 | 20 | M
.20 | PLEO | 001 - CURVAS, LUVAS E OUTROS (HIDRO E ESGOTO) | 1 | VB
Total REDE HIDROSANITÁRIA
2. 9. GÁS - GLP
.1 | PLEO | 002- ABRIGO DE GÁS COM ACESS (REGISTROS MANOMETRO E OUTROS) | 1 | VB
.2 | SINAPI | 162110 TUBO DE COBRE 15MM | 14.5 | M
.3 | SINAPI | 31131 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M | 0.25 | M3
.4 | SINAPI | 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.2 | M3
Total GÁS-GLP
2.10. EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO INCÊNDIO
.1 | PLEO | 003-INTALAÇÃO DE PERMANENTE MECANICA (EXAUSTÃO) | 1 | VB
.2 | SINAPI | 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 2 | UN
.3 | SINAPI | 173360 PLACAS ACRILICAS | 9 | UN
.4 | SINAPI | 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIV A E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | 2 | M2
Total EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
2.11. ABERTURAS
.1 | SINAPI | 113011 CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO | 17.04 | M2
.2 | SINAPI | 131912 VIDRO TEMPERADO 8MM COLOCADO COM NEOPRENE | 17.04 | M2
.3 | SINAPI | 113014 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO | 0.36 | M2
.4 | SINAPI | 6104 JANELA BASCULANTE DE AÇO COM VIDROS | 2.88 | M2 | [5 empty] | abertura metalica deposito
.5 | SINAPI | 131410 VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA | 0.36 | M2
.6 | SINAPI | 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 9.24 | M2
.7 | SINAPI | 102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10M M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1 | UN
Total ABERTURAS
Total de PRÉDIO CANTINA
3. PRÉDIO PRINCIPAL
3. 1. SECRETÁRIA
.1 | SINAPI | 72241 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | 28.5 | M2
.2 | SINAPI | 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONC HA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 22.5 | M | [6 empty] | FOI REALIZADO A PROPORÇÃO ENTRE A ESTACA DAS FUNDAÇÕES DO REFEITORIO
.3 | SINAPI | 51121 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 12 | M2
.4 | SINAPI | 51130 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X | 10.8 | M2
.5 | SINAPI | 102475 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI A/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.1 | M3
.6 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 151 | KG
.7 | SINAPI | 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENA RIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 29 | KG
.8 | SINAPI | 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMIC A, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 28.5 | M2
.9 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 28.5 | M2
.10 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 28.5 | M2
.11 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 20.5 | M
.12 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 28.5 | M2
.13 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 28.5 | M2
.14 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 28.5 | M2
.15 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 65 | M2
.16 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 65 | M2
.17 | SINAPI | 001 - GRAMPEAMENTO DE RACHADURAS | 1 | VB
.18 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.19 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 6 | UN
Total SECRETÁRIA
3. 2. SALA II
.1 | SINAPI | 72241 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | 28.6 | M2
.2 | SINAPI | 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONC HA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 22.5 | M
.3 | SINAPI | 51121 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 12 | M2
.4 | SINAPI | 51130 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X | 10.8 | M2
.5 | SINAPI | 102475 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI A/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.2 | M3
.6 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 152.5 | KG
.7 | SINAPI | 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENA RIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 29 | KG
.8 | SINAPI | 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMIC A, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 28.7 | M2
.9 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 28.7 | M2
.10 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 28.7 | M2
.11 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 20.6 | M
.12 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 28.7 | M2
.13 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 28.7 | M2
.14 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 28.7 | M2
.15 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 65.2 | M2
.16 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 65.2 | M2
.17 | PLEO | 003 - GRAMPEAMENTO DE RACHADURAS | 1 | VB
.18 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.19 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 6 | UN
Total SALA II
3. 3. SALA III
.1 | SINAPI | 72241 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | 28.6 | M2
.2 | SINAPI | 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONC HA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 22.5 | M
.3 | SINAPI | 51121 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 12 | M2
.4 | SINAPI | 51130 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X | 10.8 | M2
.5 | SINAPI | 102475 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI A/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.2 | M3
.6 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 152.5 | KG
.7 | SINAPI | 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENA RIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 29 | KG
.8 | SINAPI | 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMIC A, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 28.7 | M2
.9 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 28.7 | M2
.10 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 28.7 | M2
.11 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 20.8 | M
.12 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 28.7 | M2
.13 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 28.7 | M2
.14 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 28.7 | M2
.15 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 65.2 | M2
.16 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 65.2 | M2
.17 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.18 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 6 | UN
Total SALA III
3. 4. CORDENAÇÃO
.1 |  | 72241 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | 23 | M2
.2 | SINAPI | 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONC HA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 22.5 | M
.3 | SINAPI | 51121 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 9 | M2
.4 | SINAPI | 51130 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X | 10.8 | M2
.5 | SINAPI | 102475 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI A/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.7 | M3
.6 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 130 | KG
.7 | SINAPI | 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENA RIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 22 | KG
.8 | SINAPI | 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMIC A, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 23 | M2
.9 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 23 | M2
.10 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 23 | M2
.11 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 17.7 | M
.12 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 23 | M2
.13 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 23 | M2
.14 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 23 | M2
.15 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 50.3 | M2
.16 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 50.3 | M2
.17 | PLEO | 004 - GRAMPEAMENTO DE RACHADURAS | 1 | VB
.18 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVEO U MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.19 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 4 | UN
Total COORDENAÇÃO
3. 5. SALA DOS PROFESSORES
.1 | SINAPI | 22132 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 30.5 | M2
.2 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 30.5 | M2
.3 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 30.5 | M2
.4 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 21.2 | M
.5 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 30.5 | M2
.6 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 30.5 | M2
.7 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 30.5 | M2
.8 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 61 | M2
.9 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 61 | M2
.10 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.11 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 8 | UN
Total SALA DOS PROFESSORES
3. 6. SALA IV
.1 | SINAPI | 72241 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | 37.5 | M2
.2 | SINAPI | 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONC HA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 22.5 | M
.3 | SINAPI | 51121 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 12 | M2
.4 | SINAPI | 51130 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X | 10.8 | M2
.5 | SINAPI | 102475 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI A/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.4 | M3
.6 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 152.5 | KG
.7 | SINAPI | 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENA RIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 29 | KG
.8 | SINAPI | 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMIC A, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 37.5 | M2
.9 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 37.5 | M2
.10 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 37.5 | M2
.11 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 24.6 | M
.12 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 37.5 | M2
.13 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 37.5 | M2
.14 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 37.5 | M2
.15 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 74.5 | M2
.16 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 74.5 | M2
.17 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.18 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 6 | UN
Total SALA IV
3. 7. SALA V
.1 | SINAPI | 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 36.1 | M2
.2 | SINAPI | A92931 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO | 36.1 | M2
.3 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 23.2 | M
.4 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 36.1 | M2
.5 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 36.1 | M2
.6 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 36.1 | M2
.7 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 69 | M2
.8 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 69 | M2
.9 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.10 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 6 | UN
Total SALA V
3. 8. SALA VI
.1 | SINAPI | 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 36 | M2
.2 | SINAPI | A92931 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO | 36 | M2
.3 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 23 | M
.4 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 36 | M2
.5 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 36 | M2
.6 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 36 | M2
.7 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 69 | M2
.8 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 69 | M2
.9 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.10 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 6 | UN
Total SALA VI
3. 9. BANHEIRO - FEMININO
.1 | SINAPI | 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 9.8 | M2
.2 | SINAPI | 522114 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=10M) | 6.6 | M2
.3 | SINAPI | 22162 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 40 | M2
.4 | SINAPI | 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 1.89 | M2
.5 | SINAPI | 22194 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 4 | UN
.6 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 9.8 | M2
.7 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 9.8 | M2
.8 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 9.8 | M2
.9 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 9.8 | M2
.10 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 9.8 | M2
.11 | SINAPI | 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DASP AREDES. AF_06/2014 | 43 | M2
.12 | SINAPI | 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E T ORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN
.13 | SINAPI | 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 8.1 | M2
.14 | SINAPI | 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN
.15 | PLEO | 005- ADPTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS NOVOS EQUIP. | 1 | VB
.16 | SINAPI | 103368 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39C M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1.89 | M2
.17 | SINAPI | 101011 EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO) | 3.78 | M2
.18 | SINAPI | 101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 1.89 | M2
.19 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 1.89 | M2
.20 | SINAPI | 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIV E ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0.36 | M2
.21 | SINAPI | 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3.1 | M2
.22 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.23 | SINAPI | S00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | 1 | UN
.24 | SINAPI | 74125/1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | 0.84 | M2
.25 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 3 | UN
.26 | SINAPI | 152031 PAPELEIRA METALICA | 3 | UN
.27 | SINAPI | 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
Total BANHEIRO FEMININO
3.10. BANHEIRO - MASCULINO
.1 | SINAPI | 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 5.25 | M2
.2 | SINAPI | 22162 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 29 | M2
.3 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 5.25 | M2
.4 | SINAPI | 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 0.72 | M2
.5 | SINAPI | 103368 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 0.36 | M2
.6 | SINAPI | 101011 EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO) | 0.72 | M2
.7 | SINAPI | 101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 0.36 | M2
.8 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 0.36 | M2
.9 | SINAPI | 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIV E ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0.36 | M2
.10 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 5.25 | M2
.11 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 5.25 | M2
.12 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 5.25 | M2
.13 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 5.25 | M2
.14 | SINAPI | 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DASP AREDES. AF_06/2014 | 29.5 | M2
.15 | SINAPI | 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TO RNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
.16 | SINAPI | 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 1.98 | M2
.17 | SINAPI | 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
.18 | SINAPI | 74234/1 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/ 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO | 1 | UN
.19 | SINAPI | 003- ADPTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS NOVOS EQUIP. | 1 | VB
.20 | SINAPI | 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0.93 | M2
.21 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.22 | SINAPI | 74125/1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | 0.36 | M2
.23 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 1 | UN
.24 | SINAPI | 152031 PAPELEIRA METALICA | 1 | UN
.25 | SINAPI | 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN
Total BANHEIRO FEMININO
3.11. CORREDORES
.1 | SINAPI | 73948/9 LIMPEZA FORRO | 80 | M2
.2 | SINAPI | 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | 45 | M
.3 | SINAPI | 96112 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | 25 | M2
.4 | SINAPI | 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MAD EIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 80 | M2
.5 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 118 | M2
.6 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 118 | M2
.7 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 12 | UN
Total CORREDOR
3.12. PRÉ-I
.1 | SINAPI | 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 33.55 | M2
.2 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 33.55 | M2
.3 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 33.55 | M2
.4 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 21.4 | M
.5 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 33.55 | M2
.6 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 33.55 | M2
.7 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 33.55 | M2
.8 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 55.56 | M2
.9 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 55.56 | M2
.10 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVEO U MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | UN
.11 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 6 | UN
Total PRÉ-I
3.13. PRÉ-II
.1 | SINAPI | 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 33.55 | M2
.2 | SINAPI | 522114 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=10M) | 1.5 | M2
.3 | SINAPI | 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 3.6 | M2
.4 | SINAPI | 103368 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1.89 | M2
.5 | SINAPI | 101011 EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO) | 3.78 | M2
.6 | SINAPI | 101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 3.78 | M2
.7 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 33.55 | M2
.8 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 33.55 | M2
.9 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 21.4 | M
.10 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 33.55 | M2
.11 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 33.55 | M2
.12 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 33.55 | M2
.13 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 55.56 | M2
.14 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 55.56 | M2
.15 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVEO U MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | UN
.16 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 6 | UN
Total PRÉ-II
3.14. BANHEIRO - PRÉ I e II
.1 | SINAPI | 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 12.35 | M2
.2 | SINAPI | 522114 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=10M) | 4.3 | M2
.3 | SINAPI | 22162 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 54.9 | M2
.4 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 12.35 | M2
.5 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 12.35 | M2
.6 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 12.35 | M2
.7 | SINAPI | 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DASP AREDES. AF_06/2014 | 54.9 | M2
.8 | SINAPI | 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TO RNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN
.9 | SINAPI | 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 5.65 | M2
.10 | PLEO | 008 VASO SANITÁRIO SIFONADO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA -INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN
.11 | PLEO | 006- ADPTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS NOVOS EQUIP. | 1 | VB
.12 | SINAPI | 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3.24 | M2
.13 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVEO U MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | UN
.14 | SINAPI | 74125/1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | 2.4 | M2
.15 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 4 | UN
.16 | SINAPI | 152031 PAPELEIRA METALICA | 4 | UN
.17 | SINAPI | 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN
Total BANHEIRO PRÉ-I e II
3.15. CORREDOR ENTRE BANHEIROS - PRÉ I e II
.1 | SINAPI | 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 6.82 | M2
.2 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 6.82 | M2
.3 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 6.82 | M2
.4 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 6.82 | M2
.5 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 5.7 | M
.6 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 24 | M2
.7 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 24 | M2
.8 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 2 | UN
Total CORREDOR ENTRE BANHEIROS - PRÉ I e II
3.16. PINTURA FACHA E LATERAIS
.1 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 25 | M2
.2 | SINAPI | 101011 EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO) | 45 | M2
.3 | SINAPI | 101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 45 | M2
.4 | SINAPI | 73120 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO | 30 | M2
.6 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 80 | M2
.7 | SINAPI | 100742 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APL ICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (PORD EMÃO). AF_01/2020 | 50 | M2
.8 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 290 | M2
Total PINTURA FACHA E LATERAIS
3.17. DIREÇÃO
.1 | SINAPI | 22132 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 6.9 | M2
.2 | SINAPI | 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPES SURA 2CM. AF_07/2021 | 6.9 | M2
.3 | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 6.9 | M2
.4 | SINAPI | 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | 13.5 | M
.5 | SINAPI | 72235 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | 6.9 | M2
.6 | SINAPI | 73792/1 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 6.9 | M2
.7 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 6.9 | M2
.8 | SINAPI | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014 | 45.84 | M2
.9 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 45.84 | M2
.10 | SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
.11 | SINAPI | 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 3 | UN
Total DIREÇÃO
3.18. TELHADO PREDIO PRINCIPAL
.1 | SINAPI | 92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 50 | M2
.2 | SINAPI | 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH A ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019 | 52 | M2
.3 | SINAPI | 94440 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, I NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 70 | M2
Total TELHADO PREDIO PRINCIPAL
Total de PRÉDIO PRINCIPAL
TOTAL DO ORÇAMENTO

## CRONOGRAMA
PROJETO: E. M. F. DOUTOR RUY RAMOS
OBRA: CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO (contemplando estruturas de concreto armado, fundações profundas, alvenarias, rede elétrica, hidrossanitário entre outros serviços), REFORMA DE SALAS DE AULA (contemplado, pintura, troca de pisos, demolições entre outros serviços)
LOCALIZAÇÃO: RUA GUILHERME HASS, Nr 226, BAIRRO SÃO JOSÉ – IJUI-RS.
ITEM | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | 1ª Mês | EXECUTADO | 2ª Mês | EXECUTADO | 3ª Mês | EXECUTADO | 4ª Mês | EXECUTADO | 5ª Mês
| SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | % | SIMPL.% | % | SIMPL.% | % | SIMPL.% | % | SIMPL.%
1. SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. PRÉDIO REFEITÓRIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 |  | 0
3. PRÉDIO PRINCIPAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50%
TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.01 | #DIV/0!
ANDERSON CRISTIANO ROLIM
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS: 201.123